ЗАПОВЕД

№ А 646

София, 09.11.2022 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

НА

АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ „КОМИХРИС“

ПРИ „КОМИХРИС“ ООД ПЛОВДИВ

Адрес на управление: 4000 Пловдив ул. Пресиян № 17, ет.4, ап. 5

Адреси на лаборатория: 4109 с. Брани поле, община Родопи, местност „Разклона” 20 А

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: Гъвкав за част от обхвата* |
| --- |
| № по ред | Наименова ние на изпитваните продукти | Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Месо(1)и месни продукти(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 1.1 | Влага/Сухо вещество | БДС 5712 (1)(2) |
|  |  | 1.2 | Хлориди/Натриев хлорид | БДС 7168 (1)(2) |
|  |  | 1.3 | Мазнини | БДС 8549 т.4 (1)(2) |
|  |  | 1.4 | рН | БДС 1323 т.2.3.1 (1)(2) |
|  |  | 1.5 | Пепел обща | БДС 9373 (1)(2) |
|  |  | 1.6 | Нитрити | ВЛМ 2UV-VIS/2008 (1)(2) |
|  |  | 1.7 | Белтък | БДС 9374 т.2 (1)(2) |
|  |  | 1.8 | Водна активност | ВЛМ 1Novasina/2008 (1)(2) БДС ISO 18787 (1)(2) |
|  |  | 1.9 | Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ 63GC FID/2014(2) |
|  |  | 1.10 | Въглехидрати | ВЛМ 22/2009 (1)(2) |
|  |  | 1.11 | Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 (1)(2) AOAC 991.43 (1)(2) |
|  |  | 1.12 | Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) (1)(2) |
|  |  | 1.13 | Органолептично изпитване | БДС 1323 (1) БДС 9381 (2) |
|  |  | 1.14 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021(2) |
|  |  | 1.15 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021(2) |
|  |  | 1.16 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(2) |
|  |  | 1.17 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.18 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.19 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.20 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.21 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.22 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.23 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.24 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.25 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.26 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.27 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | 1.28 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 1.29 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1 (1)(2) БДС EN ISO 4833-2/A1 (1)(2) |
|  |  | 1.30 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2) |
|  |  | 1.31 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1: /A1 (1)(2) |
|  |  | 1.32 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2) БДС EN ISO 21528-1 т.9.2 (1)(2) |
|  |  | 1.33 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2) БДС ISO 16649-2 (1)(2) БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 (1)(2) |
|  |  | 1.34 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2) БДС EN ISO 6888-3+AC т. 9.1 (1)(2) |
|  |  | 1.35 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1:2011 (1)(2) БДС ISO 21527-2:2011 (1)(2) |
|  |  | 1.36 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2) ISO 4831 т.9.1(1)(2) |
|  |  | 1.37 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2) |
|  |  | 1.38 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2) |
|  |  | 1.39 | Антибиотици и сулфонамиди | БДС 1323 т.4.3.1(1) |
| 2. | Мляко(1). Млечни продукти(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 2.1 | Водно съдържание/Сухо вещество | БДС 1109 (1)(2) |
|  |  | 2.2 | Плътност | БДС 1110 (1) |
|  |  | 2.3 | Киселинност | БДС 1111 (1)(2) |
|  |  | 2.4 | Мазнини | БДС ISO 19662 (1) ISO 3433:2008 (2) БДС EN ISO 17189 (2) БДС EN ISO 2450 (2) |
|  |  | 2.5 | Натриев хлорид | БДС 8274 т.5(2) |
|  |  | 2.6 | Белтък/Суров протеин | БДС 6231 (1)(2) БДС EN ISO 8968-1 (1)(2) |
|  |  | 2.7 | Чужда мазнина в млечна мазнина/Чистота на млечна мазнина | БДС EN ISO 17678 (1)(2) |
|  |  | 2.8 | Афлатоксин М1 | БДС EN ISO 14501 (1) |
|  |  | 2.9 | Мастнокиселинен състав/ Наситени мастни киселини/ Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 (2) |
|  |  | 2.10 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ 63GC FID/2014 (2) |
|  |  | 2.11 | Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза | ВЛМ 33HPLC/2009 (1)(2) |
|  |  | 2.12 | Пепел обща | БДС 6154 (1)(2) |
|  |  | 2.13 | Въглехидрати | ВЛМ 22/2009(1)(2) |
|  |  | 2.14 | Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 (1)(2) AOAC 991.43 (1)(2) |
|  |  | 2.15 | Eнергийна стойност | Регламент (EC)№ 1169/приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане)(1)(2) |
|  |  | 2.16 | Точка на замръзване | БДС EN ISO 5764 (1) |
|  |  | 2.17 | Водна активност | БДС ISO 18787 (2) |
|  |  | 2.18 | Органолептично изпитване | БДС 15612 (2) |
|  |  | 2.19 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2) |
|  |  | 2.20 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2) |
|  |  | 2.21 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2) |
|  |  | 2.22 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.23 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.24 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.25 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.26 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.27 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.28 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.29 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.30 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.31 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.32 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.33 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 2.34 | Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 2.35 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1 (1)(2) БДС EN ISO 4833-2/A1 (1)(2) |
|  |  | 2.36 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2) |
|  |  | 2.37 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1 /A1 (1)(2) |
|  |  | 2.38 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2) БДС EN ISO 21528-1т.9.2 (1)(2) |
|  |  | 2.39 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2) БДС ISO 16649-2 (1)(2) БДС EN ISO 16649-3 т.9.1(1)(2) |
|  |  | 2.40 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2) БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1(1)(2) |
|  |  | 2.41 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 (1)(2) БДС ISO 21527-2 (1)(2) БДС ISO 6611 (1)(2) |
|  |  | 2.42 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2) ISO 4831т.9.1 (1)(2) |
|  |  | 2.43 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2) |
|  |  | 2.44 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2) |
|  |  | 2.45 | Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 (1)(2) |
|  |  | 2.46 | Инхибиращи вещества/ Подтискащи вещества | БДС 6688 т.2 (1) БДС 6688 т.4: (1) |
|  |  | 2.47 | Общ брой соматични клетки | БДС EN ISO 13366-1 (1) |
|  |  | 2.48 | Характерни микроорганизми в кисело мляко /Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus | БДС ISO 7889 (2) |
|  |  | 2.49 | Bifidobacteria | ISO 29981:2010(2) |
| 3. | Води-питейни (натурални минерални, изворни, трапезни, предназначени за питейно-битови цели,бутилирани и при водоизточник)(1). Води повърхностни и подземни (2) Води от плувни басейни(3). Лед(4) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 3.1 | Нитрити | ВЛМ3UV-VIS/2008 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.2 | Сулфати | ВЛМ4 UV-VIS/2008 (1)(2) |
|  |  | 3.3 | Амониев йон | ВЛМ5 UV-VIS/2008 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.4 | Алуминий | ВЛМ6 UV-VIS/2008 (1)(2) |
|  |  |  | Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.5 | Желязо | ВЛМ7 UV-VIS/2008 (1)(2)(3) |
|  |  |  | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.6 | Нитрати | ВЛМ8 UV-VIS/2008 (1)(2) |
|  |  | 3.7 | Хлориди | ВЛМ9 UV-VIS/2008 (1)(2) |
|  |  | 3.8 | Манган | ВЛМ10 UV-VIS/2008 (1)(2)(3) |
|  |  |  | Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.9 | Електропроводимост | БДС EN 27888 (1)(2) |
|  |  | 3.10 | рН | БДС 17.1.4.27 (2)(3) БДС 3424т.1 (1) |
|  |  | 3.11 | Цвят | БДС 8451 (1) |
|  |  | 3.12 | Мирис | БДС 8451 (1) |
|  |  | 3.13 | Вкус | БДС 8451 (1) |
|  |  | 3.14 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.15 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.16 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.17 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.18 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.19 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.20 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.21 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.22 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.23 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.24 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.25 | Обща твърдост | ВЛМ34 UV-VIS/2009 (1)(2) |
|  |  | 3.26 | Остатъчен свободен хлор | ВЛМ23 UV-VIS/2009 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.27 | Флуориди | ВЛМ32 UV-VIS/2009 (1)(2) |
|  |  | 3.28 | Фосфати | ВЛМ12 UV-VIS/2009 (1)(2) |
|  |  | 3.29 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 3.30 | Остатъчен активен хлор (свързан+свободен) | ВЛМ23 UV VIS/2009 (1)(2)(3) |
|  |  | 3.31 | Перманганатен индекс | БДС EN ISO 8467 (1)(2)(3) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 3.32 | Общ брой микроорганизми (ОМЧ) | БДС EN ISO 6222 (1)(2)(3)(4) БДС 17335 (3) |
|  |  | 3.33 | Ентерококи/ Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2(1)(3)(4) |
|  |  | 3.34 | Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 16266 (1)(3)(4) |
|  |  | 3.35 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/A1(1)(3)(4) |
|  |  | 3.36 | Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/A1(1)(3)(4) |
|  |  | 3.37 | Клостридия/ Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии | БДС EN 26461-2 (1)(3)(4) |
|  |  | 3.38 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 14189 (1)(3)(4) |
|  |  | 3.39 | Ешерихия колититър | БДС 17335 (3) |
|  |  | 3.40 | Колититър | БДС 17335 (3) |
|  |  | 3.41 | Стафилококов титър | БДС 17335 (3) |
|  |  | 3.42 | Ентерококов титър | БДС 17335 (3) |
| 4. | Захарни изделия | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 4.1 | Сухо вещество/ Влагосъдържание | БДС 5313 т.2.1 |
|  |  | 4.2 | Пепел обща | БДС 5313 |
|  |  | 4.3 | Мазнини | БДС 5439 т.2.2.3 |
|  |  | 4.4 | Водна активност | ВЛМ1Novasina/2008 БДС ISO 18787 |
|  |  | 4.5 | Наситени мастни киселини/ Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 4.6 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 4.7 | Белтък | ВЛМ71 Kjeldahl/2019 |
|  |  | 4.8 | Захари/лактоза, глюкоза, захароза,фруктоза | ВЛМ33HPLC/2009 |
|  |  | 4.9 | Пепел неразтворима в солна киселина | БДС 5313:1985 |
|  |  | 4.10 | Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40 HPLC/2011 |
|  |  | 4.11 | Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40 HPLC/2011 |
|  |  | 4.12 | Въглехидрати | ВЛМ22/2009 |
|  |  | 4.13 | Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 AOAC 991.43 |
|  |  | 4.14 | Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) |
|  |  | 4.15 | Органолептично изпитване | БДС 6279** |
|  |  | 4.16 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.17 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.18 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.19 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.20 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.21 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.22 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.23 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.24 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.25 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.26 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.27 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.28 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.29 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 4.30 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 4.31 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 4.32 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 4.33 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1 /A1 |
|  |  | 4.34 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1 т.9.2 |
|  |  | 4.35 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 |
|  |  | 4.36 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 4.37 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|  |  | 4.38 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831 т.9.1 |
|  |  | 4.39 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 |
|  |  | 4.40 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 |
|  |  | 4.41 | Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 |
| 5. | Плодове, зеленчуци и продукти от тях(1)Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни(2).Консерви месни(3)Готови ястия, сосове(4) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 5.1 | Титруема киселинност | БДС 6996 (2) |
|  |  | 5.2 | Пепел обща | БДС 7646 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.3 | Белтък | БДС 14431 (1)(2)(4) БДС 15438 (3)(4) |
|  |  | 5.4 | рН | БДС 11688 (2) |
|  |  | 5.5 | Нитрати | БДС EN 12014-2 (1)(2) |
|  |  | 5.6 | Хлориди | БДС 7168 (2)(3) |
|  |  | 5.7 | Влага/Сухо вещество | БДС 15437 (2)(3)(4) |
|  |  | 5.8 | Свободна мазнина | БДС 6997 (1)(2)(4) |
|  |  | 5.9 | Мазнини | БДС 8549 т.4(3)(4) |
|  |  | 5.10 | Захари(Общи) | БДС 7169 (2) |
|  |  | 5.11 | Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC/2009(1)(2)(3) |
|  |  | 5.12 | Разтворими вещества | БДС EN 12143 (1) БДС 17257 (1)(2) |
|  |  | 5.13 | Патулин | БДС EN 14177 (1)(2) |
|  |  | 5.14 | Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014(2)(3) |
|  |  | 5.15 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014(2)(3) |
|  |  | 5.16 | Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC/2011(1)(2)(3) |
|  |  | 5.17 | Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40 HPLC/2011(1)(2)(3) |
|  |  | 5.18 | Въглехидрати | ВЛМ22/2009(1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.19 | Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 (1)(2)(3)(4) AOAC 991.43 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.20 | Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.21 | Органолептично изпитване | БДС 1035 (2)(3) |
|  |  | 5.22 | Водна активност | БДС ISO 18787 (1)(2)(3) |
|  |  | 5.23 | Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | ВЛМ 69HPLC/2019 (1)(2) |
|  |  | 5.24 | Общ серен двуокис | БДС 11709 т.1.2 (1)(2) |
|  |  | 5.25 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.26 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.27 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 5.28 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 5.29 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 5.30 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2)(3) |
|  |  | 5.31 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.32 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.33 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.34 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.35 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.36 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019(1)(2)(3)(4) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.37 | Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.38 | Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.39 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.40 | Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.41 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.42 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.43 | Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES/2021(1)(2)(3) |
|  |  | 5.44 | Нишесте/Скорбяла | Регламент (EC) № 118 приложение I(2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 5.45 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 4833-2/А1 (1)(2)(3)(4) БДС 1035 (2)(3) БДС 6916 (2) |
|  |  | 5.46 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.47 | Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.48 | Ентеробактериaцеа(Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 21528-1т.9.2 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.49 | Ешерихия коли(Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2)(3)(4) БДС ISO 16649-2 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 16649-3 т.9.1(1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.50 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2)(3)(4) БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1(1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.51 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 (1)(2)(3)(4) БДС ISO 21527-2 (1)(2)(3)(4) БДС 1035 (2)(3) БДС 6916 (2) |
|  |  | 5.52 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2)(3)(4) ISO 4831 т.9.1(1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.53 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.54 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2)(3)(4) |
|  |  | 5.55 | Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 (1)(4) |
|  |  | 5.56 | Мезофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035 (2)(3) БДС 6916 (2) |
|  |  | 5.57 | Термофилни аероби и факултативни анаероби | БДС 1035 (2)(3) БДС 6916 (2) |
|  |  | 5.58 | Термофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035 (2)(3) БДС 6916 (2) |
| 6. | Зърнено–житни, бобови култури и продукти от тях(1)Фуражи/Храни за животни(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 6.1 | Влага/Сухо вещество | БДС EN ISO 712 (1) БДС ISO 6496 (2) |
|  |  | 6.2 | Белтък/Суров протеин | БДС 13490 (1) БДС EN ISO 5983-1 (2) |
|  |  | 6.3 | Сурови мазнини/Мазнини | БДС 11374 (1)(2) |
|  |  | 6.4 | Пепел обща/Сурова пепел | ISO 2171 (1) БДС 11374 (2) |
|  |  | 6.5 | Пепел неразтворима в 10% солна киселина | БДС 754 т.7.4 (1) |
|  |  | 6.6 | Киселинност | БДС 754 т.7.9 (1) БДС 11374 (2) |
|  |  | 6.7 | Хлориди | БДС 11374 (1)(2) |
|  |  | 6.8 | Сурови влакнини | БДС 11374 (1)(2) |
|  |  | 6.9 | Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC/2009(1)(2) |
|  |  | 6.10 | Мокър глутен | БДС EN ISO 21415-1 (1) |
|  |  | 6.11 | Отпускане на глутена | БДС 754 т.7.6 (1) |
|  |  | 6.12 | Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 | БДС EN ISO 16050 (1)(2) |
|  |  | 6.13 | Охратоксин А | ISO 15141 (1)(2) |
|  |  | 6.14 | Зеараленон | БДС EN 15792 (1)(2) |
|  |  | 6.15 | Деоксиниваленол | БДС EN 15791 (1)(2) |
|  |  | 6.16 | Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014(1)(2) |
|  |  | 6.17 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014(1)(2) |
|  |  | 6.18 | Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC/2011(1)(2) |
|  |  | 6.19 | Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC/2011(1)(2) |
|  |  | 6.20 | Въглехидрати | ВЛМ22/2009(1)(2) |
|  |  | 6.21 | Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 (1)(2) AOAC 991.43 (1)(2) |
|  |  | 6.22 | Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) (1)(2) |
|  |  | 6.23 | Водна активност | БДС ISO 18787 (1)(2) |
|  |  | 6.24 | Фосфор | БДС 11374 (2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.25 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.26 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.27 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.28 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.29 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.30 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.31 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.32 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.33 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.34 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.35 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.36 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.37 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 6.38 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 6.39 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1)(2) БДС EN ISO 4833-2/А1 (1)(2) |
|  |  | 6.40 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2) |
|  |  | 6.41 | Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 (1)(2) |
|  |  | 6.42 | Ентеробактериaцеа(Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2) БДС EN ISO 21528-1 т.9.2(1)(2) |
|  |  | 6.43 | Ешерихия коли(Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2) БДС ISO 16649-2 (1)(2) БДС EN ISO 16649-3т.9.1 (1)(2) |
|  |  | 6.44 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2) БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1(1)(2) |
|  |  | 6.45 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 (1)(2) БДС ISO 21527-2 (1)(2) |
|  |  | 6.46 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2) ISO 4831 т.9.1(1)(2) |
|  |  | 6.47 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2) |
|  |  | 6.48 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2) |
|  |  | 6.49 | Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 (1)(2) |
|  |  | 6.50 | Бацилус субтилис/ мезентерикус (Bacillus subtilis/mesentericus) | БДС 15090** (1) |
| 7. | Хляб и хлебни изделия | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 7.1 | Белтък | БДС 3412 |
|  |  | 7.2 | Влага/Сухо вещество | БДС 3412 |
|  |  | 7.3 | Мазнини | БДС 3412 |
|  |  | 7.4 | Пепел обща | ISO 2171 |
|  |  | 7.5 | Киселинност | БДС 3412 |
|  |  | 7.6 | Готварска сол | БДС 3412 |
|  |  | 7.7 | Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 7.8 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 7.9 | Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC/2009 |
|  |  | 7.10 | Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC/2011 |
|  |  | 7.11 | Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC/2011 |
|  |  | 7.12 | Въглехидрати | ВЛМ22/2009 |
|  |  | 7.13 | Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29 AOAC 991.43 |
|  |  | 7.14 | Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) |
|  |  | 7.15 | Органолептично изпитване | БДС 3412 |
|  |  | 7.16 | Влага на средината | БДС 3412 |
|  |  | 7.17 | Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 | ВЛМ76 HPLC/2021 |
|  |  | 7.18 | Охратоксин А | ВЛМ76 HPLC/2021 |
|  |  | 7.19 | Зеараленон | ВЛМ76 HPLC/2021 |
|  |  | 7.20 | Деоксиниваленол | ВЛМ76 HPLC/2021 |
|  |  | 7.21 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.22 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.23 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.24 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.25 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.26 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.27 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.28 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.29 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.30 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.31 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.32 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.33 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 7.34 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 7.35 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 7.36 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 7.37 | Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1 /A1 |
|  |  | 7.38 | Ентеробактериaцеа(Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1т.9.2 |
|  |  | 7.39 | Ешерихия коли(Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3т.9.1 |
|  |  | 7.40 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 7.41 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|  |  | 7.42 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831т.9.1 |
|  |  | 7.43 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 |
|  |  | 7.44 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 |
|  |  | 7.45 | Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 |
|  |  | 7.46 | Бацилус субтилис/мезентерикус (Bacillus subtilis/mesentericus) | БДС 16939** |
| 8. | Контактни повърхности | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 8.1 | Общ брой микроорганизми | ISO 18593 БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 8.2 | Плесени и дрожди | ISO 18593 БДС ISO 21527-1 |
|  |  | 8.3 | Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 |
|  |  | 8.4 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 8.5 | Ешерихия коли(Escherichia coli) | ISO 18593 БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 |
|  |  | 8.6 | Колиформи | ISO 18593 ISO 4832 ISO 4831 т.9.1 |
|  |  | 8.7 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | ISO 18593 БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 8.8 | Ентеробактерияцеа | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1т.9.2 |
| 9. | Подправки (1), билки(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 9.1 | Цвят–багрилно съдържание по ASTA | БДС 466** (1) БДС EN ISO 7541 (1) |
|  |  | 9.2 | Обща пепел | БДС ISO 928 (1)(2) |
|  |  | 9.3 | Пепел неразтворима във вода | БДС ISO 929** (1)(2) |
|  |  | 9.4 | Пепел неразтворима в киселина | БДС ISO 930 (1)(2) |
|  |  | 9.5 | Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 | БДС EN 14123 (1)(2) |
|  |  | 9.6 | Охратоксин А | ISO 15141 (1)(2) |
|  |  | 9.7 | Капсаицин/Capsaicinoid | ISO 7543-2 (1)(2) |
|  |  | 9.8 | Пиперин/Piperine | ISO 11027 (1)(2) |
|  |  | 9.9 | Влага(метод чрез извличане) | БДС ISO 939 (2) |
|  |  | 9.10 | Влага и летливи вещества/Сухо вещество | БДС EN ISO 665 (1) |
|  |  | 9.11 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.12 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.13 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.14 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.15 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.16 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.17 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.18 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.19 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.20 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.21 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.22 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.23 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.24 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.25 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 9.26 | Летливи(етерични)масла (хидродeстилационен метод) | БДС EN ISO 6571 (1)(2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 9.27 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1)(2) БДС EN ISO 4833-2/А1 (1)(2) |
|  |  | 9.28 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2) |
|  |  | 9.29 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 (1)(2) |
|  |  | 9.30 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2) БДС EN ISO 21528-1т.9.2 (1)(2) |
|  |  | 9.31 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2) БДС ISO 16649-2 (1)(2) БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 (1)(2) |
|  |  | 9.32 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2) БДС EN ISO 6888-3+A т.9.1 (1)(2) |
|  |  | 9.33 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 (1)(2) БДС ISO 21527-2 (1)(2) |
|  |  | 9.34 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2) ISO 4831т.9.1(1)(2) |
|  |  | 9.35 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2) |
|  |  | 9.36 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2) |
|  |  | 9.37 | Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 (1)(2) |
| 10. | Козметични продукти.(1) Повърхностно активни вещества, детергенти и сапуни(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 10.1 | Органолептично изпитване | БДС 9200 (1) БДС 3741 (1) БДС 10751 (1) БС-I-01 част 1 (1) БС-I-02 част 1 (1) БС-I-03 част 1 (1) БС-I-04 част 1 (1) БС-I-05 част 1 (1) БС-I-06 част 1 (1) БДС 1549** (2) |
|  |  | 10.2 | Влага и летливи вещества | БДС 3741 (1) БДС ISO 672 (2) |
|  |  | 10.3 | рН | БДС 3741 (1) БС-II-02 (1) БДС EN 1262 (2) |
|  |  | 10.4 | Емулсионна стабилност | БДС 3741 (1) |
|  |  | 10.5 | Термостабилност | БДС 3741 (1) БС-I-03 част 1 (1) БС-I-01 част 2 (1) |
|  |  | 10.6 | Водна активност | ВЛМ1Novasina/2008 (1) |
|  |  | 10.7 | Относителна плътност | БДС ISO 279 (1) |
|  |  | 10.8 | Коефициент на пречупване | БДС ISO 280 (1) |
|  |  | 10.9 | Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) | ВЛМ48HPLC/2013(1) |
|  |  | 10.10 | Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate(Метил парабен) | ВЛМ48HPLC/2013(1) |
|  |  | 10.11 | Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) | ВЛМ48 HPLC/2013(1) |
|  |  | 10.12 | Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate(Пропил парабен) | ВЛМ48 HPLC/2013(1) |
|  |  | 10.13 | Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate(Изобутил парабен) | ВЛМ48 HPLC/2013 (1) |
|  |  | 10.14 | Свободен амоняк | БДС 10751 (1) БС-І-01 част 2 (1) |
|  |  | 10.15 | Свързан амоняк | БДС 10751 (1) БС-І-01 част 2 (1) |
|  |  | 10.16 | Водороден пероксид | ВЛМ72/2019 (1) |
|  |  | 10.17 | Катионактивно вещество | БДС EN ISO 2871-1 (1)(2) БДС EN ISO 2871-2 (1)(2) |
|  |  | 10.18 | Анионни повърхностноактивни вещества | БДС 10751 т.4.6.2.1 (1)(2) |
|  |  | 10.19 | Общо съдържание на повърхностноактивни вещества | БДС 9025 (1)(2) |
|  |  | 10.20 | Общо съдържание на мастни вещества | ВЛМ64/2014 (1) БДС ISO 685 (2) |
|  |  | 10.21 | Съдържание на вода | БДС 9200 (1) БС-І-01 част 2 (1) |
|  |  | 10.22 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.23 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.24 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.25 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.26 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1) |
|  |  | 10.27 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1) |
|  |  | 10.28 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1) |
|  |  | 10.29 | Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.30 | Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 10.31 | Етанол | ВЛМ 38 GC FID/2011 (1)(2) |
|  |  | 10.32 | Метанол | ВЛМ 38 GC FID/2011 (1)(2) |
|  |  | 10.33 | Етерично масло | БС-II-02 (1) |
|  |  | 10.34 | Вещества, неразтворими в етанол | БДС ISO 673 (2) |
|  |  | 10.35 | Вещества, неразтворими във вода | БДС 1549** (2) |
|  |  | 10.36 | Свободни алкали | БДС ISO 684 (2) |
|  |  | 10.37 | Общи алкали | БДС ISO 685 (2) |
|  |  | 10.38 | Хлориди | БДС ISO 457 (2) |
|  |  | 10.39 | Свободни мастни киселини | БДС 1549** (2) |
|  |  | 10.40 | Мастни киселини | БДС 1549** (2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 10.41 | Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) | БДС EN ISO 21149 (1) БДС ЕN ISO 16212 (1) |
|  |  | 10.42 | Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми | БДС EN ISO 21149 (1) |
|  |  | 10.43 | Плесени и дрожди | БДС ЕN ISO 16212 (1) |
|  |  | 10.44 | Ешерихия коли(Escherichia coli) | БДС EN ISO 21150 (1) |
|  |  | 10.45 | Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 22717 (1) |
|  |  | 10.46 | Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 22718 (1) |
|  |  | 10.47 | Кандида албиканс(Candida albicans) | БДС EN ISO 18416 (1) |
|  |  | 10.48 | Ефикасност на консервираща система на козметичен продукт | БДС EN ISO 11930 (1) |
| 11. | Етерични масла | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 11.1 | Относителна плътност | БДС ISO 279 |
|  |  | 11.2 | Коефициент на пречупване | БДС ISO 280 |
|  |  | 11.3 | Хроматографски профили | БДС ISO 11024-1* БДС ISO 11024-2* |
|  |  | 11.4 | Органолептично изпитване | БДС 9200 |
|  |  | 11.5 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 11.6 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 11.7 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 11.8 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 11.9 | Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 11.10 | Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
| 12. | Растителни и животин ски масла и мазнини | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 12.1 | Влага и летливи вещества | БДС EN ISO 662 |
|  |  | 12.2 | Киселинно число/ Киселинност/Свободни мастни киселини | БДС EN ISO 660 |
|  |  | 12.3 | Пероксидно число | БДС EN ISO 3960 |
|  |  | 12.4 | Относителна плътност | БДС ISO 279 |
|  |  | 12.5 | Мастнокиселинен състав/ Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-4 |
|  |  | 12.6 | Транс-изомери на мастни киселини | БДС EN ISO 12966-4 |
|  |  | 12.7 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.8 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.9 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.10 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.11 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.12 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.13 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.14 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.15 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.16 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.17 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.18 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.19 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.20 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.21 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 12.22 | Неосапуняеми вещества | БДС EN ISO 3596 |
|  |  | 12.23 | Осапунително число | БДС EN ISO 3657 |
|  |  | 12.24 | Йодно число | БДС EN ISO 3961 |
|  |  | 12.25 | Рефракционен индекс | БДС EN ISO 6320 |
|  |  | 12.26 | Неразтворими примеси | БДС EN ISO 663 |
|  |  | 12.27 | Пепел | БДС ISO 6884 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 12.28 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 12.29 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 12.30 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 |
|  |  | 12.31 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1 т.9.2 |
|  |  | 12.32 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 |
|  |  | 12.33 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 12.34 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|  |  | 12.35 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831т.9.1 |
|  |  | 12.36 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 |
|  |  | 12.37 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 |
|  |  | 12.38 | Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 |
| 13. | Маслодайни семена, ядки и продукти от тях | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 13.1 | Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1,В2, G1 и G2 | БДС EN 14123 БДС EN ISO 16050 |
|  |  | 13.2 | Мазнини | БДС 12896 БДС EN ISO 659 |
|  |  | 13.3 | Влага/Сухо вещество | БДС EN ISO 665 |
|  |  | 13.4 | Мастнокиселинен състав/Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 13.5 | Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC FID/2014 |
|  |  | 13.6 | Суров протеин | БДС EN ISO 5983-1:2006 |
|  |  | 13.7 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.8 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.9 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.10 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.11 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.12 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.13 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.14 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.15 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.16 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.17 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.18 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.19 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.20 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.21 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 13.22 | Сурови влакнини | БДС EN ISO 6865 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 13.23 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 13.24 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 13.25 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 |
|  |  | 13.26 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1т.9.2 |
|  |  | 13.27 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 |
|  |  | 13.28 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 13.29 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|  |  | 13.30 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831т.9.1 |
|  |  | 13.31 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 |
|  |  | 13.32 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 |
|  |  | 13.33 | Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 |
| 14. | Безалкохолни напитки | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 14.1 | Киселинност | БДС 3485 |
|  |  | 14.2 | Захари | ВЛМ33HPLC/2009 |
|  |  | 14.3 | Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC/2011 |
|  |  | 14.4 | Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC/2011 |
|  |  | 14.5 | Ацесулфам К | БДС EN 12856 |
|  |  | 14.6 | Аспартам | БДС EN 12856 |
|  |  | 14.7 | Захарин | БДС EN 12856 |
|  |  | 14.8 | Патулин | БДС EN 14177 |
|  |  | 14.9 | Сухо вещество | БДС 3485 |
|  |  | 14.10 | Енергийна стойност/Калоричност | БДС 3485 |
|  |  | 14.11 | Кофеин/Caffeine | БДС ISO 20481 |
|  |  | 14.12 | Органолептично изпитване | БДС 3485 |
|  |  | 14.13 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.14 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.15 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.16 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.17 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.18 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.19 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.20 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.21 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.22 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.23 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.24 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 14.25 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 14.26 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 БДС 3485 |
|  |  | 14.27 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831 т.9.1 БДС 3485 |
|  |  | 14.28 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 БДС 3485 |
| 15. | Хранителни добавки | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 15.1 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.2 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.3 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.4 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.5 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.6 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.7 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.8 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.9 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.10 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.11 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.12 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.13 | Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.14 | Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.15 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.16 | Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.17 | Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.18 | Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | 15.19 | Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES/2021 |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 15.20 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 БДС EN ISO 4833-2/А1 |
|  |  | 15.21 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 БДС EN ISO 11290-2 |
|  |  | 15.22 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 |
|  |  | 15.23 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 БДС EN ISO 21528-1т.9.2 |
|  |  | 15.24 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 БДС ISO 16649-2 БДС EN ISO 16649-3 т.9.1 |
|  |  | 15.25 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 БДС EN ISO 6888-2 БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1 |
|  |  | 15.26 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 БДС ISO 21527-2 |
|  |  | 15.27 | Колиформи | ISO 4832 ISO 4831 т.9.1 |
|  |  | 15.28 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 |
|  |  | 15.29 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 |
|  |  | 15.30 | Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 |
|  |  | 15.31 | Bifidobacteria | ISO 29981 |
| 16. | Пчелен мед(1). Пчелни продукти(2) | Физико-химични изпитвания |
|  |  | 16.1 | Органолептично изпитване | БДС 3050 (1) |
|  |  | 16.2 | Водно съдържание | БДС 3050 (1) |
|  |  | 16.3 | Редуциращи захари | ВЛМ33HPLC/2009 (1) |
|  |  | 16.4 | Захароза | ВЛМ33HPLC/2009 (1) |
|  |  | 16.5 | Неразтворими във вода вещества(примеси) | БДС 3050 (1) |
|  |  | 16.6 | Минерални вещества/пепел | БДС 3050 (1) |
|  |  | 16.7 | Обща(Свободна)киселинност | ВЛМ73/2019 (1) |
|  |  | 16.8 | Диастазна активност по Gote | БДС 3050 (1) |
|  |  | 16.9 | Диастазна активност по Shade | ВЛМ73/2019 (1) |
|  |  | 16.10 | Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | ВЛМ 69HPLC/2019 (1) |
|  |  | 16.11 | Електропроводимост | ВЛМ73/2019 (1) |
|  |  | 16.12 | pH | ВЛМ73/2019 (1) |
|  |  | 16.13 | Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.14 | Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.15 | Никел/Ni | ВЛМ45 AAS/2012 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.16 | Натрий/Na | ВЛМ47 AAS/2013 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.17 | Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.18 | Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.19 | Калций/Ca | ВЛМ57 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.20 | Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.21 | Хром/Cr | ВЛМ59 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.22 | Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.23 | Мед/Cu | ВЛМ61 AAS/2014 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.24 | Калий/K | ВЛМ70 AAS/2019 (1)(2) |
|  |  |  |  | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.25 | Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.26 | Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | 16.27 | Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES/2021 (1)(2) |
|  |  | Микробиологични изпитвания |
|  |  | 16.28 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 (1)(2) БДС EN ISO 4833-2/А1 (1)(2) |
|  |  | 16.29 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1 (1)(2) БДС EN ISO 11290-2 (1)(2) |
|  |  | 16.30 | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 (1)(2) |
|  |  | 16.31 | Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2 (1)(2) БДС EN ISO 21528-1 т.9.2(1)(2) |
|  |  | 16.32 | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1 (1)(2) БДС ISO 16649-2 (1)(2) БДС EN ISO 16649-3 т.9.1(1)(2) |
|  |  | 16.33 | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1 (1)(2) БДС EN ISO 6888-2 (1)(2) БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1(1)(2) |
|  |  | 16.34 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 (1)(2) БДС ISO 21527-2 (1)(2) |
|  |  | 16.35 | Колиформи | ISO 4832 (1)(2) ISO 4831 т.9.1(1)(2) |
|  |  | 16.36 | Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 (1)(2) |
|  |  | 16.37 | Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 (1)(2) |
|  |  | 16.38 | Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 (1)(2) |

Гъвкав обхват:

- За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

- * В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.

** Позоваване на отменен стандарт без замяна.

Позовавания:

- Регламент(EC) № 1169/2011 Регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите.

- Регламент (ЕС) № 118/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти

- ВЛМ 1 Novasina/2008 Водна активност.

- ВЛМ 2 UV-VIS/2008 Нитрити в месо и месни продукти.

- ВЛМ 3 UV-VIS/2008 Нитрити във вода.

- ВЛМ 4 UV-VIS/2008 Сулфати във вода.

- ВЛМ 5UV-VIS/2008 Амониев йон във вода.

- ВЛМ 6 UV-VIS/2008 Алуминии във вода.

- ВЛМ 7 UV-VIS/2008 Желязо във вода.

- ВЛМ 8 UV-VIS/2008 Нитрати във вода.

- ВЛМ 9 UV-VIS/2008 Хлориди във вода.

- ВЛМ 10 UV-VIS/2008 Манган  във вода.

- ВЛМ 12 UV-VIS/2009 Фосфати във вода.

- ВЛМ 22/2009 Изчисляване стойност на въглехидрати в храни.

- ВЛМ 23 UV-VIS/2009 Остатъчен свободен хлор във вода

- ВЛМ 32 UV-VIS/2009 Флуориди във вода

- ВЛМ 33HPLC/2009 Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза HPLC метод.

- ВЛМ 34 UV-VIS/2009 Обща твърдост на вода.

- ВЛМ 38GC FID/2011 GC FID метод за определяне на етанол и метанол.

- ВЛМ 40HPLC/2011 Бензоена киселина и сорбинова киселина  HPLC метод.

- ВЛМ 41 AAS/2012 Арсен/As. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 42 AAS/2012 Живак/Hg. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод (Хидридна система).

- ВЛМ 45 AAS/2012 Никел/Ni. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 47 AAS/2013 Натрий/Na. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 48 HPLC/2013 Парабени. HPLC метод.

- ВЛМ 55 AAS/2014 Олово/Pb. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 56 AAS/2014 Кадмий/Cd. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 57 AAS/2014 Калций/Ca. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 58 AAS/2014 Магнезий/Mg. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 59 AAS/2014 Хром/Cr. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 60 AAS/2014 Цинк/Zn. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 61 AAS/2014 Мед/Cu. Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 63 GC FID/2014 Методика за извличане на мазнина от хранителни продукти на студено (Блайх-Дауер), мастнокиселинен състав и транс изомери на мастни киселини в храни.

- ВЛМ 64/2014 Общо съдържание на мастни вещества в козметични продукти.

- ВЛМ 69 HPLC/2019 HPLC метод за определяне на хидроксиметилфурфурол.

- ВЛМ 70 AAS/2019 Калий/К.Атомно – абсорбционен спектрометричен метод.

- ВЛМ 71 Kjeldahl/2019 Белтък по Kjeldahl.

- ВЛМ 72/2019 Водороден пероксид в козметични продукти.

- ВЛМ 73/2019 Пчелен мед. Физико-химични методи за изпитване.

- ВЛМ75 ICP-OES/2021 Елементен състав ICP-OES

- ВЛМ76 HPLC/2021 HPLC метод за определяне на микотоксини в храни