ЗАПОВЕД

№ А 490

София, 28.11.2023 г.

## РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД

ВЪГЛИЩНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория: 2635 с. Големо село, област Кюстендил

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Твърди горива: Лигнитни въглища /1/ Кафяви въглища /2/ Черни въглища /3/ Нефтошисти /4/ | 1.1 Пепел - работно състояние на горивото; - сухо състояние на горивото; | БДС ISO 1171 (1,2,3,4) БДС ISO 1170 |
|  |  | 1.2 Влага обща | БДС ISO 5068-1 (1,2) |
|  |  |  | БДС ISO 589 (3) |
|  |  | 1.3 Влага в проба за анализ | БДС ISO 5068-2 (1,2) |
|  |  |  | БДС ISO 11722 (3) |
|  |  | 1.4 Топлина на изгаряне - горна (работно състояние на горивото; сухо състояние на горивото) - долна (работно състояние на горивото; сухо състояние на горивото) | БДС ISO 1928 (1,2,3,4) БДС ISO 1170 |
|  |  | 1.5 Летливи вещества - работно състояние на горивото; - сухо състояние на горивото; - сухо безпепелно състояние на горивото | БДС ISO 5071-1 (1,2) БДС ISO 1170 |
|  |  |  | БДС ISO 562 (3) БДС ISO 1170 |
|  |  | 1.6 Обща сяра - работно състояние на горивото; - сухо състояние на горивото; - сухо безпепелно състояние на горивото | БДС ISO 334 (1,2,3) БДС ISO 1170 |

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Твърди биогорива: (Биомаса, брикети, пелети) | 2.1 Влага обща | БДС EN ISO 18134-2 |
|  |  | 2.2 Влага аналитична | БДС EN ISO 18134-3 |
|  |  | 2.3 Пепел -работно състояние -сухо състояние | БДС EN ISO 18122 БДС ISO 16993 |
|  |  | 2.4 Летливи вещества -работно състояние -сухо състояние -сухо безпепелно състояние | БДС EN ISO 18123 БДС ISO 16993 |
|  |  | 2.5 Обща сяра -работно състояние -сухо състояние | БДС EN ISO 16994, т.4.4 ВЛМ 1:07.06.2023 БДС ISO 16993 |
|  |  | 2.6 Топлина на изгаряне -горна (работно състояние, сухо състояние) -долна (работно състояние, сухо състояние) | БДС EN ISO 18125 БДС ISO 16993 |
|  |  | 2.7 Общ въглерод -работно състояние -сухо състояние | ВЛМ 2:07.06.2023 БДС ISO 16993 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кафяви и лигнитни въглища | БДС ISO 5069-1* т.4.2, т.4.3 БДС ISO 5069-2* |
| 2 | Въглища Лигнитни въглища (1) Кафяви въглища (2) Черни въглища (3) | БДС ISO 18283 (1,2,3) |

*Отменен стандарт, без замяна

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

ВЛМ 1:07.06.2023 Вътрешнолабораторен метод за определяне съдържанието на сяра чрез инфрачервена спектрометрия ELTRA CS 530;

ВЛМ 2:07.06.2023 Вътрешнолабораторен метод за определяне съдържанието на въглерод чрез инфрачервена спектрометрия ELTRA CS 530