Указания за представяне на информация от Лаборатории за калибриране за дейността им през предходната календарна година

- С цел да се следи за текущото изпълнение на дейностите и по-добро планиране на оценките за планов надзор и преакредитация са определени показатели за изпълнение на дейностите на акредитираните лаборатории за калибриране.

- Информацията трябва да се представя от акредитираните лаборатории за калибриране в срок до 15 януари всяка година, като събраните данни се основават на информация от предходната календарна година (от 01 януари до 31 декември).

Например лабораториите за калибриране трябва да представят данни по посочените в таблица 1 показатели до 15.01.2024г. за дейността, която са извършили от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

- Пояснения за представяне на информация по показателите:

4.1 Брой на сертификати/свидетелства от калибриране под акредитация, издадени през предходната календарна година от всеки офис включително и в друга държава, за всяка област на калибриране от акредитирания обхват на съответната лаборатория за калибриране – предоставя се информация за дейността включително и в друга държава, в които ООС има офиси и е издавал сертификати/свидетелства от калибриране през отчетния период и съответния им брой. Предоставя се информация за всяка област на калибриране.

4.2 Брой сътрудници извършващи дейности в съответната област - предоставя се информация за броя на служителите извършващи дейности по калибриране включително и в друга държава, за всяка област на предоставената акредитация за дейностите посочени по т. 4.1.

4.3 Области включително и в други държави за които ООС не е извършвало дейности по калибриране под акредитация за периода– предоставя се подробна информация за всички средства за измерване включително и в друга държава, в които ООС има офиси за които ООС не е издавал сертификати/свидетелства от калибриране през отчетния период.

Информацията по т. 4.3 се дава в текстова част след таблица 2.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТТА НА ЛК

| Лаборатория за калибриране - наименование |  |
| --- | --- |
| Адрес на ООС, тел., е-mail |  |
| Сертификат за акредитация рег. №………….. |  |
| Заповед за акредитация №……… |  |
| Ръководител на ООС / име |  |
| Период на докладване | например 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. |

| № по ред | Област на компетентност /съгласно таблица 2/ | Вид на средството за измерване | Брой на сертификати/свидетелства от калибриране за съответния офис | Брой сътрудници извършващи дейности в съответната област за съответния офис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |

*Попълва се от ООС

Информацията по т. 4.4

*Попълва се от ООС

„

Ръководител на ООС:…………………………………………………………………………………………………………….

(име, фамилия, подпис, дата)

Представител на юридическото лице:…………………………………………………….………………………….

(име, фамилия, подпис, дата)

Таблица 2

| № по ред | Групи продукти |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Геометрични величини |
| 2 | Ъглови и краищни мерки |
| 3 | Дължини |
| 4 | Маса |
| 5 | Плътност |
| 6 | Обем |
| 7 | Температура |
| 8 | Термодвойки |
| 9 | Течностни стъклени термометри |
| 10 | Други термометри |
| 11 | Влажност |
| 12 | Налягане |
| 13 | Налягане на газове |
| 14 | Налягане на течности |
| 15 | Вакуум |
| 16 | Поток |
| 17 | На газ |
| 18 | На течност |
| 19 | Вискозитет |
| 20 | Сила |
| 21 | Сила |
| 22 | Въртящ момент |
| 23 | Химични |
| 24 | Физико-химични |
| 25 | Йонизиращи лъчения. Радиоактивност |
| 26 | Електрични величини при ниски честоти |
| 27 | Магнитни величини – включено в КА 5100 и КА 5200 |
| 28 | Електрически величини при високи честоти |
| 29 | Време и честота |
| 30 | Акустични величини |
| 31 | Ускорение |
| 32 | Оптически величини |
| 33 | Сравнителни материали |
| 34 | Твърдост |
| 35 | Текстил |
| 36 | Ултразвук |
| 37 | Машини за изпитване на материали |

Пример:

| № по ред | Област на компетентност /съгласно таблица 2/ | Вид на средството за измерване | Брой на сертификати/свидетелства от калибриране за съответния офис | Брой сътрудници извършващи дейности в съответната област за съответния офис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Въртящ момент | Преобразуватели за въртящ момент | Офис 1: сертификати/свидетелства от калибриране 17 бр. | 2 |
|  |  |  | Офис 2: сертификати/свидетелства от калибриране 48 бр. | 4 |
| 2 | Налягане | Средства за измерване на налягане - манометри с бурдонова тръба | сертификати/свидетелства от калибриране 215 бр. | 5 |
| 3 | Температура | Термометри (цифрови и течностни) | сертификати/свидетелства от калибриране 485 бр. | 6 |