
ЗАПОВЕД
№ A 206
София, 29.05.2024 г.
Орган за контрол от вида С  при „ФАКТОР 2010” ЕООД, гр. Варна
Адрес на управление:
9023 гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 6, ет. 2, ап. 78
Адрес на офис:
9000 Варна бул. „Владислав Варненчик“ № 281
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват-гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби и съоръжения

	1.1


	Електрически

уредби и

съоръжения

до 1000V

	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения 


	Импеданс на

контура

“фаза–защитен проводник”
	ПК 01
	Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26 / 2008г.;

Наредба № 3,

ДВ бр. 90, 91/2004г.;

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи 

- ток на   задействане;

- допирно напрежение.
	ПК 02


	Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26 /2008г.;

Наредба № 3,

ДВ бр. 90, 91/ 2004г.;

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПК 03


	Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/2008г.;

Наредба № 3,

ДВ бр. 90, 91/2004г.;

ТС

	1.2.


	Електрически

уредби и

съоръжения

до и над 1000V
	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни                        заземителни уредби
	ПК 04
	Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/2008г.;      Наредба № 3,

 ДВ бр.90,91/

2004г.;

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни                        заземителни уредби
	ПК 05
	Наредба № 4, 
 ДВ. бр. 6/2011 г.

ТС

	 2
	Физични фактори

	2.1
	Микроклимат в работна среда, жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения 


	- температура на въздуха;

- относителна влажност на въздуха; 

- скорост на 

движение на въздуха


	БДС 16686;

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63 /2014 г.

ПК 06  


	БДС 14776;

Наредба № 9,

ДВ бр.46/1994 г.;

Наредба № 24,  

ДВ бр. 95/2003г.;

Наредба № 3,

ДВ бр 15 /2007 г

Наредба № 2,

ДВ бр.15 /2007г.; 

Наредба № 26, 

ДВ бр.103/2008г.; 

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.;

ТС

	2.2
	Шум в работна среда
	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения
	  - дневно ниво на експозиция на шум;

-средноседмично ниво на експозиция на шум;

- върхово ниво на звуково налягане,
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999);

ПК 07
	Наредба №6, 
ДВ бр.70/2005г.;

ТС


	2.3
	Шум в околна среда
	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения
	- еквивалентно

ниво на шум
	БДС 15471; 
ПК 08 
	Наредба №6, 
ДВ бр.58/2006г.,
Приложение №2, Табл.2;

ТС

	2.4
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради


	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения 


	- ниво на шум;

- еквивалентно

ниво на шум,
	БДС 15471;
ПК 09 
	Наредба № 6, 
ДВ бр.58/2006г.–  

Приложение №2, табл.1;

Наредба № 9,
ДВ.бр.46/1994г.;

Наредба № 24, 
ДВ бр. 95/2003;

Наредба № 2, 
ДВ бр.15/2007 г; 

Наредба № 26, 
ДВ бр.103/2008г.

ТС

	2.5
	Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради


	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения 


	- осветеност
	Методическо указание 

 40-85 –

Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление, изд. стандартизация 1985г.;
ПК 10 


	· БДС EN 12464-1; 

· Наредба  № 49, 

· ДВ бр.7/1976 г.; 

· Наредба № 9, 
· ДВ бр.46/1994г.;

· Наредба № 24,  
· ДВ бр.95/2003г.;

· Наредба № 3,  
· ДВ бр. 15/2007г.

· Наредба № 2, 
· ДВ бр.15/2007г;  

· Наредба № 26, 
· ДВ бр.103/2008г.;

· ТС

	3
	Системи за  вентилация  
	На нови и/или в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения
	- скорост на въздушния поток;

- дебит на въз-духа
	БДС 12.3.018;
ПК 11 
	· Наредба № 15, 
· ДВ, бр.68/2005г.

· Наредба № 24, 
· ДВ бр.95/2003г.;

· ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е 
разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба  № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);
Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.;
Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
ТС-Техническа спецификация.
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