ЗАПОВЕД

№ А 214

София, 29.05.2024 г.

Орган за контрол от вид С

при „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна

Адрес на управление: 9000 гр. Варна, кв. Възраждане  бл. 54, вх. VІ, ет 8, ап. 158

Адрес на офис: 9000 гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №25, Дом на науката и техниката, ет.4, офис 403

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Първоначален и/или Периодичен Нови и/или в експлоатация обекти | осветеност | ОПК 7.1.5 Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85 | БДС EN 12464-1:2021 Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 г.) ТС |
| 2 | Микроклимат в работна и битова среда | Първоначален и/или Периодичен Нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | ОПК 7.1.6 БДС 16686:1987 Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.) | Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) БДС 14776:1987 ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на мълниезащинти заземителни уредби –съпротивление на заземител | ОПК 7.1.9 Версия № 06/ 31.10.2019 г. | Наредба № 4 (ДВ бр.6/2011 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби – съпротивление на заземители | ОПК 7.1.1 Версия № 06/ 31.10.2019 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | ОПК 7.1.4 Версия № 06/ 31.10.2019 г. | БДС 16291:1985 Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
|  |  |  | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник | ОПК 7.1.2 Версия № 06/ 31.10.2019 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи (ЗП): време за изключване; допирно напрежение; съпротивление на предпазен заземител; ток на задействане | ОПК 7.1.3 Версия № 06/ 31.10.2019 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |

Нормативни актове:

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.,  изм. и доп. ДВ бр.42/2015);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии                           (ДВ. бр. 90 и 91/2004г., изм. и доп. ДВ бр.42/2015);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места               (ДВ. бр.63/2014г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85, издателство „Стандартизация”, София 1985г.;

# ТС – техническа спецификация.