



ЗАПОВЕД

№ А 214

София, 29.05.2024 г.


Орган за контрол от вид С 
при „МАРПОЛ-2“ ЕООД, гр. Варна

Адрес на управление: 9000 гр. Варна, кв. Възраждане  бл. 54, вх. VІ, ет 8, ап. 158
Адрес на офис: 9000 гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №25, Дом на науката и техниката, ет.4, офис 403


Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

	Тип обхват: фиксиран

	№
по
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда



	Първоначален и/или
Периодичен

Нови и/или в експлоатация обекти
	осветеност
	ОПК 7.1.5
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради
40-85/85

	БДС EN 12464-1:2021
Наредба № 9 
  (ДВ бр. 46/1994г.)
Наредба № 24 
  (ДВ бр. 95/2003 г.)
Наредба № 2 
  (ДВ бр. 15/2007 г.)
Наредба № 49 
  (ДВ бр.7/1976 г.)
ТС




	2

	Микроклимат в работна и битова среда
	Първоначален и/или
Периодичен

Нови и/или в експлоатация обекти
	Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха
	ОПК 7.1.6

БДС 16686:1987
Наредба №РД-07-3
(ДВ бр. 63/2014 г.)








	Наредба № 9 
  (ДВ бр. 46/1994 г.)
Наредба № 24 
  (ДВ бр. 95/2003 г.)
Наредба №РД-07-3 
  (ДВ бр. 63/2014 г.)
Наредба № 2 
  (ДВ бр. 15/2007 г.)
БДС 14776:1987
ТС











	3.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащинти заземителни уредби –съпротивление на заземител
	ОПК 7.1.9
Версия № 06/ 31.10.2019 г.
	Наредба № 4 
  (ДВ бр.6/2011 г.)
ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби – съпротивление на заземители
	ОПК 7.1.1
Версия № 06/ 31.10.2019 г.
	Наредба № 3 
  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 
  (ДВ бр. 26/2008 г.)
ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ОПК 7.1.4
Версия № 06/ 31.10.2019 г.
	БДС 16291:1985
Наредба № 3 
  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 
  (ДВ бр. 26/2008 г.)
ТС














	
	
	
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник
	ОПК 7.1.2
Версия № 06/ 31.10.2019 г.
	Наредба № 3 
  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 
  (ДВ бр. 26/2008 г.)
ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи (ЗП): време за изключване; допирно напрежение; съпротивление на предпазен заземител; 
ток на задействане
	ОПК 7.1.3
Версия № 06/ 31.10.2019 г.
	Наредба № 3 
  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 
  (ДВ бр. 26/2008 г.)
ТС




Нормативни актове:

[bookmark: _GoBack]Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.,  изм. и доп. ДВ бр.42/2015);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии                           (ДВ. бр. 90 и 91/2004г., изм. и доп. ДВ бр.42/2015);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);
Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места               (ДВ. бр.63/2014г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85, издателство „Стандартизация”, София 1985г.;
ТС – техническа спецификация.
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