ОБХВАТ 156 ЛИ

София, 04.06.2024г.

„ЕЛКАБЕЛ” АД, ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:

8000 Бургас, ул. „Одрин” № 15

Да извършва изпитване:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабели силови и проводници с термопластична изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително | 1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-201 БДС EN 60811-202 БДС ЕN 50396, т.т. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 12177, т. 3.4.7 |
|  |  | 2. Измерване на конструктивни размери | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-203 БДС 6259, т.т. 2.4, 2.6, 2.8 БДС ЕN 50396, т. 4.4 BS 6004, т. 15.2 |
|  |  | 3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b) ГОСТ 25018 |
|  |  | 4. Загуба на маса на изолация / обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-409 |
|  |  | 5. Топлинна деформация на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100; БДС ЕN 60811-508 |
|  |  | 6. Изпитване при ниска температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-504 БДС ЕN 60811-505 БДС ЕN 60811-506 |
|  |  | 7. Устойчивост на напукване на изолация/ обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-509 |
|  |  | 8. Термична стабилност на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-405 |
|  |  | 9. Електрическо съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони | БДС 2374 БДС ЕN 60228, анекс А ГОСТ 7229 |
|  |  | 10. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение | БДС 2406, т.1 БДС EN 50395, т.т. 6, 7, 10.3 ГОСТ 2990, т. 4.1 BS 6004 анекс E |
|  |  | 11. Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка | БДС 1986 БДС EN 50395, т. 8; ГОСТ 3345 |
|  |  | 12. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c) |
|  |  | 13. Водна абсорбция на изолация от ПВХ | БДС 2406, т.т. 1, 2 БДС EN 50395, т. 9 |
|  |  | 14. Повърхностно съпротивление на обвивка | БДС EN 50395, т. 11 |
|  |  | 15.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-404 |
|  |  | 16. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел | БДС EN 60332-1-2 |
|  |  | 17. Изпитване при въздействие на огън на единичен малък изолиран проводник или кабел | БДС EN 60332-2-2 |
| 2. | Кабели силови с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително | 1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-201 БДС EN 60811-202 БДС ЕN 50396, т.т. 4.1, 4.2, 4.3 |
|  |  | 2. Измерване на конструктивни размери | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-203 БДС ЕN 50396, т. 4.4 |
|  |  | 3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b) |
|  |  | 4. Изпитване при ниска температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-504 БДС ЕN 60811-505 БДС ЕN 60811-506 |
|  |  | 5. Електрическо съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони | БДС ЕN 60228, анекс А |
|  |  | 6. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение | БДС EN 50395, т.т. 6, 7, 10.3 BS 7211, анекс Е |
|  |  | 7. Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка | БДС EN 50395, т. 8 |
|  |  | 8. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c) |
|  |  | 9. Топлинно удължение на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-507 |
|  |  | 10.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-404 |
|  |  | 11. Повърхностно съпротивление на обвивка | БДС EN 50395, т. 11 |
|  |  | 12. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел | БДС EN 60332-1-2 |
|  |  | 13. Изпитване при въздействие на огън на единичен малък изолиран проводник или кабел | БДС EN 60332-2-2 |
| 3. | Кабели силови с екструдирана изолация за напрежения до 20/36 kV | 1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-201 БДС EN 60811-202 БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.1, 2.1.11.1 ГОСТ 12177, т. 3.4.7 |
|  |  | 2. Измерване на конструктивни размери | БДС 6259 т.т. 2.4, 2.6, 2.7.2.2, 2.8; БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-203 БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.4.2, 2.1.13.2; IEC 60502-1, т.т. 16.6, 16.7; IEC 60502-2, т.т. 17.6, 17.7 |
|  |  | 3. Механични свойства на изолация/ обвивка преди и след стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b); ГОСТ 25018 |
|  |  | 4. Загуба на маса на изолация / обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-409 |
|  |  | 5. Топлинна деформация на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-508 |
|  |  | 6. Изпитване при ниска температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-504 БДС ЕN 60811-505 БДС ЕN 60811-506 |
|  |  | 7. Устойчивост на напукване на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-509 |
|  |  | 8. Термична стабилност на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-405 |
|  |  | 9. Електрическо и специфично съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони | БДС 2374 БДС HD 605 S3 т.т. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4 БДС ЕN 60228, анекс А IEC 60502-1, т. 15.2; IEC 60502-2, т. 16.2; BS 6724, анекс B.5 ГОСТ 7229 |
|  |  | 10. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение | БДС 2406, т. 1; БДС HD 605 S3 т.т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5 IEC 60502-1, т.т. 15.3.1; 15.3.2 a); 15.3.3; 15.3.4; 15.3.5; 17.4 IEC 60502-2, т.т. 17.9, 18.2.9, 18.3.4 BS 6485, анекс А1 BS 6622 т.т. 17.8.2, 18.16; БДС EN 50395, т.10.3; ГОСТ 2990, т. 4.1; NF С 33-209, т. 6.6 |
|  |  | 11. Електрическо и специфично обемно съпротивление на изолация и/или обвивка | БДС 1986 БДС HD 605 S3, т. 3.3.1; IEC 60502-1, т.т. 17.2, 17.3 IEC 60502-2, т.т. 18.3.2, 18.3.3; BS 6485, анекс А2 NF С 33-209, т. 6.3; ГОСТ 3345 |
|  |  | 12. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c) |
|  |  | 13. Топлинно удължение на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-507 |
|  |  | 14. Свиваемост на изолация / обвивка при повишена температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-502 БДС ЕN 60811-503 БДС HD 605 S3, т. 2.4.4.1; BS 6724, анекс H |
|  |  | 15. Специфично повърхностно съпротивление на обвивка | БДС HD 605 S3, т. 3.4 |
|  |  | 16. Водна абсорбция на изолация от ПВХ | БДС 2406 т.т. 1, 2 БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-402, т. 4.3; |
|  |  | 17. Надлъжна водонепропускливост | БДС 2581, т. 3.32; БДС HD 605 S3, т. 2.4.9.3; IEC 60502-2, т. 19.24, анекс F |
|  |  | 18. Специфично обемно съпротивление на полупроводими екрани | БДС HD 605 S3, т. 3.9.1; IEC 60502-2, т. 18.2.10, анекс D BS 6622 анекс J |
|  |  | 19.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-404 |
|  |  | 20. Изпитване на топлинни цикли | БДС 2581:86, т. 3.15; БДС HD 620 S3 10A, т.3.3.1.4; БДС HD 620 S3 10С, т.3.3.1.4; БДС HD 620 S3 10J, т.3.3.4.2; БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.6; БДС HD 605 S3, т.т. 3.8.1; 3.8.2; IEC 60502-2, т. 18.2.7; BS 6622, т. 20.6 |
|  |  | 21. Изпитване на огъване | БДС 2581, т. 3.12; БДС HD 605 S3, т. 2.4.1.6; IEC 60502-2, т. 18.2.4; BS 6622, т. 20.3 |
|  |  | 22. Изпитване на обвивка от ПЕ на твърдост по Шор | БДС HD 605 S3, т. 2.2.1 |
|  |  | 23. Напукване на обвивка от ПЕ под въздействие на околната среда | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-406 БДС HD 605 S3, т. 2.4.21 |
|  |  | 24.Неравномерности и чужди включвания в изолацията и полупроводимите екрани | БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.10.2; 2.1.10.5 |
|  |  | 25. Измерване на диелектрични загуби | IEC 60502-2, т. 18.2.6; БДС HD 605 S3, т. 3.11; БДС 6927 |
|  |  | 26. Измерване на частични разряди | БДС EN 60885-3 БДС 13382 БДС HD 605 S3, т. 3.10 |
|  |  | 27. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел | БДС EN 60332-1-2 |
| 4. | Кабели силови с екструдирана изолация за напрежения до 64/110 kV | 1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-201 БДС EN 60811-202 |
|  |  | 2. Измерване на конструктивни размери | БДС 6259 т.т 2.7.2.2, 2.8 БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-203 IEC 60840, т. 10.7 |
|  |  | 3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b) |
|  |  | 4. Загуба на маса на изолация / обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-409 |
|  |  | 5. Топлинна деформация на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-508 |
|  |  | 6. Изпитване при ниска температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-505 БДС ЕN 60811-506 |
|  |  | 7. Устойчивост на напукване на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-509 |
|  |  | 8. Електрическо и специфично съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони | БДС 2374 БДС HD 605 S3, т.т. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4 IEC 60840 т.10.5; БДС HD 632 S3, част 1, т. 10.5 |
|  |  | 9. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение | БДС HD 632 S3, част 1 т.т. 9.3, 12.4.1 IEC 60840 т.т. 9.3; 12.4.1 BS 7912 т.т. 9.3, 12.11 |
|  |  | 10. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-501 БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c) |
|  |  | 11. Топлинно удължение на изолация/обвивка | БДС EN 60811-100 БДС EN 60811-507 |
|  |  | 12. Свиваемост на изолация/обвивка при повишена температура | БДС EN 60811-100 БДС ЕN 60811-502 БДС ЕN 60811-503 |
|  |  | 13. Надлъжна водонепропускливост | БДС HD 632 S3, част 1, анекс Е IEC 60840 анекс Е BS 7912, т. 14 |
|  |  | 14. Специфично обемно съпротивление на полупроводими екрани | БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.9; анекс D IEC 60840, анекс D |
|  |  | 15. Изпитване на топлинни цикли | БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.6 IEC 60840, т. 12.4.6; BS 7912, т. 12.9 |
|  |  | 16. Изпитване на огъване | БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.3 IEC 60840, т. 12.4.3; BS 7912, т. 12.5 |
|  |  | 17. Неравномерности и чужди включвания в изолацията и полупроводимите екрани | БДС HD 605 S3 т.т. 2.1.10.2; 2.1.10.5 |
|  |  | 18. Измерване на диелектрични загуби | БДС 6927 IEC 60840, т. 12.4.5; БДС HD 632 S3, част 1 т.12.4.5 |
|  |  | 19. Измерване на частични разряди | БДС EN 60885-3 БДС 13382 БДС HD 605 S3, т. 3.10 |
| 5. | Неизолирани проводници за въздушни електрически линии | 1. Измерване на конструктивни размери | БДС 6259, т. 2.4; БДС 16651, т. 4.6; БДС EN 50182, т.т. 6.4.2, 6.4.4 IEC 61089, т. 6.6.1.3 |
|  |  | 2. Електрическо и специфично съпротивление | БДС 2374 БДС 1133, приложение 2 IEC 60468, рутинен метод BS 215-1, анекс А BS 215-2, анекс А |
|  |  | 3. Механични показатели | БДС 1133, приложение 2 БДС 7454 БДС 17002, т. 3.8; БДС EN 50189, т.т. 11.3, 11.4; БДС EN ISO 6892-1 BS 215-1, анекс А BS 215-2, анекс А |
|  |  | 4. Маса на проводника | БДС 1133, т. 4.7; БДС 17002, т. 3.5; БДС EN 50182, т. 6.4.6; IEC 61089, т. 6.6.3 BS 215-1, анекс А BS 215-2, анекс А |
| 6. | Токопроводими жила медни и алуминиеви за проводници и кабели | 1. Измерване на конструктивни размери | БДС 6259, т. 2.4; БДС HD 605 S3, т. 2.1.4.2, 2.1.13.2; БДС 16651, т. 4.6 |
|  |  | 2. Електрическо и специфично съпротивление | БДС 2374 БДС HD 605 S3, т. 3.1.1 БДС ЕN 60228, анекс А IEC 60468, рутинен метод |
|  |  | 3.Механични показатели | БДС 7454 БДС EN ISO 6892-1 |

## Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.