ОБХВАТ 177 ЛИ

София, 12.07.2024г.

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория:

4004, гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32

Да извършва изпитвания на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване ### (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | ### 4 |
| 1. | Стоки, получени при преработката на селскостопански продукти | 1.1. Метилов естер на маслената киселина (за определяне на млечни мазнини) | БДС EN ISO 5508:2000* |
|  |  | 1.2. Азотно съдържание | # БДС EN ISO 5983-2 |
|  |  | 1.3. Изчисляване на съдържанието на суров протеин |  |
|  |  | 1.4. Захароза / Инвертна захар / Изоглюкоза | Регламент (ЕО) № 900/2008, чл. 2, т. 2; Регламент (ЕС) № 118/2010, Приложение І |
|  |  | 1.5.Скорбяла / Глюкоза | Регламент (ЕО) № 900/2008, чл. 2, т. 1; Регламент (ЕС) № 118/2010, Приложение І |
| 2. | Спиртни напитки | 2.1. Действително алкохолно съдържание | Регламент (ЕО) № 2870/2000, Приложение, точка І, метод Б |
| 3. | Тютюн и тютюневи изделия | 3.1. Никотин (От 0,1 mg/g до 38,4 mg/g) | CORESTA Recommended method N° 62:2021 (Hexane method) |
|  |  | 3.2. Широчина на тютюневите влакна | БДС 12973 |
| 4. | Денатуриран етилов алкохол | 4.1. Метилетилкетон (МЕК) | ILIADe 453:2024 / CLEN Method |
|  |  | 4.2. Изопропилов алкохол (IPA) |  |
|  |  | 4.3.Третичен бутилов алкохол (TBA) |  |

Гъвкав обхват: Приложение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ООС (стандарти или други документи) или документите, които ги заменят. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

*Отменен стандарт, но незаменен по отношение на обхвата на приложение (определяне на метилов естер на маслената киселина).

Позоваване:

- Регламент (ЕО) № 900/2008 – Регламент за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти

чл.2,т.2 - Изчисляване на съдържанието на захароза/ инвертна захар/ изоглюкоза

чл.2,т.1 - Изчисляване на съдържанието на скорбяла/глюкоза.

- Регламент (ЕС) № 118/2010, Приложение І – Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос, на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти. Ензимно определяне на съдържанието на скорбяла и на продуктите от нейното разграждане, включително глюкоза, в хранителни продукти, чрез използването на високоефективна течна хроматография (HPLC).

- Регламент (ЕО) № 2870/2000, Приложение, точка І, метод Б – Регламент относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки. Определяне на действителното алкохолно съдържание по обем на спиртните напитки – измерване с електронна денсиметрия (основаваща се на резонансни честотни трептения на образец в осцилираща клетка).

4. CORESTA Recommended method N° 62:2021 – Determination of nicotine in tobacco and tobacco products by Gas Chromatographic analysis (Hexane method) / Определяне на никотин в тютюн и тютюневи изделия чрез газхроматографски анализ (Хексан метод).

5. ILIADe code 453:2024/ CLEN Method - Determination of Isopropyl Alcohol and Methyl Ethyl Ketone in Alcoholic Products by GC-FID / Определяне на изопропилов алкохол и метилетилкетон в алкохолни продукти чрез газова хроматография с пламъчно-йонизационна детекция.