
                                                           ЗАПОВЕД




               № А  259



                София,  05.07.2024 г.

Да извършва контрол на:   
	Тип обхват:  фиксиран

	№ по ред


	         Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”
	РПК 01- версия 2/23.10.2023г.


	Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г,        изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., 

ТС;

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност

 - допирно напрежение: 

 - ток на задействие;

 - време на изключване; 
	РПК 02- версия 2/23.10.2023г.


	Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г,

 изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., 

ТС;

	3.


	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация.
	БДС 1986-82, т.3.3  – а), б), д), е)

РПК 03- версия 2/23.10.2023г.


	Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г,        изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., 

ТС;

	4.
	Електрически уредби и съоръжения до  и    над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	РПК 04 - версия 2 / 23.10.2023


	Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г.,

изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., 

ТС;

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до  и    над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни уредби
	РПК 05 - версия 2 / 23.10.2023г.

 
	Наредба № 3 от 9 юни 2004 Г,        , изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., 

Наредба № 4/ НМСВСОП–2010 - ДВ. бр.6/2011;

ТС; 

	6.
	Микроклимат в работна и битова среда


	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	- Температура на въздуха,

- Относителна влажност на въздуха

 - Скорост на движение на въздуха.


	БДС16686-87

Наредба №РД-07-3 /ДВ бр.63/2014

РПК 06 - версия 2 / 23.10.2023г.


	Наредба № 2 

ДВ бр. 15/2007 г.;

Наредба №3 от 3 февруари 2007;

изм. и доп. ДВ. бр.53 

от 8 Юли 2022г

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994 г.;

Наредба № 24 от 20.10.2003г.

ДВ бр. 15/2007г.;

Наредба №26 от  18 ноември 2008

ДВ бр.53/2022 г.;

Наредба №РД-07-3 , изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г

ДВ бр.63/2014

БДС 14776-87, 

ТС;

	7.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения 


	Осветеност

	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради,1985 г.

РПК 07 - версия 2 / 23.10.2023г.


	Наредба №49

 ДВ бр.7/1976 г.;

Наредба №24 от 20.10.2003г.

 ДВ бр.95/ 2003;

Наредба №9

 ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба №2 от 05 февруари 2007

 ДВ бр.15/2007 г.;

Наредба №26 от 18 ноември 2008

изм. ДВ бр.53/2022;

Наредба №3 от 05 февруари 2007; изм. ДВ бр.53/2022;

БДС EN 12464-1:2021;

ТС;

	8.
	Вентилационни инсталации
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Скорост на движение на въздушния поток,

Дебит на въздушния поток.
	БДС 12.3.018-82;

РПК 08 - версия 2 / 23.10.2023г.


	Наредба № 15 от 

28 юли 2005г.      

изм. ДВ бр. 6/2016;

ТС;


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
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