ОБХВАТ 40 ЛИ

София, 15.05.2024г.

„ЕКОЕКСПЕРТ 6“ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Адрес на управление: 9009 гр. Варна, ул. “Петко Стайнов“ № 1, офис 25

Адрес на лаборатория: 9009 гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 1, офис 27

Да извършва изпитване на :

| Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № По ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух/ Газови потоци | - Прах | БДС ISO 9096 БДС EN 13284-1 |
|  |  | - Скорост (средна скорост на газа) | ISO 10780 БДС ISO 9096 |
|  |  | - Обемен разход (количество) на газа |  |
|  |  | - Температура (температура на въздуха, температура на газовете в газохода) |  |
|  |  | - Налягане (барометрично налягане, налягане в газохода, подналягане в газохода) |  |
|  |  | - Въглероден диоксид (СО2) | ВВЛМ 1/2015 |
|  |  | - Въглероден оксид (СО) |  |
|  |  | - Азотен оксид (NO) |  |
|  |  | - Азотен диоксид (NO2) |  |
|  |  | - Азотни оксиди (NOx) (изразени като азотен диоксид) |  |
|  |  | - Серен диоксид (SO2) |  |
|  |  | - Кислород (O2) |  |
|  |  | - Метан (СН4) |  |
|  |  | - Сероводород (Н2S) |  |
|  |  | - Общи въглеводороди (СхНу) и летливи органични съединения (VOC); | ВВЛМ 2/2013 |
|  |  | - Общ въглерод (TOC) |  |
|  |  | - Амоняк (NН3) | ВВЛМ 3/2016 |
|  |  | - Водни пари(влага), относителна влажност на газа | БДС EN 14790 ВВЛМ 1/2015 |
| 2. | Шум в околната среда | Еквивалентно ниво на шума, ниво на обща звукова мощност | БДС ISO 8297 БДС 15471 ВВЛМ 4/2016 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: Гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух / Газови потоци | БДС ISO 9096 БДС EN 13284-1 БДС EN 14790 |

Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позовавания фиксиран обхват:

ВВЛМ 1/2015 - Пробовземане и автоматично определяне на концентрациите на газови емисии от стационарни източници - въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди (изразени като азотен диоксид), серен диоксид, кислород, метан, сероводород.

ВВЛМ 2/2013 - Пробовземане и определяне на общи въглеводороди и летливи органични съединения, изразени като общ въглерод, в емисии от стационарни източници.

ВВЛМ 3/2016 - Пробовземане и автоматично определяне на амоняк в емисии от стационарни източници.

ВВЛМ 4/2016 - Измерване на еквивалентните нива на шума. Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие, и на нивата на шума в мястото на въздействие.