
ЗАПОВЕД
№ A 323
София, 26.08.2024 г.
Орган за контрол „Елтрансконтрол” от вид С при поделение „Трансенерго и РП” към „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София
Адрес на управление: 1233, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30
Адрес на офис: 1202, гр. София, ул. Козлодуй № 16 (ул. „Рила” № 7)
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола


	Контролиран параметър / характеристика
	Методи за изпитване / измерване използвани при контрол;

Процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Eлeктрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V


	на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения


	1.1. Съпротивление

на защитни заземителни уредби


	ПКП 7.1.1-1 


	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004; 

Наредба № 16-116

ДВ бр.26/2008; 

ППТИС-СЕТ/2018; 

ОТИКМ-ГЕТ/1999; 

ППКЛ-СЕТ/2018;

ТС

	
	
	
	1.2. Съпротивление     

на мълниезащитни заземителни уредби 


	ПКП 7.1.1-2

	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004; 

Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008; 

Наредба № 4, 

ДВ бр. 6/ 2011; 

ОТИКМ-ГЕТ/1999;  
ТС

	
	
	
	1.3. Съпротивление на изолация


	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е)
БДС 16654
БДС 15089 

БДС 13910 (отменен без замяна) 

ПКП 7.1.1-3
	Наредба №16-116, 

ДВ бр.26/2008; 

Наредба № 13, 

ДВ  бр.12/2006; 

НИЕМС/1995 г.; 

ППТИС-СЕТ/2018,

ОТИКМ-ГЕТ/1999;

ППКЛ-СЕТ/2018; 
ТС

	
	
	
	1.4. Изолация с 

повишено постоянно 

напрежение на силови кабели до 20 кV
	БДС 2406

ПКП 7.1.1-4
	Наредба №16-116,

ДВ, бр.26/2008;

НИЕМС/1995;

ППТИС-СЕТ/2018;

ППКЛ-СЕТ/2018;

ТС

	
	
	
	1.5. Изолация с 

повишено променливо 

напрежение на електротехнически съоръжения и устройства: силови трансформатори, токови трансформатори, апарати, изолатори, токопроводи до 20 кV.
	БДС 9089

БДС 16249

БДС 15235

ПКП 7.1.1-5


	Наредба № 16-116, 

ДВ, бр.26/2008;

НИЕМС/1995;

ППТИС-СЕТ/2018; 

ППКЛ-СЕТ/2018;

ТС

	
	
	
	1.6. Преходно съпротивление в контактни системи
	Наредба № 3, ДВ, бр.90 -91/2004г.
ПКП 7.1.1-7
	Наредба № 3, ДВ, бр.90 -91/2004;

НИЕМС/1995; 

ППТИС-СЕТ/2018;
ТС

	
	
	
	1.7. Ток на задействане и възвръщане, и време на задействане на релейната защита
	БДС 7862

ПКП 7.1.1-8
	Наредба № 3, ДВ, бр.90-91/2004 г. 

ТС

	2.
	Eлектроизолационно 

(трансформаторно) масло
	на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Пробивно  

напрежение 
	БДС EN 60156
ПКП 7.1.1-6
	Наредба № 16-116,

ДВ бр.26/2008, 

ТС

	3.
	Електрически уредби за напрежение до 1000V
	на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс  на контура “фаза – защитен проводник” 
	ПКП 7.1.1-9
	Наредба № 3, ДВ, 

бр.90-91/2004 г; 

Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008; ТС

	4.
	Електрозащитни

средства:

изолиращи щанги от всички видове:

оперативни, 

измервателни,

за преносими

заземители;

изолиращи клещи; указатели за 

напрежение;

указатели за напрежение за проверка на съвпадение по фазите;

електроизмервател

ни клещи;

диелектрични ръкавици; диелектрични боти, ботуши и галоши; диелектрични килимчета, пътеки, изолиращи поставки и изолиращи покрития
	в употреба/

експлоатация 

съоръжения/

продукти
	Електрическа якост на изолацията чрез изпитвателно напрежение;

ток на утечка;

Проверка  на съвпадение на фазите;

Праг на напрежение;


	Наредба № 22-2006, ДВ бр.45/2006г. 

ПКП 7.1.1-10


	Наредба № 22, 

ДВ бр.45/2006г. 

ТС

	5.
	Повдигателни механизми и приспособления с товароподемност до 4,8 тона
	на нови и в експлоатация

съоръжения/ продукти
	Визуален контрол за отсъствие на видими пукнатини, остатъчна деформация или повреда на ръчна лебедка (тресчотки, тирфони) и патенти (жабки, захвати) при статично натоварване
	т. 6.3.2.2 от БДС EN 13157+А1;

ПКП 7.1.1-11
	т. 6.3.2.2 от 

БДС EN 13157+А1; 

ТС



	* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.


Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба  № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 13, (ДВ бр.12/2006) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт;

Наредба № 22, ДВ бр.45/ 2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика;

ППТИС-СЕТ/2018 Правилник за текущо поддържане и ремонт на съоръжения в токоизправителните станции на градския електрически транспорт;

ОТИКМ-ГЕТ/1999 – Общи технически изисквания за контактните мрежи за градски електрически транспорт;

ППКЛ-СЕТ/2018 – Правилник за техническа експлоатация- на кабелните линии на градския електротранспорт. 
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