ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 28 ЛИ

ПЪТИЩА АД

ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 4400 гр. Пазарджик ул. „Синитевска“ № 29

Адрес на лаборатория: 4474 с. Семчиново, Асфалтова база, общ. Септември,

обл. Пазарджик

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват -гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Добавъчни/скални материали (зa битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство) | 1.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.2. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 1.3. Устойчивост на изветряне с магнезиев сулфат (магнезиево - сулфатна стойност) | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 1.4. Плътност на зърната -специфична плътност -обемна плътност на зърната в сухо състояние -обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние | БДС EN 1097-6 т.8; т.9 |
|  |  | 1.5. Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 т.8; т.9 |
|  |  | 1.6. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 |
| 2 | Брашно минерално и пълнители за асфалтови смеси | 2.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.2. Плътност на частиците | БДС EN 1097-7 |
| 3 | Битуми нефтени вискозни | 3.1. Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 3.2. Температура на омекване по метода ,,пръстен и топче” | БДС EN 1427 |
| 4 | Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове | 4.1. Размери на пробното тяло: -диаметър; -височина; -широчина; -дълбочина; | БДС EN 12697-29 |
|  |  | 4.2 Обемна плътност | БДС EN 12697-6 (Процедура В ) |
|  |  | 4.3. Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т.4 |
|  |  | 4.4. Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 4.5. Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 4.6. Коефициент по Маршал | БДС EN 12697- 34 |
|  |  | 4.7. Максимална плътност | БДС EN 12697-5 (Процедура A) |
|  |  | 4.8. Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 (Приложение В) |
|  |  | 4.9. Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+А1 |
|  |  | 4.10. Дебелина на асфалтова настилка | БДС EN 12697-36 т.4.1 |
|  |  | 4.11. Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9 |
| 5 | Почви строителни и пътни конструкции | 5.1. Степен на уплътняване | МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79 / 2018 , Приложение №18 |
|  |  | 5.2. Максимална обемна плътност на скелета по метод Proctor | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 5.3. Оптимално водно съдържание по метод Proctor | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 5.4. Показател на носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 5.5. Линейно набъбване | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 5.6. Граница на протичане | МРРБ „Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №15 |
|  |  | 5.7. Граница на източване; Показател на пластичност | МРРБ „Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79 / 2018 г., Приложение №16 |
|  |  | 5.8. Обемна плътност на място чрез заместващ пясък | МРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79 / 2018 г., Приложение №18 |
|  |  | 5.9. Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча: -еластичен модул (Ее) -деформационни модули (Е1), (Е2), (Е3); -Отношение на деформационни модули (Е2/Е1) | БДС 15130 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват -гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи; несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство) | БДС EN 932-1 |
| 2 | Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове | БДС EN 12697-27 т.4.1, т.4.3, т.4.4, т.4.7 |

Позовавания:   Приложение № 15 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Приложение № 16 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Приложение № 18 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 за проектиране на пътища, ДВ 79/2018.

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.