ОБХВАТ 140 ЛИ

София, 25.09.2024 г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

Адрес на управление и на помещенията на лабораторията:

6000 гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. ”Стефан Караджа“ № 10

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: Гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бутилирани натурални, минерални (1), изворни и трапезни води (2); | Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми при 22°С и 37°С | БДС EN ISO 6222 (1), (2) |
|  |  | Коли форми (Coliform) | БДС EN ISO 9308-1/А1 (1), (2) |
|  |  | Eшерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/А1 (1), (2) |
|  |  | Ентерококи/Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2 (1), (2) |
|  |  | Сулфитредуциращи клостридии/ Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN 26461-2 (1), (2) БДС EN ISO 14189 (1), (2) |
|  |  | Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 16266 (1), (2) |
|  |  | pH | БДС EN ISO 10523 (2) |
|  |  | Алуминий | БДС EN ISO17294-2 (2) |
|  |  | Амониеви йони | БДС ЕN ISO 14911 (2) |
|  |  | Антимон | БДС ISO 17378-2 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Арсен | БДС ISO 17378-2 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Барий | БДС EN ISO 17294-2 (1) |
|  |  | Бор | БДС EN ISO 17294-2 (1) (2) |
|  |  | Бромати | ISO 15061 (2) |
|  |  | Електропроводимост | БДС EN 27888 (2) |
|  |  | Желязо | БДС EN ISO 17294-2 (2) |
|  |  | Живак | ВЛМ №1/2016 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Кадмий | БДС EN ISO 15586 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Калций | БДС ISO 6058 (2) |
|  |  | Магнезий | ВЛМ № 3/2024 (2) |
|  |  | Манган | БДС ISO 6333 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Мед | ISO 8288, А (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Мътност | БДС EN ISO 7027-1 (2) |
|  |  | Натрий | БДС ISO 9964-3 (2) БДС ЕN ISO 14911 (2) |
|  |  | Никел | БДС EN ISO 15586 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Нитрати | БДС ISO 7890-3 (1), (2) БДС ЕN ISO 10304-1 (1), (2) |
|  |  | Нитрити | БДС EN 26777 (1), (2) БДС ЕN ISO 10304-1 (1), (2) |
|  |  | Обща твърдост | БДС ISO 6059 (2) |
|  |  | Олово | БДС EN ISO 15586 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Перманганатна окисляемост | БДС EN ISO 8467 (2) |
|  |  | Селен | ISO/TS 17379-2 (1), (2) БДС EN ISO 17294-2 (1), (2) |
|  |  | Сулфати | БДС ЕN ISO 10304-1 (2) |
|  |  | Уран естествен | БДС EN ISO 17294-2 (2) |
|  |  | Флуориди | БДС ЕN ISO 10304-1 (1), (2) |
|  |  | Фосфати | БДС ЕN ISO 10304-1 (2) |
|  |  | Хлориди | ISO 9297 (2) БДС ЕN ISO 10304-1 (2) |
|  |  | Хром | БДС EN ISO 17294-2 (1),(2) |
|  |  | Цинк | ISO 8288, А (2) БДС EN ISO 17294-2 (2) |
|  |  | Трихалометани (общо)*, като сума от: хлороформ, бромоформ дибромхлорметан бромдихлорметан | БДС EN ISO 10301, т.3 (2) |
|  |  | 1,2-дихлоретан | БДС EN ISO 10301, т.3 (2) |
|  |  | Тетрахлоретен и трихлоретен (общо) | БДС EN ISO 10301, т.3 (2) |
|  |  | Бензен | БДС ISO 11423-1 (2) |
|  |  | Пестициди:* | БДС EN ISO 6468 (2) БДС EN 12918 Прил. В (2) |
|  |  | Пестициди (общо)*, като сума от концентрациите на всички отделни пестициди | БДС EN ISO 6468 (2) БДС EN 12918 Прил. В (2) |
| 2. | Отривки от повърхности за определяне на хигиенния статус | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/А1 |
|  |  | Колиформи (Coliform) | ISO 4832 |
|  |  | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1/А1 |
|  |  | Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/А1 |
|  |  | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | БДС ЕN ISO 11290-1,т.9.5.2 |
| 3. | Вода, предназначена за питейно-битови цели | Общ брой микроорганизми при 22°С и 37°С | БДС EN ISO 6222 |
|  |  | Коли форми (Coliform) | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17336, т.1.1 |
|  |  | Eшерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17336, т.1.3 |
|  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 БДС 17335, т.1.4 |
|  |  | Легионела (Legionella) | БДС EN ISO 11731 |
|  |  | Сулфитредуциращи клостридии/ Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN 26461-2 БДС EN ISO 14189 |
|  |  | Цвят | БДС 8451 |
|  |  | Вкус | БДС 8451, т.3.3 |
|  |  | Мирис | БДС 8451, т.4.3.1 |
|  |  | Мътност | БДС EN ISO 7027-1 |
|  |  | Активна реакция (рН) | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | Алуминий | БДС ISO 10566 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Амониеви йони | БДС ISO 7150-1 БДС ЕN ISO 14911 |
|  |  | Антимон | БДС ISO 17378-2 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Арсен | БДС ISO 17378-2 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Бор | БДС ISO 9390 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Бромати | ISO 15061 |
|  |  | Електропроводимост | БДС EN 27888 |
|  |  | Желязо | БДС ISO 6332 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Живак | ВЛМ №1/2016 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Кадмий | БДС EN ISO 15586 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Калций | БДС ISO 6058 |
|  |  | Магнезий | ВЛМ №3/2024 |
|  |  | Манган | БДС ISO 6333 БДС 3559 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Мед | ISO 8288, А БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Натрий | БДС ISO 9964-3 БДС ЕN ISO 14911 |
|  |  | Никел | БДС EN ISO 15586 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Нитрати | БДС ISO 7890-3 БДС 3758 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Нитрити | БДС EN 26777 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Обща твърдост | БДС 3775 БДС ISO 6059 |
|  |  | Олово | БДС EN ISO 15586 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Перманганатна окисляемост | БДС 3413 БДС EN ISO 8467 |
|  |  | Селен | ISO/TS 17379-2 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Сулфати | БДС 3588, т. 5 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Сух остатък | БДС 3546 |
|  |  | Уран естествен | БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Флуориди | БДС 16911, т. 1 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878,т.4 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Хлориди | БДС 3414 ISO 9297 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Хром | БДС 7212 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Цианиди | БДС 7214 |
|  |  | Цинк | ISO 8288 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Трихалометани (общо)*, като сума от: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | БДС EN ISO 10301, т.3 |
|  |  | 1,2-дихлоретан | БДС EN ISO 10301, т.3 |
|  |  | Тетрахлоретен и трихлоретен (общо) | БДС EN ISO 10301, т.3 |
|  |  | Бензен | БДС ISO 11423-1 |
|  |  | Пестициди:* | БДС EN ISO 6468 БДС EN 12918 Прил. В |
|  |  | Пестициди (общо)*, като сума от концентрациите на всички отделни пестициди | БДС EN ISO 6468 БДС EN 12918 Прил. В |
| 4. | Вода от плувни басейни | Общ брой микроорганизми при 37°С | БДС 17335 |
|  |  | Общ Коли титър | БДС 17335 |
|  |  | Escherichia colli титър | БДС 17335 |
|  |  | Стафилококов титър | БДС 17335 |
|  |  | Ентерококов титър | БДС 17335 |
|  |  | Активна реакция (рН) | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | Амониеви йони | БДС ISO 7150-1 БДС ЕN ISO 14911 |
|  |  | Желязо | БДС ISO 6332 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Манган | БДС ISO 6333 БДС EN ISO 17294-2 |
|  |  | Нитрити | БДС EN 26777 БДС ЕN ISO 10304-1 |
|  |  | Перманганатна окисляемост | БДС EN ISO 8467 |
| 5. | Минерални води при водоизточници, използвани за питейни и лечебни цели | Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми - при 20°С до 22°С за 72часа - при 37°С за 24 часа | БДС EN ISO 6222 |
|  |  | Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17336, т.1.1 |
|  |  | Escherichia colli | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17336, т.1.3 |
|  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 БДС 17335, т.1.4 |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa (Псеудомонас аеругиноза) | БДС EN ISO 16266 БДС 17335, т.1.7 |
|  |  | Сулфитредуциращи клостридии/ Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN 26461-2 БДС EN ISO 14189 |
| 6. | Подземни води | Активна реакция(pH) | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | Алуминий | БДС ISO 10566 |
|  |  | Амониеви йони | БДС ISO 7150-1 |
|  |  | Арсен | БДС ISO 17378-2 |
|  |  | Бор | БДС ISO 9390 |
|  |  | Електропроводимост | БДС EN 27888 |
|  |  | Желязо | БДС ISO 6332 |
|  |  | Кадмий | БДС EN ISO 15586 |
|  |  | Калций | БДС ISO 6058 |
|  |  | Магнезий | ВЛМ №3/2024 |
|  |  | Манган | БДС ISO 6333 |
|  |  | Мед | ISO 8288, A |
|  |  | Никел | БДС EN ISO 15586 |
|  |  | Нитрати | БДС ISO 7890-3 |
|  |  | Нитрити | БДС EN 26777 |
|  |  | Обща твърдост | БДС ISO 6059 |
|  |  | Олово | БДС EN ISO 15586 |
|  |  | Перманганатна окисляемост | БДС EN ISO 8467 |
|  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878, т.4 |
|  |  | Хлориди | ISO 9297 |
|  |  | Цинк | ISO 8288, A |
| 7. | Козметични продукти | Общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора | БДС 3741, т.11 БДС 10751, т.12 БДС EN ISO 21149/А1 |
|  |  | Плесени и дрожди | БДС EN ISO 16212/А1 |
|  |  | Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 21150/А1 |
|  |  | Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС 10751, т.3 БДС EN ISO 22718/А1 |
|  |  | Кандида албиканс (Candida albicans) | БДС EN ISO 18416/А1 |
|  |  | Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 22717/А1 |
|  |  | Активна реакция рН | БДС 3741, т.10 БДС EN 1262 |
|  |  | Определяне съдържанието на олово в козметични продукти | Сборник методи за хигиенни изследвания на НЦХМЕХ, 2002г., том IV. CД ISO/TR 17276,Пр.С |
|  |  | Определяне съдържанието на кадмий в козметични продукти | Сборник методи за хигиенни изследвания на НЦХМЕХ, 2002г., том IV. CД ISO/TR 17276,Пр.С |
|  |  | Определяне съдържанието на арсен в козметични продукти | CД ISO/TR 17276,Пр.С |
|  |  | Влага и летливи вещества | БДС ISO 672 БДС 3741, т.4 |
|  |  | Идентификация и определяне на формалдехид | Наредба№14, ДВбр.68/2014г. приложение №2, т.ХІ |
|  |  | Определяне на амоняк | Наредба № 14, ДВбр.68/2014г. приложение № 2, т.ХVI БДС 10751, т.4.7 |
| 8. | Продукти предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с кожата | Съдържание на никел | БДС EN 1811 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: Гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Води: - Вода, предназначена за питейно-битови цели (1); Вода от плувни басейни (2); Минерални води при водоизточници, използвани за питейни и лечебни цели (3); - Бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води (4) | БДС ЕN ISO 19458 (1) (2) (3) БДС 17335 (2) БДС ISO 5667-5 (1) БДС EN ISO 5667-14 (3) (4) |

Гъвкав обхват:

“Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се поддържа и предоставя от ООС.“

* „В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя отбелязаните продукти с „*“ (колона 2) по характеристики (колона 3), съгласно методите за изпитване (колона 4 и актуален списък на стандартите с техните датирани версии), след извършена верификация (или валидиране), обезпеченост със СРМ/РМ съответните характеристики и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация“

Позовавания гъвкав обхват:

1. Сборник методи за хигиенни изследвания, том ІV София 2002г. НЦХМЕХ. - Сборник методи за хигиенни изследвания, том ІV София 2002г. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене

2. Наредба № 14 ДВ бр.68/2014г. - За определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти,  изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, Приложение №2 т. ХІ,ХVІ.

Позовавания фиксиран обхват:

ВЛМ №1/2016 - Определяне на живак във води. Метод с използване на атомно-абсорбционна спектрометрия с хидридно генериране (HG-AAS)

ВЛМ № 3/2024 – Качество на водата. Определяне на магнезий по изчислителен метод.