
ЗАПОВЕД
№ A 355
гр. София, 30.09.2024 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

  при НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив
Адрес на управление и офис: 

4003, гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 244
Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид 
на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби 
и съоръжения до и над 

1000 V
	нови и в експлоатация съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби 
	РП-1
	Наредба № 3/2004 
ДВ бр.90 и 91 от 2004г., 

Наредба № 16-116/2008 ДВ бр.26 от 07.03.2008г.
ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби 
	РП-1
	Наредба № 3/2004 
ДВ бр.90 и 91 от 2004г., 

Наредба № 16-116/2008 ДВ бр.26 от 07.03.2008г.,

Наредба № 4/2010 
ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.
ТС

	2
	Електрически уредби 
и съоръжения до 1000 V
	нови и в експлоатация съоръжения
	Импеданс на контура “фаза - защитен проводник” 
	РП-2
	Наредба № 3/2004 
ДВ бр.90 и 91 от 2004г., 

Наредба № 16-116/2008 ДВ бр.26 от 07.03.2008г.
ТС


	3
	Електрозащитни средства
	Продукти в експлоатация 
	
	Наредба №22/2006

ДВ бр.45/
02.06.2006г.,

РП-3
	Наредба № 22/2006 
ДВ бр.45/02.06.2006г.

ТС


	3.1
	Изолиращи щанги от всички видове;

Изолиращи клещи;

Токоизмерва

телни клещи;
Изолационни щанги за преносими заземители; Диелектрични килимчета и пътеки 
	
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено  напрежение с промишлена честота
	
	

	3.2
	Указатели за напрежение;
	
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено  

напрежение с промишлена честота;
Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение)
	
	

	3.3
	Диелектрични ръкавици; боти; галоши;
	
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено  

напрежение с промишлена честота;

ток на утечка
	
	


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба No 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011г.;

Наредба No 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90-91/2004 г.;

Наредба No 16-116 техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.;

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация ДВ,бр.45 от 02.06.2006 г.; 
ТС -Техническа спецификация.
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