ОБХВАТ 196 ЛИ

София, 28.10.2024г.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 7200 гр. Разград, ул. „Княз Борис“ 120

Адрес на лаборатория: 7218 с. Пороище, местност Боаза

Да извършва изпитванe на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфалтови смеси. (1) Уплътнени асфалтови пластове (2) | 1.1 Обемна плътност (1) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 1.2 Максимална плътност (1) | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 1.3 Размери на асфалтово пробно тяло (1) | БДС EN 12697-29 |
|  |  | 1.4 Въздушни пори в асфалтови пробни тела /Остатъчна порестост/ (1) | БДС EN 12697-8, т.4 |
|  |  | 1.5 Устойчивост по метода Маршал (1) | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.6 Условна пластичност по метода Маршал (1) | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.7 Съдържание на разтворимо свързващо вещество (1) | БДС EN 12697-1 Приложение В т. 2.1 |
|  |  | 1.8 Разпределение на размера на частиците (1) | БДС EN 12697-2 + А 1 |
|  |  | 1.9 Сравнителна плътност (2) | БДС EN 12697-9* |
|  |  | 1.10 Степен на уплътнение (2) | БДС EN 12697-9* |
|  |  | 1.11.Дебелина на асфалтовата настилка. (2) | БДС EN 12697-36 т. 6.1 |
|  |  | 1.12 Чувствителността на асфалтови пробни тела към вода (1) | БДС EN 12697-12 |
|  |  | 1.13 Якост на индиректен опън на асфалтови пробни тела (1) | БДС EN 12697-23 |
| 2 | Скални материали (1) Строителни почви (2) | 2.1 Зърнометричен състав (1) | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.2 Съдържание на зърна под 0,063 mm (1) | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.3 Индекс на плоски зърна (1) | БДС EN 933-3 |
|  |  | 2.4 Коефициент на формата (1) | БДС EN 933-4 |
|  |  | 2.5 Плътност на зърната / ρа, ρrd, ρssd/ (1) | БДС EN 1097-6 т.т. 7, 8 и 9 Приложения А и В |
|  |  | 2.6 Абсорбция на вода (1) | БДС EN 1097-6 т.т. 7, 8 и 9 Приложение В |
|  |  | 2.7 Плътност на частиците на фин пълнител. (1) | БДС EN 1097-7 |
|  |  | 2.8 Обемна насипна плътност (1) | БДС EN 1097-3 |
|  |  | 2.9 Съдържание на вода (1) | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 2.10 Пясъчен еквивалент (1) | БДС EN 933-8+А1 |
|  |  | 2.11 Устойчивост на дробимост /Лос Анжелис/ (1) | БДС EN 1097-2 |
|  |  | 2.12 Устойчивост на изветряне – изпитване с магнезиев сулфат /Мразоустойчивост/ (1) | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 2.13 Процент на : - Частично натрошени зърна; - Изцяло натрошени зърна; - Изцяло заоблени зърна. (1) | БДС EN 933-5 |
|  |  | 2.14 Граница на протичане (2) | ААSHTO Т 89 |
|  |  | 2.15 Индекс на пластичност. Граница на пластичност (източване) (2) | ААSHTO Т 90 |
|  |  | 2.16 Сравнителна плътност и съдържание на вода. Проктор. (2) | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 2.17 Коефициент на носимоспособност CBR (2) | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 2.18 Обемна плътност на място по метод “Заместващ пясък” (2) | AASHTO Т 191 |
|  |  | 2.19 Еластичен и деформационен модул. Отношение на деформационните модули. Е2/Е1 (2) | БДС 15130 |
|  |  | 2.20 Съдържание на вредни фини примеси – метиленово синьо (1) | БДС EN 933-9 |
|  |  | 2.21 Празнини във фин пълнител (1) | БДС EN 1097-4 |
|  |  | 2.22 Определяне на сцеплението между скалния материал и битума (1) | БДС EN 12697-11 т. 7 |
| 3 | Битуми и битумни свързващи материали | 3.1 Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 3.2 Точка на омекване (Метод пръстен – топче) | БДС EN 1427 |
| 4 | Бетон | 4.1 Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
| 5 | Бетонни смеси | 5.1 Слягане | БДС EN 12350-2 |

* Стандарта е отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 |
| 2 | Скални материали | БДС EN 932-1 |
| 3 | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58 |
| 4 | Бетон и бетонна смес | БДС EN 12350-1 |

Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.