ЗАПОВЕД

№ А 414

София, 01.11.2024 г.

- ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА

- № А 445/13.10.2023 г.

БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИЗОТ АД (БИЦ-ИЗОТ АД)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ОФИС ТЕХНИКА (ЦИЕОТ)

Адрес на управление:

1784 София, бул. "Цариградско шосе" 133

Адрес на лаборатория:

1784 София, бул. "Цариградско шосе" 133, ет. 4

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии | Защита срещу достъп (защита от поражение от електрически ток и високи енергийни нива) | БДС ЕN IEC 62368-1 т.5.3.2.1, т.5.3.2.2 |
|  |  | Напрежение на достъпни части на SELV вериги | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.2.2.2, т.5.2.2.4, т.5.2.2.5 |
|  |  | Защитно заземяване, преходно съпротивление | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.6 |
|  |  | Максимални температури | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.4.1.4 (5.4.1.4.2) |
|  |  | Ток на допир и ток на защитния проводник | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.2.2.2, т.5.7.3, т.5.7.4, т.5.7.5 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС ЕN IEC 62368-1, т. 5.4.1.3, .5.4.5, 5.4.5.2, 5.4.8;5.4.9.2 |
|  |  | Защита срещу поражения от електрически ток при нормални условия на работа | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.3.2.2 |
|  |  | Прегряване (температурна разлика T) | БДС ЕN IEC 62368-1т.5.4.1.4, т.5.4.1.10 |
|  |  | Ток на утечка | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.3.2.2, т.5.7.2.1 |
|  |  | Влагоустойчивост на изолацията | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.4.1.3, т.5.4.5, т.5.4.5.2, т.5.4.8 |
|  |  | Съпротивление на изолацията | БДС ЕN IEC 62368-1, т.5.4.1.3, т.5.4.5, т.5.4.5.2, т.5.4.8 |
| 2. | Битови и подобни електрически уреди | Защита срещу достъп до части под напрежение | БДС EN 60335-1 и съответната част 2 т.8 (т.8.1.1, 8.1.2 и 8.1.3) |
|  |  | Напрежение на достъпни части – БСН | БДС EN 60335-1 и съответната част 2 т.8.1.4 |
|  |  | Консумиран ток | БДС EN 60335-1 и съответната част 2 т.10.2 |
|  |  | Ток на утечка при използване на защитен импеданс (за достъпни части), Ток на утечка | БДС EN 60335-1 и съответната част 2, т.8.1.4 (БДС EN 60990) т.13 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN 60335-1и съответната част 2, т.16.3(БДС EN 61180) |
|  |  | Защитно заземяване, преходно съпротивление | БДС EN 60335-1и съответната част 2,т.27 |
| 3. | Осветители | Защита срещу индиректен допир (средства за заземяване) | БДС EN IEC 60598-1 т.7.2.3 |
|  |  | Изолационно съпротивление | БДС EN IEC 60598-1 т. 10.2.1 |
|  |  | Температура / Изпитване на нагряване | БДС EN IEC 60598-1 т.12.4; 12.5; 12.6 |
| 4. | Електромедицински апарати | Защитно заземяване, преходно съпротивление | БДС EN 60601-1 т.8.6 |
|  |  | Заземителен ток на утечка | БДС EN 60601-1 т.8.7 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN 60601-1 т.8.8 |
| 5. | Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения | Защита срещу достъп (защита от поражение от електрически ток) | БДС ЕN 61010-1 т.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 |
|  |  | Допустими гранични стойности за достъпни части: - по напрежение | БДС ЕN 61010-1 т.6.3.1 a) |
|  |  | - по ток (ток на достъпна част) | БДС ЕN 61010-1 т.6.3.1 b) (IEC 60990) |
|  |  | Защитно свързване (заземяване), импеданс на защитното свързване (преходно съпротивление) | БДС ЕN 61010-1 т.6.5.3.1 |
|  |  | Електрическа якост | БДС ЕN 61010-1 т.6.8 (6.8.2 до 6.8.4) |
| 6. | Трансформатори, адаптери, захранващи блокове и подобни устройства | Защита срещу достъп до опасни части под напрежение - напрежение (на допир) | БДС EN IEC 61558-1 т.9.1 a) |
|  |  | - ток на допир | БДС EN IEC 61558-1 т.9.1 b) |
|  |  | Съпротивление на изолацията | БДС EN IEC 61558-1 т.18.2 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN IEC 61558-1 т.18.3 |
|  |  | Защитно заземяване, преходно съпротивление | БДС EN IEC 61558-1 т.24.4 |
| 7. | Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уреди | Защита срещу поражение от електрически ток | БДС EN 60898 т.8.6 |
|  |  | Съпротивление на изолацията | БДС EN 60898 т.8.7 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN 60898 т.8.7 |
| 8. | Електрообзавеждане на машини | Съпротивление на изолацията | БДС EN 60204-1 т.18.3 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN 60204-1 т.18.4 |
| 9. | Играчки | Ниво на звуково налягане | БДС EN 71-1 т.8.28 |
| 10. | Електрически играчки | Устойчивост на влага | БДС EN IEC 62115 т.10.1 |
|  |  | Електрическа якост на изолацията | БДС EN IEC 62115 т.10.2 |
| 11. | Електрически съоръжения | Степени на защита осигурени чрез обвивката (IP код): - до опасни части - срещу твърди чужди тела - срещу вода | БДС EN 60529 т.12.2, Таблица І т.13.2, Таблица ІІ т.14.2.1 до т.14.2.6, Таблица ІІІ |
| 12. | Електротехнически продукти, компоненти и оборудване (включително таксиметрови апарати) | Изпитване Саb: влажна топлина, постоянен режим | БДС ЕN 60068-2-78 |
|  |  | Изпитване Db: влажна топлина, цикличен режим | БДС ЕN 60068-2-30 |
|  |  | Изпитване В: суха топлина | БДС ЕN 60068-2-2 |
|  |  | Изпитване А: студ | БДС ЕN 60068-2-1 |

Забележки:

*съответната част 2 на стандартите от БДС EN 60335-2-2 до БДС EN 60335-2-109

** За тип на обхвата гъвкав: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Да извършва калибриране на:

| Тип на обхвата: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Термометри (течностни, цифрови) | Температура, С | от минус 40 С до 0 С | от 0,07 С до 0,08 С | МК 504-01-01 (2012) |
|  |  |  | от 0 С до 100 С | от 0,08 С до 0,10 С |  |
|  |  |  | от 100 С до 150 С | от 0,10 С до 0,25 С |  |
|  |  |  | от 150 С до 200 С | от 0,25 С до 0,40 С |  |
| 2. | Влагомери за относителна влажност на въздуха | Относителна влажност на въздуха, %RH | от 20 %RH до 90 %RH | от 1,9 %RH до 2,6 %RH | МК 504-03-01 (2020) МК 504-04-01 (2020) |

Калибрирането на посочените средства за измерване се извършва в помещенията на лабораторията.

Позовавания:

МК 504-1-01(2012) Методика за калибриране на технически средства за измерване на температура

МК 504-3-01(2020) Методика за калибриране на технически средства за измерване на относителна влажност на въздуха в солеви хигростат

МК 504-4-01(2020) Методика за калибриране на технически средства за измерване на относителна влажност на въздуха в климатична камера