ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 90 ЛИ

СТРОЙМОНТАЖ” ЕАД,

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление : 7200 гр. Разград, ул. „Добруджа”, № 2 Д

Адрес на лаборатория: 7242 с. Липник, обл. Разград, местност „Тетраджи Алан”, Асфалтова база на „Строймонтаж” ЕАД

Да извършва изпитванe на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Скални материали за: - битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други площи за движение (1); - несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (2) - добавъчни материали за бетон (3) - пясък (4) - минерално брашно (5) | 1.1. Зърнометричен състав. | БДС EN 933-1 (1),(2),(3),(4),(5) |
|  |  | 1.2. Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 (1), (2), (3) |
|  |  | 1.3. Индекс на плоски зърна | БДС EN 933-3 (1),(2),(3) |
|  |  | 1.4. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1),(2),(3) |
|  |  | 1.5. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8 (1),(2),(3),(4) |
|  |  | 1.6. Устойчивост на дробимост- коефициент „Los Angeles“ | БДС EN 1097-2 (1),(2),(3) |
|  |  | 1.7. Устойчивост на дробимост при статично натоварване | БДС EN 206 /NА приложение NA.Q (3) |
|  |  | 1.8. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 (1),(2),(3),(4),(5) |
|  |  | 1.9. Плътност на зърната: - ρа-видима плътност на частиците - ρrd-плътност на изсушените частици - ρssd-плътност във водонаситено пъвърхностно сухо състояние Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 (1),(2),(3), (4) (Метод с телена кошница) (Метод с пикнометър) |
|  |  | 1.10. Загуба на маса при изпитване с магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 (1),(2),(3),(4) |
|  |  | 1.11. Максимална плътност на скелета и оптимално водно съдържание. | БДС EN 13286-2 (2) БДС 17146 (2) Форми на Проктор А и В |
|  | Битуми и битумни свързващи материали | 2.1. Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 2.2. Температура на омекване. | БДС EN 1427 |
|  | Асфалтови смеси | 3.1. Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 (Метод центрофуга с непрекъснат поток) |
|  |  | 3.2. Разпределение на размера на частиците | БДС EN 12697-2/А1 |
|  |  | 3.3. Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 3.4. Обемна плътност | БДС EN 12697-6 Процедура A, B и D |
|  |  | 3.5. Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 3.6. Изпитване по Маршал. Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 3.7. Изпитване по Маршал Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  | Положени и уплътнени асфалтови пластове | 4.1. Обемна плътност | БДС EN 12697-6 Процедури A, B и D |
|  |  | 4.2. Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9:2004 (1) |
|  |  | 4.3. Дебелина на асфалтов пласт. | БДС EN 12697-36 (Разрушителен метод) |
|  |  | 4.4. Неравности на повърхността на настилката. | БДС EN 13036-7 |
|  | Почви строителни и конструкции пътни | 5.1. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 5.2. Обемна плътност | БДС EN ISO 17892-2 (метод с ядкова тръба) |
|  |  | 5.3. Плътност на почва на място чрез заместващ пясък | AASHTO T 191 |
|  |  | 5.4. Максимална плътност на скелета и оптимално водно съдържание.. | БДС EN 13286-2 БДС 17146 Форми на Проктор А и В |
|  |  | 5.5. Степен на уплътнение | БДС 17146 AASHTO T 191 |
|  |  | 5.6. Натоварване с кръгла плоча: - Еластичен модул - Деформационни модули - Отношение на деформационни модули Е2/Е1 | БДС 15130 |
|  | Бетонна смес | 6.1. Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  | Втвърден бетон | 7.1. Якост на натиск на пробни тела | БДС EN 12390-3 |

- Стандарта е отменен от БИС, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Скални материали за: - битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други площи за движение - несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство - добавъчни материали за бетон - пясък - минерално брашно | БДС EN 932-1 БДС EN 13286-1 |
|  | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58 |
|  | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 |
|  | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27 |
|  | Почви строителни и конструкции пътни | БДС EN 932-1 БДС EN 13286-1 |

Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.