ЗАПОВЕД

№ А 143

София, 21.05.2026 г.

„ПЪТИЩА” АД,

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЪТНИЦА”

Адрес на управление: 9700, гр. Шумен, ул. „Паламара” № 3, офис 2

Адрес на лаборатория: 9700, гр. Шумен кв. „Мътница”,  Асфалтова база

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфалтови смеси | 1.1 Обемна плътност на асфалтови пробни тела | БДС EN 12697-6, Процедура В |
|  |  | 1.2 Максимална плътност | БДС EN 12697-5 Процедура А |
|  |  | 1.3 Въздушни пори в асфалтови пробни тела (остатъчна порестост) Va | БДС ЕN 12697-8 т. 4 |
|  |  | 1.4 Устойчивост по Маршал | БДС ЕN 12697-34 |
|  |  | 1.5 Условна пластичност по Маршал | БДС ЕN 12697-34 |
|  |  | 1.6 Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС ЕN 12697-1 Приложение В, т.В.2.1 |
|  |  | 1.7 Определяне на зърнометричния състав чрез пресевен анализ | БДС ЕN 12697-2 |
|  |  | 1.8 Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
|  |  | 1.9 Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т.6.1 |
|  |  | 1.10 Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
| 2. | Битуми и битумни свързващи материали | 2.1 Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 2.2 Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
|  |  | 2.3 Температура на омекване по метода “пръстен-топче” | БДС EN 1427 |
| 3. | Почви строителни | 3.1 Обемна плътност на място със “заместващ пясък” | AASHTO T 191 |
|  |  | 3.2 Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча: - еластичен модул - деформационни модули - отношение на деформационните модули E2/Е1 | БДС 15130 |
|  |  | 3.3 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание. Метод по Проктор. | БДС 17146 т.3.3.1; т. 3.3.2 |
|  |  | 3.4 Максимална обемна плътност и оптимално водно съдържание. Изпитване по Proctor | БДС EN 13286-2 т.7.1, т.7.2, т.7.4 и т.7.5 |
|  |  | 3.5 Граница на протичане и източване, индекс на пластичност | AASHTO T 89 AASHTO T 90 |
|  |  | 3.6 Показател на носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 3.7 Степен на уплътнение | AASHTO T 191 |
| 4. | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (1), Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи (2), Минерално брашно (3) | 4.1 Зърнометричен състав. Метод чрез пресяване. | БДС ЕN 933-1 (1,2,3) |
|  |  | 4.2 Съдържание на фина фракция | БДС ЕN 933-1 (1,2) |
|  |  | 4.3 Коефициент на формата. | БДС ЕN 933-4 (1,2) |
|  |  | 4.4 Стойност на магнезиев сулфат (загуба на маса при ускорено изпитване с магнезиев сулфат) | БДС ЕN 1367-2 (1,2) |
|  |  | 4.5 Съдържание на вода. Влажност. | БДС ЕN 1097-5 (1,2) БДС 2880 (3) |
|  |  | 4.6 Коефициент на разнозърност | БДС EN 13242+A1/NA т. NA. 4.3.4 (1) |
|  |  | 4.7 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 (1,2) |
|  |  | 4.8 Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода ρа – специфична плътност на зърната ρrd – плътност на зърната в сухо състояние ρssd – плътност на зърната във водонаситено повърхностно състояние WA24 – абсорбция на вода | БДС ЕN 1097-6, т.7, т.8 и т.9 (1,2) |
|  |  | 4.9 Обемна насипна плътност | БДС ЕN 1097-3 (1,2) |
|  |  | 4.10 Съпротивление на дробимост (метод „Лос Анжелос”) | БДС EN 1097-2 (1,2) |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фини и едри скални материали | БДС ЕN 932-1, т.8.2 и т 8.8 |
| 2. | Асфалтова смес за пътни настилки | БДС ЕN 12697-27 т. 4.1 |
| 3. | Готов асфалтов пласт | БДС ЕN 12697-27 т. 4.7 |
| 4. | Битум | БДС EN 58 т.8.1 и т.8.2 |
| 5. | Почви строителни. Несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС 17146 БДС EN 13286-1 |

*Отменен но незаменен по отношение на метода за изпитване

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.