ЗАПОВЕД

№ А 151
София, 22.05.2026 г.
ИЗМЕНЯМ

СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ

Адрес на управление: 

8104, Бургас, Индустриална зона  3, Институт по Нефтопреработка и Нефтохимия, ст. 234

Адрес на лаборатория :

8104, Бургас, Институт по Нефтопреработка и Нефтохимия, ет. 2

I. Да извършва изпитване на: 

	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика


	Методи за изпитване

(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	НЕФТ
	1.1 Плътност


	БДС EN ISO 3675
ASTM D 1298
ASTM D 5002

	
	
	1.2 Съдържание на сяра


	БДС EN  ISO 8754

ASTM D 4294

	
	
	1.3 Съдържание на вода


	БДС EN ISO 9029

ASTM D 4006

	
	
	1.4 Солесъдържание
	ASTM D 3230

	
	
	1.5 Утайки (чрез екстракция)


	БДС EN ISO 3735
ASTM D 473

	
	
	1.6 Максимална температура на течливост
	ASTM D 5853 (A)


	2.
	АВТОМОБИЛНИ БЕНЗИНИ, БЕНЗИНИ, БИОБЕНЗИНИ


	2.1 Външен вид

	БДС ISO 1998-2
БДС EN 228 т.5.4

ASTM D 4176

	
	
	2.2 Плътност

	БДС EN ISO 3675
ASTM D 1298
БДС EN ISO 12185

ASTM D 4052

	
	
	2.3 Дестилационни характеристики

	БДС EN ISO 3405

ASTM D 86

	
	
	2.4 Налягане на наситените пари по Рейд
	ASTM D 323

	
	
	2.5 Индекс на летливост
	БДС EN  228 т.5.5.2

	
	
	2.6 Съдържание на сяра

	БДС EN  ISO 8754

ASTM D 4294

БДС EN ISO 20846

ASTM D 5453

БДС EN ISO 20884

	
	
	2.7 Корозия на медна пластина

	БДС  EN ISO 2160

ASTM D 130

ASTM D 4814 т.7.1.4

	
	
	2.8 Съдържание на смоли-непромити, промити с разтворител
	БДС  EN ISO 6246

ASTM D 381

	
	
	2.9 Налягане на  парите

	БДС EN  13016-1
ASTM D 5191

	
	
	2.10 Съдържание на олово

	БДС  EN 237

ASTM D 3237

	
	
	2.11 Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

ASTM D 1093

	
	
	2.12 Съдържание на въглеводородни групи:

- Арени (ароматни)

- Алкени (олефини)

- Наситени (парафини)

	БДС ISO 3837

ASTM D 1319

ASTM D 5134

БДС EN 15553

ASTM D 6839

ASTM D 5443

БДС EN ISO 22854

	
	
	2.13 Октаново число по моторен метод, MON

	БДС EN ISO 5163

ASTM D 2700

ГОСТ 511

ГОСТ Р 52946

	
	
	2.14 Октаново число по изследователски метод, RON

	БДС EN ISO 5164
ASTM D 2699

ГОСТ 8226

ГОСТ Р 52947

	
	
	2.15 Меркаптанова сяра

	БДС ISO 3012

ASTM D 3227

UOP 163

	
	
	2.16 Сяроводород

	ASTM D 4952

БДС 5579
UOP 163

	
	
	2.17 Съдържание на органично свързан кислород

	БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854

ASTM D 6839

	
	
	2.18 Съдържание на кислородсъдържащи съединения

	БДС EN 13132

БДС EN ISO 22854

ASTM D 6839

	
	
	2.19 Съдържание на метил третичен бутилов етер (МТБЕ)
	IP PM BG/91 (модифициран)

	
	
	2.20 Съдържание на бензен

	БДС EN  12177

ASTM D 5134

БДС EN ISO 22854

ASTM D 6839

	
	
	2.21 Стабилност на окисление (Индукционен период)
	БДС EN ISO 7536

ASTM D 525

	
	
	2.22 Съдържание на манган

	БДС EN 16135

БДС EN 16136

	
	
	2.23 Цвят  по Сейболт
	ASTM D 156

	
	
	2.24  Съдържание на метали

-Олово

-Арсен 


	ВЛМИ-СБ/001/2019



	
	
	2.25 Съдържание на желязо 

	БДС EN 16136

	3.
	ГОРИВА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ,  ГАЗЬОЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, КОРАБНИ ДЕСТИЛАТНИ ГОРИВА
	3.1 Плътност

	БДС EN ISO 3675

ASTM D 1298

БДС EN ISO 12185

ASTM D 4052

	
	
	3.2 Външен вид
	ASTM D 4176

	
	
	3.3 Дестилационни характеристики

	БДС EN ISO 3405

ASTM D 86

	
	
	3.4 Съдържание на сяра

	БДС EN  ISO 8754

ASTM D 4294

БДС EN ISO 20846

ASTM D 5453

БДС EN ISO 20884

	
	
	3.5 Корозия на медна пластина

	БДС  EN ISO 2160

ASTM D 130

	
	
	3.6 Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	3.7 Сяроводород
	БДС 5579

	
	
	3.8 Цетаново число, CN

	БДС EN ISO 5165

ASTM D 613

	
	
	3.9 Цетанов индекс

	БДС EN ISO 4264

ASTM D 4737

ASTM D 976

	
	
	3.10 Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104

ASTM D 445

	
	
	3.11 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс
	БДС EN ISO 2719

ASTM D 93

	
	
	3.12 Съдържание на пепел

	БДС EN ISO 6245

ASTM D 482

	
	
	3.13 Коксов остатък

	БДС ISO 6615

ASTM D 189

БДС EN ISO 10370

ASTM D 4530

	
	
	3.14 Съдържание на вода

	БДС EN ISO 12937

БДС ISO 3733

ASTM D 6304

ASTM D 95

	
	
	3.15 Вода и утайки
	ASTM D 2709

	
	
	3.16 Температура на помътняване

	БДС EN ISO 3015

ASTM D 2500

	
	
	3.17 Цвят по ASTM скала

	БДС ISO 2049

ASTM D 1500

	
	
	3.18 Смазочна способност при 60оС

	БДС EN ISO 12156-1

ASTM D 6079

	
	
	3.19 Съдържание на метилови естери на     мастни киселини (FAME)
	БДС EN 14078

	
	
	3.20 Киселинно число

	ASTM D 974

ASTM D 664

	
	
	3.21 Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	3.22 Температура на течливост

	БДС EN ISO 3016

ASTM D 97

	
	
	3.23 Гранична температура на филтруемост през студен филтър
	БДС EN 116
ASTM D 6371

	
	
	3.24 Стабилност на окисление

	БДС EN ISO 12205

ASTM D 2274

	
	
	3.25 Общо количество онечиствания
	БДС EN 12662-1
IP 440

	
	
	3.26 Обща утайка след горещо филтруване
	БДС ISO 10307-1

ASTM D 4870
IP 375

	
	
	3.27 Типове ароматни въглеводороди 

- Моноароматни

- Диароматни

- Три+ароматни(арени)

- Полициклични ароматни(арени)
	БДС EN 12916

IP 391


	
	
	3.28 Съдържание на манган
	БДС EN 16576

	
	
	3.29 Специфична топлина на изгаряне
	БДС ISO 8217 Annex J

ASTM D 4868

	
	
	3.30 Стабилност на окисление чрез метод на ускорено окисление, 110 оС
	БДС EN 15751



	
	
	3.31 Съдържание на желязо
	БДС EN 16576

	
	
	3.32 Електропроводимост


	ASTM D 2624



	
	
	3.33 Съдържание на Solvent Blue 79 Similar
	ВЛМИ-СБ/002/2024

	
	
	3.34 Съдържание на

- n-бутилфенил етер (Butoxybenzene)

- АCCUTRACETMPLUS
	ВЛМИ-СБ/003/2024

	4. 
	БИОДИЗЕЛ
	4.1 Плътност

	БДС EN ISO 3675

ASTM D 1298

БДС EN ISO 12185

ASTM D 4052

	
	
	4.2 Съдържание на сяра

	БДС EN ISO 20846

ASTM D 5453

	
	
	4.3 Корозия на медна пластина

	БДС EN ISO 2160

ASTM D 130

	
	
	4.4 Цетаново число, CN

	БДС EN ISO 5165

ASTM D 613

	
	
	4.5 Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104

ASTM D 445

	
	
	4.6 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс
	БДС EN ISO 2719

ASTM D 93

	
	
	4.7 Коксов остатък

	БДС EN ISO 10370

ASTM D 4530

	
	
	4.8 Съдържание на вода

	БДС EN ISO 12937

ASTM D 6304

	
	
	4.9 Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D 97

	
	
	4.10 Гранична температура на филтруемост през студен филтър
	БДС EN 116
ASTM D 6371

	
	
	4.11 Общо количество онечиствания

	БДС EN 12662-2

IP 440

	
	
	4.12 Стабилност на окисление чрез метод на ускорено окисление,

110 оС
	БДС EN 15751

БДС EN 14112


	5.
	КОТЕЛНИ ГОРИВА, КОРАБНИ ОСТАТЪЧНИ ГОРИВА
	5.1 Плътност

	БДС EN ISO 3675

ASTM D 1298

БДС EN ISO 12185

ASTM D 4052

	
	
	5.2 Съдържание на сяра

	БДС EN ISO 8754

ASTM D 4294

	
	
	5.3 Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	5.4 Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104

ASTM D 445

	
	
	5.5 Пламна температура в затворен тигел, Пенски-Мартенс
	БДС EN ISO 2719

ASTM D 93

	
	
	5.6 Съдържание на пепел

	БДС EN ISO 6245

ASTM D 482

	
	
	5.7 Коксов остатък

	БДС ISO 6615

ASTM D 189

БДС EN ISO 10370

ASTM D 4530

	
	
	5.8 Съдържание на вода

	БДС ISO 3733

ASTM D 95

	
	
	5.9 Вода и утайки

	БДС ISO 3734

ASTM D 1796

	
	
	5.10 Утайки (чрез екстракция)

	БДС EN ISO 3735

ASTM D 473

	
	
	5.11 Специфична топлина на изгаряне

	БДС ISO 8217 Annex J

ASTM D 4868

	
	
	5.12 Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	5.13 Температура на течливост

	БДС EN ISO 3016

ASTM D 97

	
	
	5.14 Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

ASTM D 92

	
	
	5.15 Цвят по АSTM скала

	БДС ISO 2049

ASTM D 1500

	
	
	5.16 Киселинно число
	ASTM D 664

	
	
	5.17 Обща утайка след горещо филтруване

	БДС ISO 10307-1/2

ASTM D 4870

IP 375

IP 390

	
	
	5.18 Съдържание на асфалтени

	ASTM D 6560

IP 143

	
	
	5.19 Съдържание на елементи

     -     Натрий

· Никел
· Калций
· Ванадий
· Алуминий
· Силиций
· Цинк
· Желязо
	IP 470



	
	
	5.20 Съдържание на елементи      

· Фосфор
·  Натрий

·  Никел
·  Калций
·  Ванадий
·  Алуминий
·  Силиций
·  Цинк
·  Желязо
	IP 501

	
	
	5.21 Съдържание на елементи
· Алуминий
· Силиций
	ASTM D 5184


	
	
	5.22 Съдържание на метали

           -     Натрий

           -     Никел

· Ванадий
· Желязо
	ASTM D 5863


	6.
	РЕАКТИВНИ ГОРИВА
	6.1 Плътност


	БДС EN ISO 3675
ASTM D 1298
БДС EN ISO 12185

ASTM D 4052

	
	
	6.2 Дестилационни характеристики

	БДС EN ISO 3405

ASTM D 86

	
	
	6.3 Съдържание на сяра

	БДС EN ISO 8754
ASTM D 4294

БДС EN ISO 20846

ASTM D 5453

БДС EN ISO 20884

	
	
	6.4 Специфична топлина на изгаряне
	ASTM D 3338

	
	
	6.5 Корозия на медна пластина

	БДС EN ISO 2160

ASTM D 130

	
	
	6.6 Съдържание на въглеводородни групи:

- Aрени (ароматни)  
- Aлкени (олефини)

- Наситени (парафини)
	ASTM D 1319

БДС EN 15553


	
	
	6.7 Съдържание на смоли-непромити, промити с разтворител
	БДС EN ISO 6246

ASTM D 381

	
	
	6.8 Меркаптанова сяра

	БДС ISO 3012

ASTM D 3227

UOP 163

	
	
	6.9 Сяроводород

	ASTM D 4952 

UOP 163

	
	
	6.10 Цвят по Сейболт
	ASTM D 156

	
	
	6.11 Eлетропроводимост


	ASTM D 2624


	7.
	МЕТИЛ ТРЕТИЧЕН БУТИЛОВ ЕТЕР (МТБЕ)


	7.1 Външен вид

	БДС ISO 1998-2

ASTM D 4176

	
	
	7.2 Плътност

	ASTM D 4052

БДС EN ISO 12185

	
	
	7.3 Метил третичен бутилов етер (МТБЕ)
	ASTM D 5441

	
	
	7.4 Метанол
	ASTM D 5441

	
	
	7.5 Третичен бутилов алкохол (ТБА)
	ASTM D 5441

	
	
	7.6 Съдържание на вода
	ASTM E 1064

	
	
	7.7 Съдържание на сяра

	БДС EN ISO 20846

ASTM D 5453

	8.
	СЯРА ТЕХНИЧЕСКА
	8.1 Съдържание на сяра
	БДС 1678 т. 4.1

	
	
	8.2 Съдържание на пепел
	БДС 1678 т. 4.5

	
	
	8.3 Съдържание на киселини, преизчислени като Н2SO4
	БДС 1678 т. 4.4


	
	
	8.4 Съдържание на органични вещества
	БДС 1678 т. 4.5


	
	
	8.5 Съдържание на влага
	БДС 1678 т. 4.9


*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 
Позовавания:

1. ВЛМИ-СБ/001/2019  - Определяне съдържанието на олово и арсен в моторни горива и компоненти за горива чрез ICP-OES, от 2019 г.

2. IP PM BG/91(модифициран) – Определяне съдържанието на метил-третичен-бутил-етер (МТБЕ) и третичен амил-метил етер (ТАМЕ) в леки дестилатни суровини -Метод на Газова Хроматография

3. ВЛМИ-СБ/002/2024 Определяне съдържанието на маркер Solvent Blue 79 Similar чрез спектрофотометър с възможности за измерване в ултравиолетовата област – Cary Win UV 50 BIO, от 2024 г.

4. ВЛМИ-СБ/003/2024 Определяне съдържанието на н-Бутил фенил етер (Butoxybenzene) в дизелови горива чрез двудименсионна газова хроматография с масселективен детектор (GCMS)  и изчисляване на общо съдържание на маркера за гориво ACCUTRACE TM Plus , от 2024 г.
II. Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3

	1.


	НЕФТ


	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842

	2.


	АВТОМОБИЛНИ БЕНЗИНИ, БЕНЗИНИ, БИОБЕНЗИНИ
	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842

	3.


	ГОРИВА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ,  ГАЗЬОЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И КОМУНАЛНИ ЦЕЛИ, КОРАБНИ ДЕСТИЛАТНИ ГОРИВА
	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842


	4.


	БИОДИЗЕЛ


	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842

	5.
	КОТЕЛНИ ГОРИВА, КОРАБНИ ОСТАТЪЧНИ ГОРИВА
	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842

	6.


	РЕАКТИВНИ ГОРИВА


	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057,

ASTM D 5842

	7.


	МЕТИЛ ТРЕТИЧЕН БУТИЛОВ ЕТЕР (МТБЕ)
	БДС EN ISO 3170, ASTM D 4057


	8.


	ТВЪРДИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

(СЯРА ТЕХНИЧЕСКА)
	БДС ISO 8213



*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 
III. Да извършва калибриране на: 

	Тип обхват: фиксиран

	№ по ред


	Вид на средството за измерване


	Измервана величина, 

измервателна единица
	Обхват

на измерване


	Неопределеност на измерване


	Метод за калибриране



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Ареометри за течности с ниско повърхностно напрeжение
	Плътност, g/cm3


	от

0,6000 g/cm3
до

1,1000 g/cm3


	0,00008 g/cm3


	МК-05/2019



	2.


	Автоматичен апарат за определяне на плътност
	Плътност, g/cm3


	от 

0,7200 g/cm3
до

1,0000 g/cm3


	0,00008 g/cm3


	МК-09/2019




Позовавания:

1. МК-05/2019  – Методика за калибриране на технически средства за измерване на плътност - ареометри за течности с ниско повърхностно напрежение, от 2019 г.
2. МК-09/ 2019  – Методика за калибриране на автоматичен апарат за определяне на плътност, от 2019 г.


