
ЗАПОВЕД
№ A 446
София, 29.11.2024 г.
Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума

/ден, вечер, нощ/
	БДС 15471;

БДС ISO1996-1;

БДС ISO1996-2;

ПК 10-1
	Наредба № 6, ДВ бр.58/2006г.,

(Приложение 2,

табл.2), 

ТС;

	2.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум
	БДС 15471;

ПК 10-3


	Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.,

Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008г., 

Наредба № 7, ДВ бр. 88/1999г. (Чл. 138)

ТС;

	
	
	
	Еквивалентно ниво на шума
	
	Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г.,

(Приложение 2, табл.1),

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.,

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г.,

Наредба № 4, ДВ бр. 6/2007г. 

ТС;

	3.
	Шум в работна среда
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

ПК 10-2
	Наредба № 6, ДВ бр. 70/2005г., 

ТС;

	4.
	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо“ и на цяло тяло
	При работа с нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации
	БДС ISO 2631-1;

БДС EN ISO 5349-1;

БДС EN ISO 5349-2;

БДС EN ISO 5349-2/ A1

ПК 10-6; ПК 10-7
	Наредба № 3, ДВ бр. 40/2005г., ТС;

	5.
	Вибрации на машини
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Виброускорение;

Виброскорост;

Вибропреместване
	БДС ISO 20816 - 1,2,3,4,5;

БДС ISO 10816-6;

БДС ISO 10816-6/  Amd 1
Наредба № 9

(ДВ бр. 72/2004г.);

ПК 10-8; ПК 10-9;

ПК 10-10
	БДС ISO 20816 -1,2,3,4,5;

БДС ISO 10816 - 6;

БДС ISO 10816-6/  Amd 1
Наредба № 9

(ДВ бр. 72/2004г.), ТС

	6.
	Вибрации в жилищни помещения
	
	Виброускорение

	Наредба № 9

(ДВ бр. 17/2010г.);

ПК 10-11
	Наредба № 9

(ДВ бр. 17/2010г.), ТС

	7.
	Микроклимат  в  работна и битова среда


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха ;

Скорост на движение на въздуха
	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014)

БДС 16686

ПК 10-14
	Наредба РД 07-3/ДВ бр. 63/2014 г. 

 БДС 14776

Наредба № 9, ДВ. бр.46/1994г.

Наредба № 24, ДВ. бр.95/2003г.

Наредба № 2, ДВ. бр.15/2007г

Наредба № 3, ДВ. бр.15/2007г.

Наредба № 26, ДВ. бр.103/2008г.

Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка - ДВ. бр.82/1975г.

ТС

	8.
	Изкуствено осветление

в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания  за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 

40-85, изд.”Стандартизация” 1985

ПК 10-15
	Наредба № 49, ДВ. бр.7 1976г.  изм. ДВ. бр. 64/1976 г

Наредба № 9, ДВ. бр.46/1994г.

Наредба № 24, ДВ. бр.95/2003г.

Наредба № 2, ДВ. бр.15/2007г

Наредба № 3, ДВ. бр.15/2007г.

Наредба № 26, ДВ. бр.103/2008г.

Инструкция № 34 на МНЗ - ДВ. бр. 82/1975г.

БДС EN 12464-1

ТС


*„Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии”
Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №3 на МЗ за здравните изисквания към детските градини (ДВ., бр.15/2007г.)

Наредба № 4, за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ бр. 6/2007г.);
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005);

Наредба № 6  за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението  и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008);

Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ бр. 40/2005г.);

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.72/2004 г.);

Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ бр.17/2010 г.)

Наредба № РД-07-3  за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.)

Инструкция №34   Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка(ДВ. бр. 82/1975г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1979 г.)
ТС -Техническа спецификация
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
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