
ЗАПОВЕД

№ А 182
София, 18.06.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА
на
ПРОЕКТ СТРОЙ 1 ЕООД
ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ 
Адрес на управление: 
5500 гр. Ловеч ул. „Гурко” 1
Адрес на помещенията на ООС: 

5549 с. Горно Павликенe, общ. Ловеч, Асфалтова база „Горно Павликенe“
Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Скални материали (1). 

Несвързани смеси (2).

Хидравлично свързани смеси (3).

Брашно минерално / Фин пълнител (4)
	1.1 Обемна насипна плътност
	БДС EN 1097-3 (1); (2)

	
	
	1.2 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5 

(1); (2); (3); (4)

	
	
	1.3 Процент на:

-изцяло натрошени зърна;

-натрошени зърна;

-изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5 (1); (2)

	
	
	1.4 Магнезиево-сулфатна стойност
	БДС EN 1367-2 (1); (2)

	
	
	1.5 Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1 (1); (2)

	
	
	1.6 Плътност на зърната:

- специфична плътност на зърната (pа);

- обемна плътност на зърната в сухо състояние (prd);

- обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние (pssd);

- специфична плътност на предварително изсушените зърна (pp)
	БДС EN 1097-6, т. 7, 8, 9, Приложение А и В (1); (2)

	
	
	1.7 Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6, т. 7, 8, 9, Приложение В (1); (2)

	
	
	1.8 Сцепление между минерален материал и битум
	БДС EN 12697-11, т.7  (1)

	
	
	1.9 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 

(1); (2); (3); (4)

	
	
	1.10 Коефициент на формата
	БДС EN 933-4 (1); (2)

	
	
	1.11 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2, т.7.1, т.7.2, т.7.4 и т.7.5 (1); (2); (3)

БДС 17146, т.3.3.1 и т.3.3.2 (1); (2); (3)

	
	
	1.12 Калифорнийски показател на носимоспособност /CBR/
	БДС EN 13286-47 (1); (2); (3)

	
	
	1.13 Граница на протичане
	Приложение №15 от Наредба № РД-02-20-2 (1); (2)

	
	
	1.14 Граница на източване. 

Показател на пластичност
	Приложение №16 от Наредба № РД-02-20-2 (1); (2)

	
	
	1.15 Индекс на плоски зърна
	БДС EN 933-3 (1); (2);

	
	
	1.16 Плътност на частиците
	БДС EN 1097-7 (4)

	
	
	1.17 Съдържание на фина фракция 
	БДС EN 933-1 
(1); (2); (3); (4)

	
	
	1.18. Коефициент на разнозърност (изчислен на база зърнометричен състав, съгласно БДС EN 933-1)
	БДС EN 13242+А1/NA 

(1); (2); (3)

	
	
	1.19. Дължина на зърната
	БДС EN 13450+АС (1)

	2
	Битуми
	2.1 Пенетрация
	БДС EN 1426 

	
	
	2.2 Точка на омекване
	БДС EN 1427

	3
	Асфалтови смеси (1).

Пътни настилки (2).
	3.1 Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN 12697-1 (1), 

Приложение В, т.В.2.1

	
	
	3.2 Разпределение размера на частиците
	БДС EN 12697-2 (1)

	
	
	3.3 Максимална плътност
	БДС EN 12697-5 процедура А (1)

	
	
	3.4 Обемна плътност
	БДС EN 12697-6 (1); (2)

	
	
	3.5 Съдържание на въздушни пори
	БДС EN 12697-8 (1)

	
	
	3.6 Степен на уплътняване
	БДС EN 12697-9** (2)

	
	
	3.7 Чувствителност към вода
	БДС EN 12697-12 (1)

	
	
	3.8 Температура
	БДС EN 12697-13 (1)

	
	
	3.9 Якост на индиректен опън
	БДС EN 12697-23 (1)

	
	
	3.10 Размери на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29 (1)

	
	
	3.11 Устойчивост
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	3.12 Условна пластичност
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	3.13 Дебелина на асфалтовата настилка
	БДС EN 12697-36, т.6.1 (2)

	
	
	3.14 Неравност на пътни настилки
	БДС EN 13036-7 (2)

БДС 17143, т.5.3 (2)

	
	
	3.15 Грапавост на пътни настилки
	БДС 17143, т.5.7 (2)

	4
	Почви строителни
	4.1 Еластичен модул.

Деформационен модул.

Отношение на деформационни модули
	БДС 15130

	
	
	4.2 Обемна плътност на скелета.

Съдържание на вода.

Степен на уплътняване
	AASHTO T 191



	
	
	4.3 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2, т.7.1, т.7.2, т.7.4 и т.7.5

БДС 17146, т.3.3.1 и т.3.3.2

	
	
	4.4 Калифорнийски показател на носимоспособност /CBR/
	БДС EN 13286-47

	
	
	4.5 Граница на протичане
	Приложение №15 от Наредба № РД-02-20-2

	
	
	4.6 Граница на източване.

Показател на пластичност
	Приложение №16 от Наредба № РД-02-20-2

	
	
	4.7 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	4.8 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: *

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Скални материали
	БДС EN 932-1

	2.
	Битуми
	БДС EN 58

	3.
	Асфалтови смеси. Пътни настилки
	БДС EN 12697-27


Гъвкав обхват*
Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 
** Отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

Позоваване гъвкав обхват:

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018г. за проектиране на пътища на МРРБ (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018г., в сила от 26.10.2018г.), Приложение №15, Приложение №16.

2

