
ЗАПОВЕД
      № А 107 
София, 03.04.2026 г.

АКРЕДИТИРАМ 

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД 
МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ СМДЛ – РАМУС ООД
Адрес на управление 1527, София, район „Оборище”,  ул. „Ангиста” № 2÷4

Адрес на лаборатория: 1592, София, Район Искър, ул. ”Капитан Д. Списаревски” № 26
Да извършва изследване на:

Тип обхват: Фиксиран

	№ по ред
	Наименование на изследваните продукти
	Вид на изследване/ характеристика
	Методи за изследване/

аналитични процедури и принцип/оборудване 2

	1
	2
	3
	4

	Област(и) на дейност на медицинската лаборатория: Хематология, Коагулация, Биохимия, Метаболити, Имунология, Хормони, Туморни маркери, Маркери за инфекциозни заболявания, Вирусология, ДНК изолиране, Електрофореза на протеини, Уринен анализ, Други тестове

	Хематология

	1
	Пълна кръв
	1.1 Пълна кръвна картина/CBC
	OI-08-SOP-017-ML, Alinity H

	
	
	1.1.1 Хемоглобин /HGB
	

	
	
	1.1.2 Еритроцити /RBC abs count
	

	
	
	1.1.3 Хематокрит /HCT
	

	
	
	1.1.4 Среден обем на един еритроцит /MCV
	

	
	
	1.1.5 Средна концентрация на хемоглобин в един еритроцит /MCH
	

	
	
	1.1.6 Средна концентрация на хемоглобин в еритрицитите/MCHC
	

	
	
	1.1.7 Девиация на еритроцитното разпределение/RDW-CV
	

	
	
	1.1.8 Тромбоцити/PLT abs count
	

	
	
	1.1.9 Среден обем на един тромбоцит/MPV
	

	
	
	1.1.10 Девиация на тромбоцитното разпределение/PDW
	

	
	
	1.1.11 Левкоцити /WBC abs count
	

	
	
	1.2 Автоматично диференциално броене на левкоцити/Automated differential WBC
	

	
	
	1.2.1 Неутрофилни гранулоцити брой/NEU abs count
	

	
	
	1.2.2 Неутрофилни гранулоцити %/NEU %
	

	
	
	1.2.3 Базофилни гранулоцити брой /BASO abs count
	

	
	
	1.2.4 Базофилни гранулоцити %/ BASO %
	

	
	
	1.2.5 Еозинофилни гранулоцити брой /EO abs count
	

	
	
	1.2.6 Еозинофилни гранулоцити %/EO %
	

	
	
	1.2.7 Моноцити брой/MO abs count
	

	
	
	1.2.8 Моноцити %/MO %
	

	
	
	1.2.9 Лимфоцити брой/LYM abs count
	

	
	
	1.2.10 Лимфоцити %/LYM %
	

	Коагулация

	2
	Плазма
	2.1 Протромбиново време /PT sec
	OI-04-SOP-017-ML, ACL TOP 350 cts

	
	
	2.1.1 Протромбиново време в  %/PT %
	

	
	
	2.1.2 Протромбиново време/PT INR
	

	
	
	2.2 Активирано парциално тромбопластиново време/ aPTT
	OI-01-SOP-017-ML, ACL TOP 350 cts

	
	
	2.3 Фибриноген /Fibrinogen (Clauss method)
	OI-02-SOP-017-ML, ACL TOP 350 cts

	
	
	2.4 Д-Димер/D-dimer
	OI-05-SOP-017-ML, ACL TOP 350 cts

	Биохимия

	3
	Пълна кръв


	3.1 Гликиран хемоглобин/HbA1c
	OI-35-SOP-028-ML, Varian II Turbo

	
	Серум
	3.2 Глюкоза/Glucose
	OI-13-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	3.3 Общ белтък/Total protein
	OI-12-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.4 Албумин/Albumin (electrophoresis %)
	OI-04-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.5 Креатинин/Creatinine (Jaffe method)
	OI-09-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.6 Урея/Urea
	OI-11-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.7 Пикочна киселина/Uric acid
	OI-20-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.8 Общ холестерол/ Total cholesterol
	OI-24-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.9 HDL - холестерол/ HDL-cholesterol
	OI-27-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.10 Директен LDL-холестерол/Direct LDL-cholesterol
	OI-02-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.11 Триглицериди/Triglycerides
	OI-15-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.12 Общ билирубин/Total bilirubin
	OI-17-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.13 Директен билирубин/Direct=conjugated bilirubin)
	OI-18-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.14 АСАТ/ASAT
	OI-08-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.15 АЛАТ/ALAT
	OI-03-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.16 ГГТ/GGT
	OI-01-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.17 Алкална фосфатаза/Alkaline phosphatase=ALP
	OI-05-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.18 Креaтинкиназа/ Creatinkinase=CK
	OI-19-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.19 Лактат дехидрогеназа/ Lactate dehydrogenase=LDH
	OI-22-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.20 Калий/Potassium=K
	OI-29-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.21 Натрий/Sodium=Na
	OI-29-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.22 Хлорид/Chloride=Cl
	OI-29-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.23 Калций/Calcium=Ca
	OI-23-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.24 Неорганичен фосфор/Inorganic phosphorus=P
	OI-06-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.25 Магнезий/Magnesium=Mg
	OI-30-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.26 Желязо/Iron=Fe
	OI-28-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.27 Тотален желязосвързващ капацитет=ТЖСК/ТIBC
	OI-21-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.28 Холинестераза/Cholinesterase
	OI-25-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.29 Липопротеин (a)/ Lipoprotein (a)
	OI-26-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.30 Аполипопротеин В/Apolipotrotein B
	OI-14-SOP-028-ML, Alinity c

	
	 
	3.31 Аполипопротеин А1/ Apolipoprotein A1
	OI-14-SOP-028-ML, Alinity c

	
	
	3.32 Литий/Lithium=Li 
	OI-33-SOP-028-ML, EASY LYTE-йонселективен анализатор

	
	 
	3.33 Амилаза/Amylase
	OI-07-SOP-028-ML, Alinity c

	 Хормони

	4
	Серум
	4.1 Щитовидни хормони

	
	
	4.1.1  Тиреостимулиращ хормон/TSH
	OI-33-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.2 Свободен трийодтиронин/fT3
	OI-12-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.3 Свободен тироксин/fT4
	OI-13-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.4 Анти-тиреоглобулинови антитела/ TAT/Anti-Tg Ab
	OI-05-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.5 Анти TPO антитела/MAT/Anti-TPO Ab
	OI-06-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.6 Тиреоглобулин/Thyreoglobulin
	OI-28-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.1.7 Антитела срещу TSH-рецептори/Anti-TSHR Ab
	OI-30-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2 Полови хормони

	
	
	4.2.1 Прогестерон/Progesterone
	OI-24-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2.2. Лутеинизиращ хормон/LH
	OI-20-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2.3 Фоликуло-стимулиращ хормон/FSH
	OI-11-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2.4 Естрадиол/Estradiol=E2
	OI-10-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2.5 Общ тестостерон/Total testosterone
	OI-27-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.2.6 Анти-Мюлеров хормон/AMH
	OI-31-SOP-026-ML, MAGLUMI X3

	
	
	4.2.7 Общ бета-човешки хорионтонадотропин/ Total beta-hCG
	OI-29-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	4.3 Хормони на надбъбречната жлеза

	
	
	4.3.1 Кортизол/Cortisol
	OI-08-SOP-026-ML, Alinity i

	Тумурни маркери

	5
	Серум
	5.1 Общ Простато специфичен антиген/Total PSA
	OI-17-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.2 Свободен простатноспецифичен антиген/Free PSA
	OI-03-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.3 Карциноембрионалният антиген/CEA
	OI-16-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.4 Карциномен антиген  CA 125/CA 125
	OI-15-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.5 Карциномен антиген  CA 15-3/CA 15-3
	OI-12-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.6 Карциномен антиген  CA 19-9/CA 19-9
	OI-13-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.7 Алфа фетопротеин/AFP
	OI-09-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.8 Туморен маркер SCC Ag/ SCC Ag
	OI-07-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.9 Бета 2- Микроглобулин/Beta2-microglobulin 
	OI-08-SOP-027-ML, Alinity c

	
	
	5.10 Неврон специфична енолаза/NSE
	OI-04-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.11 Туморен маркер Цифра 21-1/Cyfra 21-1
	OI-02-SOP-027-ML, Alinity i

	
	
	5.12 Карциномен антиген CA 72-4/CA 72-4
	OI-14-SOP-027-ML, MAGLUMI X3

	
	
	5.13 Туморен маркер S100/S100
	OI-06-SOP-027-ML, Liaison XL

	
	
	5.14 Протеин от човешки епидидиум 4/Human epididymis protein=HE4
	OI-11-SOP-027-ML, Alinity i

	Метаболити

	6
	Серум
	6.1 Фолиева киселина/Folic acid=Vitamin B9
	OI-32-SOP-028-ML, Alinity i

	
	
	6.2 Витамин B12/Vitamin B12=Cobalamin
	OI-31-SOP-028-ML, Alinity i

	
	
	6.3 25(OH)-Витамин D/25(OH)-Vitamin D
	OI-34-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	6.4 Общ L-хомоцистеин/Total L-homocysteine
	OI-35-SOP-026-ML, Alinity i

	
	
	6.5 Трансферин/Transferrin
	OI-34-SOP-028-ML/, Alinity c

	Имунология

	7
	Серум
	7.1. Общ имуноглобулин А/Total IgA
	OI-06-SOP-021-ML, Alinity c

	
	
	7.2 Общ имуноглобулин M/Total IgM
	OI-06-SOP-021-ML, Alinity c

	
	
	7.3 Общ имуноглобулин G/Total IgG
	OI-06-SOP-021-ML, Alinity c

	
	
	7.4 Анти-нуклеарни антитела/Anti-nuclear Ab=Ana-Hep-2  screen
	OI-14-SOP-021-ML, iPro

	Маркери за инфекциозни заболявания

	8
	Серум
	8.1 Борелия IgM/Borrelia  IgM 
	OI-22-SOP-019-ML, Liaison XL

	
	
	8.2 Борелия IgG/Borrelia  IgG 
	OI-23-SOP-019-ML, Liaison XL

	
	
	8.3 Трепонема палидум IgM/Treponema pallidum IgM
	OI-24-SOP-019-ML, StatFax 4700

	
	
	8.4 Трепонема палидум RPR/Treponema pallidum RPR (rapid test)
	OI-25-SOP-019-ML
  

	
	
	8.5 Трепонема палидум IgM/Treponema pallidum IgM (Euroline-WB)
	OI-26-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	
	
	8.6 Трепонема палидум IgG/Treponema pallidum IgG (Euroline-WB)
	OI-27-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	
	
	8.7 Трепонема палидум TPHA/Treponema pallidum TPHA
	OI-28-SOP-019-ML
   

	
	
	8.8 Трепонема палидум Ab/Treponema pallidum Ab (CMIA) 
	OI-29-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	8.9 Болерия IgM/Borrelia IgM (Eurolineblot)
	OI-30-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	
	
	8.10 Болерия IgG/Borrelia IgG (Eurolineblot)
	OI-31-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	Вирусология

	9
	Серум
	9.1 Хепатит В вирус повърхностен антиген/Hepatitis B virus surface Ag=HBs Ag (qualitative)
	OI-12-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	9.2 Хепатит В вирус повърхностни антитела/Hepatitis B virus surface Ab=HBs Ab
	OI-13-SOP-019-ML, Alinity i

	
	Плазма
	9.3 Количествено определяне на хепатит Б
(определяне на вирусен товар на HBV DNA)
	OI-02-SOP-019-ML, Alinity m

	
	Серум
	9.4 Хепатит С вирус антитела/Hepatitis C virus Ab 
	OI-14-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	9.5 Хепатит В вирус ядрени антитела/Hepatitis B virus core Ab=HBc Ab
	OI-15-SOP-019-ML, Alinity i

	
	Плазма
	9.6 Количествено определяне на хепатит С (определяне на вирусен товар на HСV RNA)
	OI-03-SOP-019-ML, Alinity m

	
	Плазма
	9.7 Определяне на генотип и/или подтип на хепатит С (HCV)
	OI-04-SOP-019-ML, Montania 4896 Real-Time PCR Instrument& UNIO B24 Extraction System

	
	Серум
	9.8 Синдром на придубита имунна недостатъчност тип 1 и 2 (p24 Ag, Ab)/ HIV Type 1 and 2 (p24Ag+Ab)
	OI-16-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	9.9 Епщайн-Бар вирус VCA-IgM/ Epstein-Barr virus VCA-IgM)
	OI-17-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	9.10 Епщайн-Бар вирус VCA-IgG/ Epstein-Barr virus VCA-IgG
	OI-18-SOP-019-ML, Alinity i

	
	
	9.11 Епщайн-Бар вирус EBNA-1-IgG/Epstein-Barr virus EBNA-1-IgG
	OI-19-SOP-019-ML, Alegria

	
	
	9.12 Епщайн-Бар вирус EA-IgM/Epstein-Barr virus IgM
	OI-20-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	
	
	9.13 Епщайн-Бар вирус EA-IgG/Epstein-Barr virus IgG
	OI-21-SOP-019-ML, EuroBLOTOne

	 ДНК изолиране (RT-PCR)

	10
	Цервикален секрет, течна цитология, еякулат, уретралин секрет, ранев секрет
	10.1 Високорисков човешки папиломен вирус/HPV ДНК/ High risk human papillomavirus/HPV DNA
	OI-32-SOP-019-ML, Alinity m

	
	
	HPV 16 DNA
	

	
	
	HPV 18 DNA
	

	
	
	HPV 45 DNA
	

	
	
	HPV 31, 33, 52, 58 DNA
	

	
	
	HPV 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68 DNA
	

	
	Цервикален секрет, течна цитология, Еякулат, уретралин секрет, ранев секрет
	10.2 Нисък риск човешки папиломен вирус/HPV ДНК/ Low risk Human papillomavirus/HPV DNA
	OI-33-SOP-019-ML, DT-Prime & UNIO B24 Extraction System

	
	
	HPV 6 DNA
	

	
	
	HPV 11 DNA
	

	
	Пълна кръв
	10.3 Тромбофилия /Thrombophilia PCR genotyping/Фактор 5/Factor V: 1691 G>A (Arg506Gln)
	SOP-029-ML,                          DT-Prime & UNIO B24 Extraction System

	
	Биопсичен материал, тъкан
	10.4  K-Ras 
	SOP-030-ML,                          DT-Prime & UNIO B24 Extraction System

	
	
	10.5 PIK3CA
	SOP-031-ML,                          DT-Prime & UNIO B24 Extraction System

	Електрофореза на протеини/Capillary proteine electrophoresis

	11
	Серум
	Albumin
	SOP-018-ML,                  Capillarys Sebia 2 flex piercing

	
	
	Alpha-1 globulins
	

	
	
	Alpha-2 globulins
	

	
	
	Beta globulins
	

	
	
	Beta-1 globulins
	

	
	
	Beta-2 globulins
	

	 Уринен анализ

	12
	Урина
	pH (spot urine)
	SOP-020-ML, Al-Libre Urinalysis Systems/                       URIT-500 B



	
	
	Относително тегло/Specific gravity (spot urine)
	

	
	
	Билирубин/Billirubin (spot urine)
	

	
	
	Белтък/Protein (spot urine)
	

	
	
	Глюкоза/Glucose (spot urine)
	

	
	
	Уробилиноген/Urobillinogen (spot urine)
	

	
	
	Кетони/Ketones (spot urine)
	

	
	
	Нитрити/Nitrites (spot urine)
	

	
	
	Хемоглобин/Hemoglobin (spot urine)
	

	
	
	Левкоцити/Leucocytes (spot urine)
	

	Други тестове

	13
	Фецес
	13.1 Калпротектин/Calprotectin (quantitative, faeces)
	SOP-022-ML,

Liaison XL

	
	
	13.2 Eластаза 1/Pancreatic elastase 1 (faeces)
	SOP-023-ML,

Liaison XL


Да извършва вземане на проби (извадки) от:

	№ по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби (извадки)/ преданалитични процедури и принцип/оборудване 2

	1
	2
	3

	1
	Капилярна кръв
	SOP-004-ML

	2
	Венозна кръв
	


Позовавания:

Хематология

1. OI-08-SOP-017-ML Определяне на ПКК/ДКК в биологични течности с анализатор ALINITY h

Коагулация

2. OI-04-SOP-017-ML Определяне на Протромбиново време с анализатор ACL TOP 350 cts
3. OI-01-SOP-017-ML Определяне на aPTT с анализатор ACL TOP 350 cts
4. OI-02-SOP-017-ML  Определяне на Fibrinogen  с анализатор ACL TOP 350 cts
5. OI-05-SOP-017-ML  Определяне на D-димер с анализатор ACL TOP 350 cts
Биохимия

6. OI-35-SOP-028-ML Определяне на Гликиран хемоглобин/HbA1c с анализатор  Varian II Turbo

7. OI-13-SOP-028-ML Количествено измерване  на  ГЛЮКОЗА   с анализатор Alinity c

8. OI-12-SOP-028-ML Kоличествено измерване  на Общ белтък   с анализатор Alinity c

9. OI-04-SOP-028-ML Определяне на  АЛБУМИН  с анализатор Alinity c

10. OI-09-SOP-028-ML Определяне на КРЕАТИНИН   с анализатор Alinity c

11. OI-11-SOP-028-ML Kоличествено измерване  на  УРЕЯ   с анализатор Alinity c

12. OI-20-SOP-028-ML Определяне на Пикочна киселина  с анализатор Alinity c

13. OI-24-SOP-028-ML Определяне на общ Холестерол  с анализатор Alinity c

14. OI-27-SOP-028-ML Определяне на HDL холестерол  с анализатор Alinity c

15. OI-02-SOP-028-ML Определяне на  LDL-холестерол  с анализатор Alinity c

16. OI-15-SOP-028-ML Kоличествено измерване  на    ТРИГЛИЦЕРИДИ   с анализатор с анализатор Alinity c

17. OI-17-SOP-028-ML Определяне на Общ билирубин   с анализатор Alinity c

18. OI-18-SOP-028-ML Определяне на Директен билирубин   анализатор Alinity c

19. OI-08-SOP-028-ML Определяне на  АСАТ  с анализатор Alinity c

20. OI-03-SOP-028-ML Определяне на  АЛАТ  с анализатор Alinity c

21. OI-01-SOP-028-ML Определяне на GGT  с анализатор Alinity c

22. OI-05-SOP-028-ML Определяне на  АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА  с анализатор Alinity c

23. OI-19-SOP-028-ML Определяне на Креатин киназа  с анализатор Alinity c

24. OI-22-SOP-028-ML Определяне на Лактат дехидрогеназа  с анализатор Alinity c

25. OI-07-SOP-028-ML Определяне на  АМИЛАЗА  с анализатор Alinity c

26. OI-29-SOP-028-ML Определяне на Калий, Натрий и Хлор  с анализатор Alinity c - ICT Sample Diluent (индиректен метод) 

27. OI-23-SOP-028-ML Определяне на Калций  с анализатор Alinity c

28. OI-06-SOP-028-ML Определяне на фосфор  с анализатор Alinity c

29. OI-30-SOP-028-ML Определяне на Магнезий  с анализатор Alinity c

30. OI-28-SOP-028-ML Определяне на желязо с анализатор Alinity c

31. OI-21-SOP-028-ML Определяне на Тотален желязасвързващ капацитет (TIBC) с анализатор Alinity c

32. OI-25-SOP-028-ML Определяне на Холинестераза  с анализатор Alinity c

33. OI-26-SOP-028-ML Определяне на липопротеин А  с анализатор Alinity c

34. OI-14-SOP-028-ML Количествено измерване на ApoA и  ApoB с анализатор Alinity c

35. OI-33-SOP-028-ML Определяне на Литий с анализатор  EASY LYTE

Хормони

Щитовидни хормони

36. OI-33-SOP-026-ML  Определяне на TSH  с анализатор Alinity i

37. OI -12-SOP-026-ML Определяне на FREE T3  с анализатор Alinity i

38. OI -13-SOP-026-ML Определяне на FREE T4  с анализатор Alinity i

39. OI -05-SOP-026-ML Определяне на ANTI-TG  с анализатор Alinity i

40. OI -06-SOP-026-ML Определяне на ANTI-TPO  с анализатор Alinity i

41. OI -28-SOP-026-ML Определяне на TG  с анализатор Alinity I

42. OI -30-SOP-026-ML Определяне на Anti-TSHR Ab/TRAB  с анализатор Alinity i
Полови хормони

43. OI-24-SOP-026-ML  Определяне на PROGESTERONE с анализатор Alinity i

44. OI-20-SOP-026-ML  Определяне на LH  с анализатор Alinity i

45. OI-11-SOP-026-ML  Определяне на FSH  с анализатор Alinity i

46. OI-10-SOP-026-ML  Определяне на ESTRADIOL  с анализатор Alinity i

47. OI-27-SOP-026-ML  Определяне на TESTOSTERONE  с анализатор Alinity i

48. OI-31-SOP-026-ML  Определяне на AMH  с анализатор MAGLUMI X3
49. OI-29-SOP-026-ML  Определяне на Total β-HCG  с анализатор Alinity I

Хормони на надбъбречната жлеза

50. OI-08-SOP-026-ML Определяне на CORTISOL с анализатор Alinity i

Туморни маркери

51. OI-17-SOP-027-ML Определяне на Total PSA с анализатор Alinity i

52. OI-03-SOP-027-ML Определяне на FREE PSA  с анализатор Alinity i

53. OI-16-SOP-027-ML Определяне на CЕA  с анализатор Alinity i

54. OI-15-SOP-027-ML Определяне на CA 125  с анализатор Alinity i

55. OI-12-SOP-027-ML Определяне на CA 15-3  с анализатор Alinity i

56. OI-13-SOP-027-ML Определяне на CA 19-9  с анализатор Alinity i

57. OI-09-SOP-027-ML Определяне на AFP  с анализатор Alinity i

58. OI-07-SOP-027-ML Определяне на SCC в биологични течности с анализатор Alinity i

59. OI-08-SOP-027-ML Определяне на β2-микроглобулин  с анализатор Alinity c

60. OI-04-SOP-027-ML Определяне на NSE  с анализатор Alinity i

61. OI-02-SOP-027-ML Определяне на CYFRA 21-1  с анализатор Alinity i

62. OI-14-SOP-027-ML Определяне на CA 72-4  с анализатор MAGLUMI X3
63. OI-11-SOP-027-ML Определяне на HE4  с анализатор Alinity i

64. OI-06-SOP-027-ML Определяне на S100 с анализатор Liaison XL

Метаболити

65. OI-32-SOP-028-ML Определяне на Фолиева киселина  с анализатор Alinity i
66. OI-31-SOP-028-ML Определяне на Витамин B12  с анализатор Alinity i 

67. OI-34-SOP-026-ML Определяне на 25(OH)-Витамин D  с анализатор  Alinity i

68. OI-35-SOP-026-ML Определяне на Общ L-хомоцистеин  с анализатор  Alinity i

69. OI-34-SOP-028-ML Определяне на Трансферин  с анализатор  Alinity c

Имунология

70. OI-06-SOP-021-ML  Определяне на IgA, IgM, IgG в биологични течности с анализатор Alinity c.

71. OI-14-SOP-021-ML Определяне на ANA Screen (ANA-HEp-2) с анализатор iPro

Маркери за инфекциозни заболявания 
72. OI-22-SOP-019-ML Количествено определяне на Борелия бургдорфери IgM

73. OI-23-SOP-019-ML Количествено определяне на Борелия бургдорфери IgG

74. OI-24-SOP-019-ML Количествено определяне на Treponema pallidum IgM

75. OI-25-SOP-019-ML Определяне на Трепонема палидум RPR  

76. OI-26-SOP-019-ML Определяне на Трепонема палидум IgM  (Euroline-WB)

77. OI-27-SOP-019-ML Определяне на Трепонема палидум IgG (Euroline-WB)

78. OI-28-SOP-019-ML Определяне на Трепонема палидум TPHA

79. OI-29-SOP-019-ML Количествено определяне на Трепонема палидум антитела (CMIA)

80. OI-30-SOP-019-ML Определяне на  Борелия IgM

81. OI-31-SOP-019-ML Определяне на Борелия IgG

Вирусология

82. OI-12-SOP-019-ML Качествен тест за определяне на Хепатит В вирус повърхностен антиген

83. OI-13-SOP-019-ML Количествено определяне на Хепатит В вирус повърхностни антитела

84. OI-02-SOP-019-ML Количествено определяне на HBV DNA в клинични материали

85. OI-17-SOP-019-ML Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус VCA-IgM

86. OI-15-SOP-019-ML Количествено определяне на Хепатит В вирус ядрени антитела

87. OI-03-SOP-019-ML Количествено определяне на HСV DNA в клинични материали

88. OI-04-SOP-019-ML Определяне на генотип и/или подтип на HCV

89. OI-16-SOP-019-ML Качествен тест за определяне на HIV тип 1 и 2 (p24 Ag, Ab)

90. OI-14-SOP-019-ML Хепатит С вирус антитела/Hepatitis C virus Ab


91. OI-18-SOP-019-ML Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус VCA-IgG

92. OI-19-SOP-019-ML Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус EBNA-1-IgG

93. OI-20-SOP-019-ML Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус EBNA-1-IgG

94. OI-21-SOP-019-ML Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус EA-IgG

ДНК изолиране (RT-PCR)

95. OI-32-SOP-019-ML Високорисков човешки папиломен вирус

96. OI-33-SOP-019-ML Човешки папиломен вирус с нисък риск

97. SOP-029-ML  ДНК изолиране на генетични мутации за тромбофилия-Factor V: 1691 G>A (Arg506Gln)

98. SOP-030-ML ДНК изолиране на генетични мутации на гена K-Ras

99. SOP-031-ML ДНК изолиране на генетични мутации на гена PIK3CA
Електрофореза на протеини/Capillary proteine electrophoresis

100. SOP-018-ML Капилярна Електрофореза на протеини

Уринен анализ

101. SOP-020-ML Уринен анализ

Други тестове

     102. SOP-022-ML  Определяне на Калпротектин с анализатор Liaison XL
     103. SOP-023-ML Определяне на Еластаза с анализатор Liaison XL

Вземане на проби

     104. SOP-004-ML Подготовка на пациента за изследване и вземане на проба за анализ


