ЗАПОВЕД

№ А 12

София, 20.01.2025 г.

ИЗМЕНЯМ

на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС ООД

МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:

1527, София, ул. „Ангиста“ № 2-4

Адрес на лаборатория:

1592, София, район Искър, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 26

Да извършва изследвания на:

| Тип на обхвата: фиксиран |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на изследваните продукти | Вид на изследване/ характеристика | ### Методи за изследване/ ### аналитични процедури и принцип/оборудване |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### Област (и) на дейност на медицинската лаборатория: Вирусология |  |  |
| Kръв | Количествено определяне на хепатит Б (определяне на вирусен товар на HBV DNA) | OI-02-SOP-019-ML Alinity m HBV AMP Kit Alinity m, сер. № M00973, Abbott Molecular |
| Kръв | Количествено определяне на хепатит С (определяне на вирусен товар на HСV RNA) | OI-03-SOP-019-ML Alinity m HCV AMP Kit Alinity m, сер. № M00973, Abbott Molecular |
| Kръв | Определяне на генотип и/или подтип на хепатит С (HCV) | OI-04-SOP-019-ML, HCV Genotyping Kit, Montania 4896 Real- Time PCR Instruments & Автоматичен екстрактор UNIO B24 Extraction System |

Позовавания:

| ### Код/Дата на валидиране | Наименование на процедурата | Вид процедура |
| --- | --- | --- |
| OI-02-SOP-019-ML/ 20.06.2022 | Количествено определяне на HBV DNA в клинични материали | Оперативна вътрешна документирана процедура, разработена в съответствие с инструкции на производителя и вложки към опаковката на кита. |
| OI-03-SOP-019-ML/ 28.09.2022 | Количествено определяне на HCV RNA в клинични материали |  |
| OI-04-SOP-019-ML/ 03.11.2023 | Определяне на генотип и/или подтип на HCV |  |