ЗАПОВЕД

№ А 2

София, 14.01.2025 г.

„ФОРМУЛА-999” ООД, гр. Благоевград

Орган за контрол от вид С „ФОРМУЛА”

Адрес на управление:

2700, гр. Благоевград, ул. ”Стара планина” № 4

Адрес на офис:

2700, гр. Благоевград, бул. ”Пейо Яворов” № 90

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V. | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3. а), б), д) и е) ПИК 1-01 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) Техническа спецификация |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПИК 1-02 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008 г.) Техническа спецификация |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащит ни заземителни уредби | ПИК 1-03 | Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011 г.) Техническа спецификация |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник” | ПИК 1-04 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) Техническа спецификация |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи: Ток на задействане; Допирно напрежение; | ПИК 1-05 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) Техническа спецификация |
| 6. Електрозащитни средства над 1000 V: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изолиращи щанги, изолиращи клещи, диелектрични килимчета, пътеки | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение с честота 50 Нz | Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006) ПИК 1-07 | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Техническа спецификация |
| 6.2 | Указатели за напрежение | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение с честота 50 Нz Праг на напрежение | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006) ПИК 1-07 | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Техническа спецификация |
| 6.3 | Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение с честота 50 Нz Ток на утечка | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006) ПИК 1-07 | Наредба № 22 (ДВ. бр. 45/2006г.) Техническа спецификация |
| 7. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 85 г. ПИК 2-01 | Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) БДС ЕN 12464-1 Техническа спецификация |
| 8. | Аварийно и евакуационно осветление | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | БДС EN 1838 Наредба № Iз-1971, чл. 55 на МВР и МРРБ (ДВ бр.96/ 2009г.) ПИК 2-05 | Наредба № Iз-1971 на МВР и МРРБ, (ДВ бр.96/2009г.) Техническа спецификация |
| 9. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмич но ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПИК 2-02 | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.) Техническа спецификация |
| 10. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПИК 2-02 | Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006г. - (прил. 2, табл.1); Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 26, ДВ, бр.103/2008г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Техническа спецификация |
| 11. | Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПИК 2-02 | Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006 г., прил. 2, табл. 2) Техническа спецификация |
| 12. | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63 / 2014 г. ПИК 2-03 | Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008 г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63 / 2014 г.) БДС 14776 Техническа спецификация |
| 13. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на въздушен поток; Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 ПИК 2-03 | Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) Техническа спецификация |

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004 г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011 г.);

Наредба № 22  за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация(ДВ. бр. 45/2006 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 15  за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум    (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ,бр.103/2008 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( ДВ. бр.58/2006 г.)

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр.63/ 2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Наредба №I3-1971, чл. 55 (ДВ, бр. 96/ 2009 г.) на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- ТС - Техническа спецификация на клиента.