
ЗАПОВЕД
№ А 503


гр. София, 27.12.2024 г.
Орган за контрол от вид С при "СТМ-ВИТА" ООД, гр. Разград
Адрес на управление и на офис: гр. Разград, ж.к. “Освобождение” бл. 68, п.к. 7200
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: гъвкав*

	1.
	Шум в работна среда
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум

Дневно ниво на експозиция на шум,

Средно седмично ниво на експозиция на шум

Върхово ниво звуково налягане
	БДС ISO 1999 

(БДС EN ISO 9612)

РП ОК 10-2
	Наредба № 6, 
(ДВ бр. 70/2005г.)

ТС

	2.
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизира-ните територии и извън тях
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471  

РП ОК 10-2
	Наредба № 6, 
(ДВ бр. 58/2006г.), Приложение № 2, табл. 2

ТС

	3.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471  

РП ОК 10-2
	Наредба № 6, 
(ДВ бр. 16/1977г.)
Наредба № 6

(ДВ бр. 58/2006г.) - приложение № 2, табл. 1
Наредба № 9 
(ДВ бр.46/1994г.)

Наредба № 24 
(ДВ бр. 95/2003г.)

Наредба № 2 

(ДВ бр. 15/2007г.)

Наредба № 26 
(ДВ бр. 103/2008г.)  

ТС

	4.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление – 1985, изд. “Стандартиза
ция” 
РП ОК 10-6


	Наредба № 49 
( ДВ бр. 7/1976г.)  

Наредба № 24 
(ДВ бр. 95/2003г.)  

Наредба № 9 
(ДВ бр. 46/1994г.)

Наредба № 2 

(ДВ бр. 15/2007г.)
Наредба № 3 

(ДВ бр. 15/2007г.)  

Наредба № 26 
(ДВ бр. 103/2008г.)  

Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/ 2016г.)  

БДС EN 12464-1  

ТС

	5.
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха

Скорост на  движение на въздуха
	БДС 16 686  Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014г.
РП ОК 10-1


	Наредба РД-02-20-3 (ДВ, бр. 5/ 2016г.)  

Наредба № 3 
(ДВ бр. 15/2007г.)  

Наредба № 9 
(ДВ бр. 46/1994г.)

Наредба № 2 

(ДВ бр. 15/2007г.)

Наредба № 24 
(ДВ бр. 95/2003г.)  

Наредба № 26 
(ДВ бр. 103/2008г.)  

Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.)
БДС 14776  

ТС

	6.
	Вентилационни инсталации
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Скорост на въздушен поток

Дебит на въздух
	БДС 12.3.018  

РП ОК 10-8
	Наредба № 24 
(ДВ бр. 95/2003г.)  

Наредба № 15 
(ДВ бр. 68/2005г.)  

ТС

	7.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	РП ОК 10-3


	Наредба № 3  (ДВ бр. 90 и 91/ 2004г.)  

Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008г.)  
ТС

	
	
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РП ОК 10-4
	Наредба № 4 
(ДВ бр. 6/2011г.) 

ТС



	
	
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „Фаза-Защитен проводник”
	РП ОК 10-5
	Наредба № 3  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)  

Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008г.)  

ТС

	
	
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Защитни прекъсвачи:
- Ток на задействане,

- Допирно напрежение

- Време на задействане

- Съпротивление 
на защитно заземявне
	РП ОК 10-7


	Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)  

Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008г.)  

ТС

	
	
	На нови и/

или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация
	РП ОК 10-9

БДС 1986  –
т. 3.3 а), б), д), е)
	Наредба № 3  (ДВ бр. 90 и 91/2004г.)  

Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008г.)  

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 
Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум              (ДВ бр. 70/2005 г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);
Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);
Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);
Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);
Наредба № 15 - за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба №16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането          (ДВ бр. 26/2008г.);
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);
Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976 г.);
Наредба № РД-02-20-3 - за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ бр. 5/2016 г.);
Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр. 16/1977 г.);
ТС – техническа спецификация на клиента. 
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