## ОБХВАТ 183 ЛИ

ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОТОРИЯ

Адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 92

Адрес на лаборатория: 6050 с. Хрищени, Новозагорско шосе № 1, поземлен имот с идентификатор 77476.507.94

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Битуми и битумни свързващи вещества: Пътни битуми (1) Полимермодифици- рани битуми (2) | Пенетрация | БДС EN 1426 (1), (2) |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 (1), (2) |
|  | Асфалтови смеси | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 (автоматичен екстрактор; центрофуга с непрекъснат поток) |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 |
|  |  | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Височина на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
|  |  | Диаметър на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
|  |  | Условна сравнителна плътност | БДС EN 12697-9* |
|  |  | Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9* |
|  |  | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 (разрушителен метод) |
|  | Настилка за пътища и летища | Неравности на повърхността на настилката | БДС EN 13036-7 |
|  | Скални материали (1) /Строителни почви (2)/Пластове от несвързани материали (3) | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1), (2) |
|  |  | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 (1), (2) |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 (1) |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1) |
|  |  | Съдържание на зърна с: - натрошени повърхности - напълно натрошени повърхности - напълно закръглени повърхности | БДС EN 933-5 (1) |
|  |  | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8 + А1 (1) |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 (1) |
|  |  | Плътност на зърната: - специфична плътност на зърната (ρa) - обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd) - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние (ρssd) | БДС EN 1097-6, т. 7, т. 8, т. 9 (1) |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6, т. 7, т. 8, т. 9 (1) |
|  |  | Магнезиево-сулфатна стойност | БДС EN 1367-2 (1) |
|  |  | Максимална обемна плътност на скелета | БДС EN 13286-2 (форма (А) на Проктор, голяма форма (В) на Проктор) (1) |
|  |  | Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 ( форма (А) на Проктор, голяма форма (В) на Проктор) (1) |
|  |  | Калифорнийски показател на носимоспособност | БДС EN 13286-47 (1) |
|  |  | Граница на протичане | Приложение № 15 към Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища1) (1), (2) |
|  |  | Граница на източване | Приложение № 16 към Наредба РД-02-20-2 за проектиране на пътища2) (1), (2) |
|  |  | Показател на пластичност | Приложение № 16 към Наредба РД-02-20-2 за проектиране на пътища2) (1), (2) |
|  |  | Максимална обемна плътност на скелета | БДС 17146 (2) |
|  |  | Оптимално водно съдържание | БДС 17146 (2) |
|  |  | Обемна плътност на скелета | Приложение № 18 към Наредба РД-02-20-2 за проектиране на пътища 3) (2), (3) |
|  |  | Степен на уплътнение | Приложение № 18 към Наредба РД-02-20-2 за проектиране на пътища 3) (2), (3) |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 (2), (3) |
|  |  | Деформационни модули. Отношение между деформационните модули | БДС 15130 (2), (3) |

* Отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Битуми и битумни свързващи вещества: Пътни битуми (1) Полимермодифицирани битуми (2) | БДС EN 58 (1), (2): - от изпускателен кран; - с метален пробоотборник с тежест. |
|  | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27: - от материал, натоварен в самосвал с лопата; - от материал, разположен около шнека на асфалтополагача с лопата; - от положен и уплътнен материал чрез изрязване на ядки със сонда. |
|  | Скални материали | БДС EN 932-1: - от вътрешността на купчина чрез машина за товарене, с лопата; - от купчина дребни скални материали с лопата/ лъжица; - от купчина едри скални материали с лопата. БДС EN 13286-1 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

Позовавания:

1) Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 от Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на протичане на почви;

2) Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на източване на почви и на показателя на пластичност на почви;

3) Приложение № 18 към чл. 168, ал.1 на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък.