## ОБХВАТ 153 ЛИ

## РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ на

Институт по тютюна и тютюневите изделия

Лабораторен комплекс за изпитване

Адрес на управление и на лаборатория: 4108 с. Марково, Пловдивска област

Да извършва изпитване:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тютюн -тютюн на листа -тютюнев стрипс -тютюневи жили -тютюнево фолио -нарязан тютюн от и за тютюневи изделия -тютюнев прах | 1.1.Влага | БДС 8025 |
|  |  | 1.2.Никотин | БДС ISO 2881 ISO 15152 |
|  |  | 1.3. Общи захари | Валидиран метод по Coresta Recommended Method №89 |
|  |  | 1.4. Хлориди | Валидиран метод по SEAL Analytical Method № G-267-01 Rev.4 |
|  |  | 1.5. Глицерин (глицерол) | Валидиран метод по Standard operating procedure 06 |
|  | Тютюневи изделия -цигари | 2.1. Маса | БДС 12975 |
|  |  | 2.2. Катран | БДС ISO 4387 |
|  |  | 2.3. Никотин | БДС ISO 10315 |
|  |  | 2.4. Въглероден оксид | ISO 8454 |
|  | Течности за електронни цигари | 3.1. Никотин | Валидиран метод по Standard operating procedure 11 |
|  | Коноп | 4.1. Δ9-тетрахидро-канабинол | Валидиран метод по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията, Приложение ІІІ |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/ документите с техните датирани версии.

Позовавания фиксиран обхват:

1. Валидиран метод по Coresta Recommended Method №89 - 	Coresta Reccomended Method № 89:2019 – Тютюн – Определяне съдържанието на общи захари – Метод за анализ в поток, използвайки солна киселина/ хидразид на р-хидрокси бензоената киселина (PAHBAH).

2. Валидиран метод по SEAL Analytical Method № G-267-01 Rev.4- SEAL Analytical Method No.G-267-01 Rev.4 - Хлорид в тютюневи екстракти

3. Валидиран метод по Standard operating procedure 06 - Standard operating procedure 06:2016 Стандартна оперативна процедура - Метод за определяне на омекчители в тютюнев пълнеж от цигари

4. Валидиран метод по Standard operating procedure 11 - Standard operating procedure SOP 11:2021 - Стандартна оперативна процедура - Метод за определяне на никотин, глицерол и пропилен гликол в течности за електронни цигари

5. Валидиран метод по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията, Приложение ІІІ - Метод на Съюза за количествено определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидроканабинол в сортове коноп. Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/1155, Приложение ІІІ.