
                 Орган за контрол от вид С  отдел „Измервания и контрол”

                          при „БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,  гр. Варна
	Адрес на управление:
    гр. София бул. ,,Цариградско шосе" 133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, офис 616 а. ПК 1784

                                                     Адрес на офис: 

                                    гр. Варна ул. ,,Краков" 6 А, ПК 9027


Да извършва контрол на:   
	Тип обхват:  фиксиран

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	        2
	           3
	             4
	          5
	              6

	1
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолацията до 1000 V
	РИК 07.01 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 3 

 (ДВ, бр. 90, 91/2004г, изм. ДВ бр. 42 от 2015 г.)

ТС


	2
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолацията на намотки и на електрически и електромеханични уредби
	РИК 07.02 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 3 

 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.,изм. ДВ бр. 42 от 2015 г.)

ТС

	3
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	РИК 07.03 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 3 

 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.,изм. ДВ бр. 42 от 2015 г.)

БДС 4309-1974
БДС 3820-1974
ТС

	4
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РИК 07.04 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г, изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 4 

 (ДВ, бр. 6/2011.)

ТС


	5
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на контура “фаза - защитен проводник”
	РИК 07.05 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г., изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 3 

 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.,изм. ДВ бр. 42 от 2015 г.)

ТС

	6
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Прекъсвачи за защитно изключване:

- Ток на задействане

-Време на изключване

-Допирно напрежение
	РИК 07.06 – Версия 2, от 04.10.2024
	Наредба № 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г, изм. ДВ бр.42 от 2015г.)

Наредба № 3 

 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.,изм. ДВ бр. 42 от 2015 г.)

ТС


	7
	Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, 1985г.

РИК 07.07 – Версия 2, от 04.10.2024.
	Наредба №49 
(ДВ. бр.7 от 1976г., изм. ДВ. бр.64 от 1976г.)


Наредба№16-116 – За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г., изм. ДВ. бр. 42/2015);

Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г., изм. ДВ бр.42/2015);

Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Дв.бр.7/1976г.)
ТС – техническа спецификация.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
PAGE  
Заповед № А ............................2025  г.                                                      2/2

