ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 71 ЛИ

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 1700 гр. София, община „Лозенец”, ул. „Симеоновско шосе” № 18 А

Адрес на лаборатория: 1540 гр. София, Аерогара София, Северен район“

Да извършва изпитване на:

| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тръби, свързващи части, елементи и системи за тръбопроводи – пластмасови, предварително изолирани, керамични, метални. Санитарна и промишлена арматура. |  |  |
| 1.1. | Тръби, олуци, свързващи части, вентили, монтажни елементи, системи и материали от пластмаси | 1.1.1. Външен вид и цвят | БДС EN 12201-2,3,4; БДС EN 14758-1; БДС EN ISO 15875-1,2,3; БДС EN 1519-1; БДС EN 12666-1+A1; БДС EN 1555-2,3,4; БДС EN ISO 1452-2,3,4; БДС EN 1453-1; БДС EN 1329-1; БДС ЕN 1401-1+A1; БДС ЕN 12200-1; БДС EN 1451-1; БДС EN 1852-1+А1; БДС EN 1455-1; БДС EN ISО 15874-2,3; БДС EN ISO 15876-2,3; БДС EN 13476-1; БДС EN 13476-2,3+А1; БДС EN ISO 21003-2,3; ISO 17484-1; БДС EN ISO 22391-2,3; ISO 16422-1,2 БДС ISO 17885; БДС EN 17176-2+А1; СД CEN/TS 17176-3 |
|  |  | 1.1.2. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 3126; ISO 161-1; БДС EN ISO 228-1; ISO 265-1; БДС EN 1254-2,3, 20; БДС EN 10226-1 |
|  |  | 1.1.3. Хидростатична якост (устойчивост на вътрешно хидростатично налягане) за тръби/фитинги с диаметър до 1000 mm | БДС ЕN ISO 1167-1,2,3,4; БДС EN 917; БДС EN ISO 3458; БДС ISO 17885; БДС EN 12106; ISO 5208; ISO 17456; ISO 16422-1,2 БДС EN 12201-3, Прил.D; БДС EN 1555-3, Прил. B |
|  |  | 1.1.4. Надлъжно свиване | БДС EN ISO 2505 |
|  |  | 1.1.5. Якост на опън / при граница на провлачане/при скъсване (разрушаване) | БДС EN ISO 527-1,2,3; БДС EN ISO 3167; БДС ЕN ISO 6259-1,2,3 |
|  |  | 1.1.6. Удължение при опън/ при граница на провлачане/при скъсване (разрушаване) | БДС EN ISO 527-1,2,3; БДС EN ISO 3167; БДС ЕN ISO 6259-1,2,3 |
|  |  | 1.1.7. Индекс на стопилка | БДС EN ISO 1133-1,2 |
|  |  | 1.1.8. Устойчивост на удар на тройници | БДС ЕN 1716; ISO 13957 |
|  |  | 1.1.9. Херметичност при вътрешно налягане и огъване/устойчивост на огъване между опори/ по време и след натоварване на огъване | БДС EN ISO 3503; БДС EN ISO 3458; БДС EN ISO 13783; БДС EN ISO 13845; БДС ЕN ISO 1167 -1,2,3,4; БДС ЕN ISO 8233 БДС EN 1680; БДС ЕN 12100 |
|  |  | 1.1.10. Херметичност при вътрешно налягане | БДС EN ISO 3458; БДС ISO 17885; БДС EN ISO 13783; БДС EN ISO 13845; БДС ЕN ISO 1167-1,2,3,4; БДС EN 917 |
|  |  | 1.1.11. Плътност | БДС EN ISO 1183-1 |
|  |  | 1.1.12. Устойчивост (якост) на опън (разединяване) и херметичност при аксиално натоварване с постоянна сила | БДС EN ISO 3501; ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.13. Устойчивост (якост) на опън - на челна заварка/ на конфекционирани и механични свързващи части | ISO 13953; ISO 13951; БДС ISO 17885 |
|  |  | 1.1.14. Температура на размекване по Вика (Vicat) VST | БДС EN ISO 306; БДС EN ISO 2507-1,2,3 |
|  |  | 1.1.15. Съдържание на вода | БДС EN ISO 1269; БДС EN ISO 15512 |
|  |  | 1.1.16. Напречна коравина/ коефициент на пълзене | БДС EN ISO 9969; ISO 13966; БДС EN ISO 13967; БДС EN ISO 9967 |
|  |  | 1.1.17. Степен на омрежаване на РЕ | БДС EN ISO 10147 |
|  |  | 1.1.18. Съдържание на летливи вещества | БДС EN ISO 1269; БДС EN 12099 |
|  |  | 1.1.19. Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини в тръби с нарез (Notch test) | БДС EN ISO 13479; БДС ЕN ISO 1167-1,2 |
|  |  | 1.1.20. Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини в тръби (Cone test) | ISO 13480; БДС ЕN ISO 1167-1,2 |
|  |  | 1.1.21. Устойчивост на дихлорметан | БДС ЕN ISO 9852 |
|  |  | 1.1.22. Водопоглъщане (съдържание на вода)/ коефциент на дифузия при водопоглъщане | БДС EN ISO 62 |
|  |  | 1.1.23. Въздействие (ефект) при нагряване | БДС EN ISO 580; БДС ISO 12091 |
|  |  | 1.1.24. Устойчивост /якост на удар/ на ударно натоварване | БДС EN 1705; БДС EN ISO 11173; БДС EN ISO 3127; БДС EN ISO 13263; БДС EN ISO 6603-1,2; ISO 17484-1; БДС EN 13476-2+A1, Приложение К; БДС EN 13476-3+A1, Приложeние К |
|  |  | 1.1.25. Якост на удар при опън | БДС EN ISO 8256 |
|  |  | 1.1.26. Херметичност/ водонепропускливост | БДС EN ISO 13254; БДС EN ISO 13255; БДС EN ISO 13846 |
|  |  | 1.1.27.Съдържание на пепел-остатък | БДС EN ISO 3451-1,4,5 |
|  |  | 1.1.28.Определяне фактор (коефициент) на ориентация по дължина, чрез свиваемост и по диаметър (обиколка) и/или чрез промяна на външен диаметър | БДС EN 17176-2+А1, Прил. Е; СД CEN/TS 17176-3, Прил. В; БДС EN ISO 2505 |
|  |  | 1.1.29. Кохезионна/ декохезионна якост на свързващи части за електрозаваряване -Разделяне чрез отлепване на РЕ съединения за тръби с номинални диаметри dn ≥90 -Разделяне чрез разрушаване на РЕ съединения за тръби с номинални диаметри 16≤dn≤225 -Разделяне чрез разрушаване на РЕ седловидни съединения | ISO 13954 БДС ISO 13955 ISO 13956 |
|  |  | 1.1.30. Херметичност при външно хидростатично налягане/ вакуум | БДС EN ISO 3459; БДС EN ISO 13056 БДС EN ISO 13844 |
|  |  | 1.1.31. Деформация при смачкване (изпитване на счупване) | БДС EN 802; ISO 9853 |
|  |  | 1.1.32. Устойчивост на удар по метод Charpy и по Izod | ISO 9854-1,2; БДС EN ISO 179-1,2; БДС EN ISO 13802; БДС EN ISO 180 |
|  |  | 1.1.33. Напречна гъвкавост/ цялост на структурата след деформация | БДС EN ISO 13968 |
|  |  | 1.1.34. Модул на еластичност при опън | БДС EN ISO 527-1,2,3,4; БДС ЕN ISO 6259-1,3 |
|  |  | 1.1.35. Якост на опън на заваръчния/ лепилния шев | БДС ЕN ISO 13262; БДС EN ISO 527-1,2,3,4; БДС EN ISO 12814-2 |
|  |  | 1.1.36. Работен въртящ момент / устойчивост на пусковия механизъм/ опорно съпротивление при отваряне и затваряне | БДС EN ISO 8233 |
|  |  | 1.1.37. Устойчивост на сцепление (разединяване/ разслояване) между слоевете | ISO 17454; ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.38. Дълготрайна хидростатична якост – време и налягане при разрушаване | ISO 17456; БДС ЕN ISO 1167-1,2 |
|  |  | 1.1.39. Устойчивост спрямо течни химикали (промяна на маса , на модул на еластичност, на якост на опън/при граница на провлачане/ при скъсване и удължение при граница на провлачане/при скъсване) | БДС EN ISO 527-1,2,3,4; БДС ЕN ISO 6259-1,2,3; ISO 4433-1,2,3; БДС EN ISO 175; ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.40. Херметичност на системи с еластомерни уплътнителни пръстени (диаметрална или ъглова деформация) | БДС ЕN ISO 13259; БДС EN ISO 13845 |
|  |  | 1.1.41. Изпитване на огъване | БДС EN 12814-1; БДС EN 1680; БДС EN 1704; БДС EN ISO 2818; ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.42. Механична якост или гъвкавост на свързващи части | БДС EN ISO 13264 |
|  |  | 1.1.43. Устойчивост на образуване на пукнатини на опън при пълзене (FNCT/ 2NCT) | БДС ISO 16770; БДС EN ISO 12814-3 |
|  |  | 1.1.44. Устойчивост на деламиниране при 10% увеличение на диаметър на многопластова тръба | ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.45. Устойчивост на разрушаване на свързващи части | ISO 17484-1 |
|  |  | 1.1.46. Устойчивост на външния слой на пукнатини след термично третиране и огъване при вътрешно налягане | ISO 17484-1; БДС EN ISO 21003-2 |
|  |  | 1.1.47. Устойчивост на натоварване при опън | БДС EN 1555-3, Прил. C; БДС EN 12201-3, Прил. Е; ISO 13951 |
|  |  | 1.1.48. Херметичност на леглото и уплътнителя | БДС EN 1555-4, Прил. А; БДС EN 12201-4, Прил. А; БДС ЕN ISO 1167-1,2 |
|  |  | 1.1.49. Определяне устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP) | БДС EN ISO 13477 |
| 1.2 | Тръби, свързващи части и системи от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) | 1.2.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 23856; БДС ЕN ISO 3126 |
|  |  | 1.2.2. Начални свойства при опън - якост на опън (радиална/ аксилна), удължение при скъсване и модул на еластичност | БДС EN 1393; ISO 8513; БДС EN 1394; ISO 8521; БДС EN ISO 527-1,4,5 |
|  |  | 1.2.3. Начална напречна коравина | БДС EN 1228; ISO 7685 |
|  |  | 1.2.4. Начална напречна деформация (гъвкавост на пръстена, устойчивост на разрушаване в деформирано състояние) | ISO 10466 |
|  |  | 1.2.5. Устойчивост на вътрешно налягане/ налягане при разрушаване за тръби/фитинги с диаметър до 1000mm | БДС EN 1447+A1; ISO 7509; ISO 8483; ISO 7432; ISO 8521; ISO 8639; ISO 8533; ISO 18851 |
|  |  | 1.2.6. Херметичност при външно или вътрешно налягане/вакуум | ISO 8483; БДС EN 1119; ISO 8639; ISO 7432; ISO 8533 |
| 1.3 | Предварително изолирани тръби, фитинги, вентили и системи за подземни мрежи за гореща вода | 1.3.1. Размери (геометрични характеристики) | - БДС EN 253+A1; - БДС EN 448; - БДС EN 488; - БДС EN 489-1; - БДС ЕN ISO 3126; ISO 3419 |
|  |  | 1.3.2. Якост на натиск на изолация | - БДС EN ISO 844 |
|  |  | 1.3.3. Плътност (обемна) на изолация | - БДС EN ISO 845 |
|  |  | 1.3.4. Водопоглъщане на изолация | - БДС EN 253+A1; - БДС EN 489-1 |
|  |  | 1.3.5. Топлинни характеристики на предварително изолирана тръба (коефициент на топлопроводност, топлинно съпротивление, коефициент на топлопреминаване) | - БДС EN 253+A1; - БДС EN ISO 8497 |
|  |  | 1.3.6. Плътност на облицовъчна тръба | - БДС EN ISO 1183-1 |
|  |  | 1.3.7. Устойчивост /якост на удар | - БДС EN 253+A1; - БДС EN ISO 3127 |
|  |  | 1.3.8. Удължение при скъсване на облицовъчна тръба | БДС EN 253+A1 |
|  |  | 1.3.9. Индекс на стопилка на облицовъчна тръба | БДС EN ISO 1133-1,2 |
|  |  | 1.3.10. Надлъжно свиване на облицовъчна тръба | БДС EN ISO 2505 |
|  |  | 1.3.11. Температура на размекване по Вика (Vicat) VST | - БДС EN ISO 306; - БДС EN ISO 2507-1,2,3 |
|  |  | 1.3.12. Якост на срязване (аксиална) | БДС EN 253+A1; БДС EN 15632-2,4; БДС EN 15698-1 |
|  |  | 1.3.13. Устойчивост на вътрешно налягане за тръби с диаметър до 1000 mm | ISO 5208 |
|  |  | 1.3.14. Херметичност при вътрешно/външно налягане на свързващи части, вентили и система | БДС EN 448; БДС EN 489-1; БДС EN 12266-1 |
|  |  | 1.3.15. Огъваемост | БДС EN 15632-1 |
|  |  | 1.3.16. Изпитване на огъване | БДС EN 448 |
|  |  | 1.3.17. Устойчивост на образуване на пукнатини (FNCT) | БДС EN 253+A1; БДС ISO 16770 |
|  |  | 1.3.18.Определяне съдържание на празнини в изолация на предварително изолирана тръба: - брой празнини(клетки) с размер над 10mm, радиално ; - брой празнини и мехурчета с размер над 6 mm в напречна секция на тръба | БДС EN 253+A1 |
|  |  | 1.3.19. Линейна водонепропускливост | БДС EN 253+A1 |
| 1.4. | Тръби и съединителни елементи за електрически инсталации и оптични кабели | 1.4.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN IEC 61386-21,22,23; БДС EN 50626-1 БДС ЕN ISO 3126 |
|  |  | 1.4.2. Устойчивост на натиск при деформация | БДС EN 50626-1; БДС EN ISO 9969 |
|  |  | 1.4.3. Устойчивост на натиск при натоварване | БДС EN 61386-1; БДС EN IEC 61386-22,23 |
|  |  | 1.4.4. Устойчивост срещу разпространение на пламък | БДС EN 61386-1 БДС EN 50626-1 |
|  |  | 1.4.5. Устойчивост на опън | БДС EN 61386-1, БДС EN IEC 61386-23; БДС EN ISO 6259-1,3 |
|  |  | 1.4.6. Устойчивост на удар | БДС EN 61386-1; БДС EN 50626-1; БДС EN ISO 3127 |
|  |  | 1.4.7. Устойчивост на окачен товар | БДС EN 61386-1 |
|  |  | 1.4.8. Устойчивост на корозия ( в течности и разтвори) | БДС EN 61386-1 |
|  |  | 1.4.9. Устойчивост на огъване/ огъваемост | БДС EN IEC 61386-21,22,23; БДС EN 50626-1 |
| 1.5 | Еластомерни уплътнители и маркучи от каучук и пластмаси | 1.5.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 1403; БДС EN ISO 6224; БДС EN ISO 1307; БДС EN ISO 4671; БДС ISO 3302-1,2; ISO 9691; БДС EN ISO 5771 |
|  |  | 1.5.2. Устойчивост на вътрешно хидростaтично наляганe | БДС EN ISO 1402; БДС EN ISO 7751 |
|  |  | 1.5.3. Aдхезия (сцепление) между съставните елементи | БДС EN ISO 8033 |
|  |  | 1.5.4. Якост на опън и удължение при скъсване | БДС ISO 37 |
|  |  | 1.5.5. Ускорено стареене и топлоустойчивост във въздушна среда с определяне твърдост, якост на опън и удължение при скъсване | БДС ISO 188; БДС ISO 37; БДС ISO 48-4 |
|  |  | 1.5.6. Остатъчна деформация след натиск във въздушна среда при ниска или висока температури | БДС ISO 815-1,2 |
|  |  | 1.5.7. Релаксация на напрежение след натиск при ниски или повишени температури | ISO 3384-1,2; БДС ISO 188 |
|  |  | 1.5.8. Остатъчна деформация след натиск във вода | БДС EN 681-1, Прил. В |
|  |  | 1.5.9. Огъване при ниски или високи температури | БДС EN ISO 10619-1 БДС EN ISO 10619-2 |
|  |  | 1.5.10. Твърдост | БДС ISO 48-4 |
|  |  | 1.5.11. Загуба на маса след нагряване | БДС EN ISO 176 |
|  |  | 1.5.12. Плътност | БДС ISO 2781 |
|  |  | 1.5.13. Изпитване на хидравлично импулсно налягане без огъване | БДС EN ISO 6803 |
|  |  | 1.5.14. Устойчивост при въздействие на течности и масла (промяна на маса и обем) при ниски и високи температури | БДС ISO 1817 |
|  |  | 1.5.15. Изготвяне на пробни образци | БДС ISO 4661-2; БДС ISO 23529 |
|  |  | 1.5.16. Устойчивост на абразив (изтриване) | БДС ISO 4649 |
| 1.6 | Ревизионни шахти и отвори, водоприемници, отводнителни канали от пластмаса | 1.6.1. Външен вид, цвят | БДС EN 13598-1,2 |
|  |  | 1.6.2. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 3126; БДС EN 476; БДС EN 1253-1,2,4,5 |
|  |  | 1.6.3. Индекс на стопилка | БДС EN ISO 1133-1,2 |
|  |  | 1.6.4. Въздействие (ефект) при нагряване | БДС ISO 12091; БДС EN ISO 580 |
|  |  | 1.6.5. Напречна коравина на отделните секции (вертикални пръстени ) | БДС EN ISO 9969; БДС EN ISO 13268 |
|  |  | 1.6.6. Устойчивост на външно натоварване и деформация/ механична якост | БДС EN 1253-1,2; БДС EN 476; БДС EN ISO 13266 |
|  |  | 1.6.7. Херметичност (водонепропускливост) / дълготрайност/ цялост на конструкцията | БДС EN 476; БДС EN 1253-1,2; БДС EN ISO 13254; БДС EN 13598-1,2 |
|  |  | 1.6.8. Херметичност на системи/ на системи с еластомерни уплътнителни пръстени (диаметрална или ъглова деформация, или без приложена деформация) | БДС ЕN ISO 13259 |
|  |  | 1.6.9. Якост/изпитване на вертикално натоварване на стъпала - деформация при натоварване - остатъчна деформация след разтоварване | БДС EN 13101,Приложение В |
|  |  | 1.6.10. Устойчивост на изтръгване (разединяване) на стъпала | БДС EN 13101,Приложение D |
|  |  | 1.6.11. Якост на удар по Izod | БДС EN ISO 180 |
|  |  | 1.6.12.Якост на опън | БДС EN ISO 527-1,2,4 |
|  |  | 1.6.13. Устойчивост/якост на удар | БДС EN ISO 13263; БДС EN 13598-2; БДС EN ISO 3127; БДС EN 13101, Приложение E |
|  |  | 1.6.14. Плътност | БДС EN ISO 1183-1 |
|  |  | 1.6.15. Механична якост или гъвкавост на свързващи части | БДС EN ISO 13264 |
| 1.7 | Санитарна арматура | 1.7.1. Размери (геометрични характеристики) | ISO 49, ISO 7-1; БДС EN 817; БДС EN 200; БДС EN 1111; |
|  |  | 1.7.2. Херметичност на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган и на спирателния орган при затворена позиция | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.3. Херметичност на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.4. Херметичност на спирателния орган, напречен поток при статично водно налягане при затворена позиция | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.5. Херметичност при работа на автоматичен регулатор на посоката на течене на водния поток при динамично водно налягане | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.6. Механична устойчивост (якост) на смесителя при статично налягане преди/след спирателния орган при отворена /затворена позиция | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.7. Хидравличност (дебит) | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
|  |  | 1.7.8. Механични якостни характеристики на работния механизъм при постоянен усукващ момент | БДС EN 817; БДС EN 816; БДС EN 200; БДС EN 1111; БДС EN 1286; БДС EN 1287; БДС EN 15091 |
| 1.8 | Гъвкави гофрирани метални връзки, шлаухи и душове за санитарна арматура. | 1.8.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.2. Механична якост при опън | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.3. Устойчивост на термичен шок (херметичност при студена и топла вода) | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.4. Устойчивост на налягане при повишена температура (стареене) | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.5. Хидравличност (дебит) при Т≤ 30С | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.6. Устойчивост на огъване и херметичност при вътрешно хидростатично налягане след изпитване | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN ISO 10380; БДС EN 13618; БДС EN 16146+A1 |
|  |  | 1.8.7. Херметичност (непропускливост) при вътрешно хидростатично налягане | БДС EN 1113; БДС EN 1112; БДС EN ISO 10380; БДС EN 13618 |
|  |  | 1.8.8. Oпределяне на вътрешно хидростатично налягане при 20C при разрушаване | БДС EN ISO 10380 |
|  |  | 1.8.9. Удължение при вътрешно водно налягане при 20C | БДС EN ISO 10380 |
| 1.9. | Промишлена арматура и арматура за водоснабдяване | 1.9.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; БДС EN 1213; БДС EN ISO 6708; БДС EN 13828; БДС EN 12266-1,2; БДС EN 12570; БДС EN 14339; БДС EN 14384; БДС EN 10226-1; ISO 7-1,2; ISO 49 |
|  |  | 1.9.2. Устойчивост (хидростатична якост) на вътрешно налягане на корпуса и на всички части под налягане | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828; БДС EN 13443-1; БДС EN 12266-1,2 |
|  |  | 1.9.3. Устойчивост (хидростатична якост/ херметичност) на затварящия орган на вътрешно/външно налягане | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828; БДС EN 12266-2 |
|  |  | 1.9.4. Херметичност (водонепропускливост) при вътрешно налягане на корпуса (тялото) и на всички части под налягане | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828; БДС EN 13443-1; БДС EN 12266-1,2 |
|  |  | 1.9.5. Херметичност на корпуса (тялото) на високо характерно налягане | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828; БДС EN 12266-1,2 |
|  |  | 1.9.6. Херметичност на корпуса (тялото) при ниско характерно налягане | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828 |
|  |  | 1.9.7. Херметичност на затварящия орган при максимален/ минимален въртящ момент | БДС EN 1074-1,2,3,4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828 |
|  |  | 1.9.8. Характеристики на въздушния поток (дебит) | БДС EN 1074-4 |
|  |  | 1.9.9. Хидравличност (дебит) | БДС EN 1074-1,2,3, 4,5,6; ISO 5208; БДС EN 1213; БДС ЕN ISO 1167-1,3,4; БДС EN 13828; БДС EN 13443-1,2 |
|  |  | 1.9.10. Устойчивост на огъващ/ задвижващ момент | БДС EN 1213; БДС EN 13828 |
|  |  | 1.9.11. Обороти за отваряне/ затваряне | БДС EN 14339; БДС EN 12266-2; БДС EN 14384 |
|  |  | 1.9.12. Хидравлични характеристики (съпротивление)- коефициенти - кv, cv и ζ, | БДС EN 1267; БДС EN 1074-6; БДС EN 14384 |
| 1.10 | Стъколокерамични/ каменинови тръби, фасонни части и тръбни връзки за канализационни системи | 1.10.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.2. Якост на натиск | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.3. Разрушаващ товар | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.4. Водопоглъщаeмост | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.5. Водонепро-пускливост (издръжливост на водно налягане) | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.6. Устойчивост на абразив (износване, изтриваемост) | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.7. Устойчивост на срязване/ деформация | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.8. Якост на опън при огъване | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.9. Устойчивост на огъващ момент | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.10. Химична устойчивост в течности на тръби и фитинги | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.11. Якост на опън и удължение при скъсване | БДС ISO 37; БДС EN 295-3; |
|  |  | 1.10.12. Твърдост | БДС EN ISO 868; БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.13. Релаксация на напрежение при натиск | БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.14. Остатъчна деформация при натиск във въздушна среда при ниски или високи температури | БДС ISO 815-1,2; БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.15. Индекс на стопилка | БДС EN ISO 1133-1,2; БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.16. Якост на опън и удължение при скъсване | БДС EN ISO 527-1,2; БДС EN 295-3 |
|  |  | 1.10.17. Въздействие (ефект) при нагряване | БДС EN 295-3 |
| 1.11 | Метални тръби, фасонни части, принадлежности и съединенията им за тръбопроводни системи (за тръби с диаметър до 800mm) | 1.11.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 545; БДС EN 598+А1; БДС EN 1254-2,3,4,5,6,8,20; БДС EN 12842; БДС EN 10224; БДС EN 1092-1,2,3; БДС EN 14525; БДС EN 1057+A1; БДС EN 10220; БДС EN 10216-1,2; БДС EN 10305-3; ISO 7-1,2; ISO 49; БДС EN 10242; БДС EN ISO 228-1,2; |
|  |  | 1.11.2. Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане | БДС EN 545; БДС EN 1254-2,3,4,5,6,8,20; БДС EN 12842; БДС EN 14525; БДС EN 10224; ISO 5208; БДС EN 1057+A1; БДС EN 10216-1,2; БДС EN ISO 1167-1,2; БДС EN ISO 13846; БДС EN 10242 |
|  |  | 1.11.3. Херметичност (непропускливост) при вътрешно налягане (положително/ отрицателно-вакуум) | БДС EN 545; БДС EN 598+А1; БДС EN 1254-2,3,4,5,6,8,20; БДС EN ISO 3458; БДС EN 12842; БДС EN 14525; БДС EN 10224; ISO 5208; БДС EN 1057+A1; БДС EN 10216-1,2+A1; БДС EN 10242; БДС EN ISO 13056 |
|  |  | 1.11.4. Херметичност при вътрешно налягане и огъване | БДС EN 1254-2,3,6,8,20; БДС EN ISO 3503 |
|  |  | 1.11.5. Устойчивост на опън (разединяване) на свъзващи части | БДС EN 12842; БДС EN 1254-2,3,6,8,20; БДС EN ISO 3501 |
|  |  | 1.11.6. Маса на единица дължина | БДС EN 10220 |
|  |  | 1.11.7. Плътност | БДС EN ISO 3369 |
|  |  | 1.11.8. Напречна коравина | БДС EN 598+А1 |
|  |  | 1.11.9. Устойчивост на сплескване | БДС EN ISO 8492 |
|  |  | 1.11.10.Маса на единица площ и дебелина на покрития | БДС EN ISO 1460; БДС EN 10242; БДС EN 545 |
| 2. | Скални материали и изделия, добавъчни материали за строителството |  |  |
| 2.1 | Скални и добавъчни материали за бетони, разтвори и пътно строителство | 2.1.1. Зърнометричен състав (включително и фина фракция) - преминало количество през сита с диаметър на отворите, Di | БДС EN 933-1; БДС 1097 |
|  |  | 2.1.2. Коефициент на плоски зърна. Коефициент на формата | БДС EN 933-3,4 |
|  |  | 2.1.3. Плътност в свободно насипно състояние , ρb | БДС EN 1097-3 |
|  |  | 2.1.4. Плътност на зърната: -специфична, ρа; - в сухо състояние, ρrd; - във водонаситено повърхностно сухо състояние,ρssd ; - с предварително изсушавне, ρp; -във водонаситено състояние до постоянна маса, ρcm; | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 2.1.5. Празнини на сух материал | БДС EN 1097-3,4 |
|  |  | 2.1.6. Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 2.1.7. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 2.1.8. Мразоустойчивост чрез непосредствено замразяване / размразяване (загуба на маса) | БДС EN 1367-1 |
|  |  | 2.1.9. Мразоустойчивост чрез ускорено изпитване с MgSO4 или соли (загуба на маса) | БДС EN 1367-2,6 |
|  |  | 2.1.10. Съдържание на фина фракция (глинести и праховидни частици) - мокро пресяване | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.1.11. Съдържание на органични вещества (хумус и леки органични замърсявания ) | БДС EN 1744-1+А1 |
|  |  | 2.1.12. Съдържание на натрошени зърна | БДС EN 933-5 |
|  |  | 2.1.13. Съдържание на черупки | БДС EN 933-7 |
|  |  | 2.1.14. Устойчивост на дробимост при статично натоварване | БДС EN 206+A2/ NА, Приложение NA.Q; |
|  |  | 2.1.15. Загуба при накаляване | БДС EN 1744-1+А1 |
|  |  | 2.1.16. Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1 |
|  |  | 2.1.17. Модул на едрина/ финост на пясък | БДС EN 12620+А1, Прил. В |
|  |  | 2.1.18. Плътност на частиците | БДС EN 1097-7 |
|  |  | 2.1.19. Съдържание на обща сяра и серни съединения | БДС EN 1744-1 +А1 |
| 2.2 | Скални материали и изделия - плочи, павета, бордюри и др. | 2.2.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 1341; БДС EN 1342; БДС EN 1343; БДС EN 13373 |
|  |  | 2.2.2. Якост на натиск | БДС EN 1926 |
|  |  | 2.2.3. Якост на огъване | БДС EN 12372; БДС EN 13161 |
|  |  | 2.2.4. Разрушаващ товар | БДС EN 1926; БДС EN 12372 |
|  |  | 2.2.5. Мразоустойчивост (загуба на маса/якост) | БДС EN 12371; БДС EN 12372; БДС EN 1926 |
|  |  | 2.2.6. Абсорбция на вода | БДС EN 13755 |
|  |  | 2.2.7. Обемна (привидна) и специфична (реална) плътност, порьозност, обем на открити пори | БДС EN 1936 |
|  |  | 2.2.8. Устойчивост на абразив (изтриваемост, износване) по Bőhme | БДС EN 14157,Метод В |
| 3. | Строителни бетонни и разтворни смеси, втвърдени бетони и разтвори; бетонни и стоманобетонни изделия |  |  |
| 3.1 | Бетонни смеси и втвърден бетон | 3.1.1. Консистенция чрез слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | 3.1.2. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 12390-1 |
|  |  | 3.1.3. Обемна плътност | БДС EN 12350-6 |
|  |  | 3.1.4. Якост на натиск | БДС EN 12390-3; БДС EN 12504-1; БДС EN 679; БДС EN 1354 |
|  |  | 3.1.5. Якост на (опън при) огъване | БДС EN 12390-5; БДС EN 1521 |
|  |  | 3.1.6. Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 |
|  |  | 3.1.7. Обемна плътност на втвърден бетон | БДС EN 12390-7; БДС EN 992; БДС EN 678 |
|  |  | 3.1.8. Мразоустойчивост (загуба на маса и на якост на натиск) -при непосредствено замразявне/размразяване -с разтвор на натриев хлорид | БДС ЕN 206+A2/NА Приложение NA.О, Част NA.О.1; БДС EN 12390-3; СД СEN/TS 12390-9 |
|  |  | 3.1.9. Водонепро-пускливост | БДС ЕN 206+A2/NА Приложение NA.N; БДС EN 12390-6 |
|  |  | 3.1.10. Дълбочина проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
|  |  | 3.1.11. Якост на натиск в конструкции и готови елементи (чрез повърхностна твърдост) -големина на отскок; -вероятна якост на натиск (на място) | БДС EN 12504-2; БДС EN 13791; БДС EN 13791/NA |
| 3.2 | Разтвори за зидария и мазилки | 3.2.1. Зърнометричен състав (преминало количество/ остатък върху сито ) | БДС ЕN 1015-1 |
|  |  | 3.2.2. Консистенция чрез стръскваща масичка | БДС ЕN 1015-2,3 |
|  |  | 3.2.3. Обемна плътност на пресен разтвор | БДС ЕN 1015-6 |
|  |  | 3.2.4. Срок за обработваемост | БДС ЕN 1015-9 |
|  |  | 3.2.5. Обемна плътност в сухо състояние на втвърден разтвор | БДС ЕN 1015-10 |
|  |  | 3.2.6. Якост на натиск | БДС ЕN 1015-11; БДС EN 1052-1 |
|  |  | 3.2.7. Якост на опън при огъване | БДС ЕN 1015-11; БДС EN 1052-2 |
|  |  | 3.2.8. Сцепление с основа (адхезия/ срязване) | БДС ЕN 1015-12; БДС EN 1052-3 |
|  |  | 3.2.9. Съдържание на водоразтворими хлориди в пресни разтвори | БДС ЕN 1015-17 |
|  |  | 3.2.10. Коефициент на водопоглъщане от капилярно действие на втвърден разтвор | БДС ЕN 1015-18 |
|  |  | 3.2.11. Проницаемост на водни пари през втвърдени разтвори | БДС ЕN 1015-19 |
|  |  | 3.2.12. Коефициент на топлопроводност(λ) и число на дифузионно преминаване на водни пари (μ) на база обемна плътност | БДС EN 1745; БДС ЕN 1015-10 |
|  |  | 3.2.13. Определяне на pH на разтвори | БДС ISO 4316 |
| 3.3 | Бетонни изделия – плочи, бордюри, блокчета, капаци, решетки, отводнителни канали, продукти за улици и градини, елементи, тръби, щурцове и др. | 3.3.1. Външен вид и цвят | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340; БДС EN 1916 |
|  |  | 3.3.2. Форма и размери (геометрични характеристики) | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340; БДС EN 1433; БДС EN 13369; БДС EN 12390-1; БДС EN 1916; БДС EN 846-11; БДС EN 124-1,2,3,4,5,6 |
|  |  | 3.3.3. Якост на натиск | БДС EN 12390-3; БДС EN 12504-1; БДС EN 1433 |
|  |  | 3.3.4. Якост/устойчивост на срязване: - разрушаващ товар; - якост на срязване; -провисване (вертикално, хоризонтално) | БДС EN 846-9 |
|  |  | 3.3.5. Абсорбция на вода (водопоглъщане) | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340; БДС EN 13369; БДС EN 1433; БДС EN 1916 |
|  |  | 3.3.6. Якост/ устойчивост на огъване: - разрушаващ товар; - якост на огъване; -провисване (вертикално, хоризонтално) | БДС EN 1339, БДС EN 1340; БДС EN 1433; БДС EN 846-9 |
|  |  | 3.3.7.Якост на (опън при) разцепване и огъване | БДС EN 1338; БДС EN 12390-6 |
|  |  | 3.3.8. Разрушаващ товар | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1916; БДС EN 846-9 |
|  |  | 3.3.9. Дебелина на бетонно покритие | БДС EN 13369; БДС EN 13198 |
|  |  | 3.3.10. Мразоустойчивост – чрез цикли непосредствено замразяване и/или чрез соли (определяне загуба на маса и/или на якост) | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340; БДС EN 1433; БДС EN 13198 |
|  |  | 3.3.11. Обемна плътност | БДС EN 12390-7 |
|  |  | 3.3.12. Коефициент на топлопроводност (λ) и число на дифузионно преминаване на водни пари (μ) на база обемна плътност | БДС EN 13369; БДС EN 1745; БДС EN 12390-7 |
|  |  | 3.3.13. Устойчивост на абразив (изтриване) по Bőhme | БДС EN 1338; БДС EN 1339; БДС EN 1340 |
|  |  | 3.3.14. Водонепро-пускливост (издръжливост на водно налягане) | БДС EN 1916 |
|  |  | 3.3.15. Якост на смачкване/ огъване | БДС EN 1916 |
|  |  | 3.3.16. Носимоспособност (натоварване при изпитване)/ пластична (остатъчна) деформация | БДС EN 124-1,2,3,4,5,6; БДС EN 1433 |
|  |  | 3.3.17. Носеща площ на рамката на капак/ решетка -носеща площ на рамката, Аb -носещо опорно напрежение, Pb | БДС EN 124-1,2,3,4,5,6 |
| 4. | Свързващи вещества: цимент |  |  |
| 4.1. | Цимент | 4.1.1.Нормена (стандартна) консистенция | БДС EN 196-3 |
|  |  | 4.1.2.Времесвързване (начало/ край) | БДС EN 196-3 |
|  |  | 4.1.3.Ситност на смилане (преминало количество/ остатък върху сито) | БДС EN 196-6 |
|  |  | 4.1.4. Обемопостоянство | БДС EN 196-3 |
|  |  | 4.1.5. Якост на опън при огъване | БДС EN 196-1 |
|  |  | 4.1.6. Якост на натиск | БДС EN 196-1 |
|  |  | 4.1.7. Загуби при накаляване | БДС EN 196-2 |
|  |  | 4.1.8. Съдържание на сулфати (като SO3) | БДС EN 196-2 |
|  |  | 4.1.9. Съдържание на хлориди | БДС EN 196-2 |
| 5. | Сухи смеси (лепила) за плочки и подови настилки |  |  |
| 5.1 | Лепила за плочки (циментови, дисперсни и лепила от реактивни смоли) | 5.1.1. Отворено време (чрез якост на сцепление ) | БДС EN 12004-2, т.8.1 |
|  |  | 5.1.2. Обемна плътност | БДС EN 543 |
|  |  | 5.1.3. Определяне на плъзгането | БДС EN 12004-2, т.8.2 |
|  |  | 5.1.4. Напречна деформация | БДС EN 12004-2, т 8.6 |
|  |  | 5.1.5. Якост на сцепление при опън (начална, ранна, след потапяне във вода, след термично третиране и след цикли замразяване-размразяване) | БДС EN 12004-2, т.8.3 |
|  |  | 5.1.6. Плътност | БДС EN 542 |
|  |  | 5.1.7.Якост на сцепление при срязване (начална, ранна, след потапяне във вода, след термично третиране) | БДС EN 12004-2, т.8.4 БДС EN 12004-2, т.8.5 |
| 5.2 | Композитни лепила и готови смеси за подови настилки (замазки). Саморазливни подови настилки | 5.2.1. Времесвързване (начало и край) | БДС EN 13454-2; БДС EN 196-3; БДС EN 1937; БДС EN 14016-2 |
|  |  | 5.2.2. Якост на (опън при) огъване | БДС EN 13454-2; БДС EN 13892-1,2; БДС EN 196-1; БДС EN 1937; БДС EN 14016-2 |
|  |  | 5.2.3. Якост на натиск | БДС EN 13454-2; БДС EN 13892-1,2; БДС EN 196-1; БДС EN 1937; БДС EN 14016-2 |
|  |  | 5.2.4. Съсъхване/набъбване | БДС EN 13454-2; БДС EN 13872; БДС EN 1937 |
|  |  | 5.2.5. Консистенция, чрез диаметър на разстилане | БДС EN 13454-2; БДС EN 12706; БДС EN 1937 |
|  |  | 5.2.6. Устойчивост на абразив (изтриваемост, износване) по Bőhme | БДС EN 13892-3 |
|  |  | 5.2.7. Якост на сцепление | БДС EN 13892-8; БДС EN 13408 |
|  |  | 5.2.8. Устойчивост на проникване на вода (коефициент на водопропускливост) | БДС EN 1062-3 |
|  |  | 5.2.9. Определяне на рН | БДС EN 13454-2 |
|  |  | 5.2.10. Устойчивост (съпротивление) на удар | БДС EN ISO 6272-1,2 |
|  |  | 5.2.11. Повърхностна твърдост | БДС EN 13892-6 |
|  |  | 5.2.12. Характеристики при течене (диаметър на разстилане) | БДС EN 12706; БДС EN 1937 |
|  |  | 5.2.13. Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 543; БДС EN 14016-2 |
|  |  | 5.2.14. Ситност на смилане (преминало количество/ остатък върху сито) | БДС EN 196-6; БДС EN 14016-2 |
|  |  | 5.2.15. Загуби при накаляване | БДС EN 196-2; БДС EN 14016-2 |
| 5.3 | Фугиращи смеси за плочки | 5.3.1.Напречна деформация | БДС EN 12004-2, т. 8.6 |
|  |  | 5.3.2.Якост на огъване: стандартна, след цикли замразяване-размразяване | БДС EN 13888-2, т.9.1 БДС EN 12004-2, т. 8.3 |
|  |  | 5.3.3.Якост на натиск: стандартна, след цикли замразяване-размразяване | БДС EN 13888-2, т.9.1; БДС EN 12004-2, т. 8.3 |
|  |  | 5.3.4.Съсъхване (свиване) | БДС EN 13888-2, т.9.3 |
|  |  | 5.3.5.Абсорбция на вода | БДС EN 13888-2, т.9.2 |
|  |  | 5.3.6. Химична устойчивост (чрез изменение на маса, диаметър, якост на натиск) | БДС EN 13888-2, т.9.5 |
| 6. | Блокове за зидария и елементи. Керамични изделия |  |  |
| 6.1 | Блокове за зидария (от естествен и изкуствен камък, калциево-силикатни, глинени, бетонни, газобетонни и др.), щурцове и др. елементи | 6.1.1. Размери (геометрични характеристики) и маса на линеен метър | БДС EN 772-2;БДС EN 772-16, 20; БДС EN 845-2+А1; БДС EN 846-11 |
|  |  | 6.1.2. Обемна плътност (нетна и брутна) | БДС EN 1936; БДС EN 678 БДС EN 772-13 |
|  |  | 6.1.3. Коефициент на топлопроводност (λ,) и число на дифузионно преминаване на водни пари (μ) на база обемна плътност | БДС EN 1745; БДС EN 772-13 |
|  |  | 6.1.4. Якост на натиск | БДС EN 772-1+А1; БДС EN 1052-1; БДС EN 679; БДС EN 1354 |
|  |  | 6.1.5. Якост/устойчивост на опън при огъване: - разрушаващ товар; - якост на огъване; -провисване (вертикално, хоризонтално) | БДС EN 772-6; БДС EN 12372; БДС EN 1052-2; БДС EN 1351; БДС EN 846-9 |
|  |  | 6.1.6. Якост/устойчивост на сцепление (срязване): - разрушаващ товар; - якост на срязване; -провисване(вертикално, хоризонтално) | БДС EN 1052-3; БДС EN 846-9 |
|  |  | 6.1.7. Промяна на размери вследствие влажност | БДС EN 772-14 |
|  |  | 6.1.8. Водопопиваемост (абсорбция на вода) | БДС EN 772-11 |
|  |  | 6.1.9. Коефициент на водопоглъщане при капилярна дейност | БДС EN 772-11 |
|  |  | 6.1.10. Начална стойност на водопоглъщане | БДС EN 772-11 |
|  |  | 6.1.11. Съдържание на влага | БДС EN 772-10; БДС EN 1353 |
|  |  | 6.1.12. Съсъхване | БДС EN 680 |
|  |  | 6.1.13. Мразоустойчивост (еквивалентна маса, загуба на маса, загуба на якост) | БДС EN 12371; БДС EN 15304; БДС EN 772-18; БДС EN 772-22 |
|  |  | 6.1.14. Водопоглъщане, чрез изваряване на глинени блокове за зидария | БДС EN 772-7 |
|  |  | 6.1.15. Набъбване от влага на глинени блокове за зидария | БДС EN 772-19 |
|  |  | 6.1.16. Съдържание на активни разтворими соли на глинени блокове за зидария | БДС EN 772-5 |
|  |  | 6.1.17. Определяне на процента на кухини на бетонни блокове за зидария (чрез отпечатък на хартия) | БДС EN 772-2 |
|  |  | 6.1.18. Определяне на обема, нетния обем и на процента на кухините | БДС EN 772-3; БДС EN 772-9 |
|  |  | 6.1.19. Определяне на пропускливост на водни пари | БДС EN 772-15; БДС EN ISO 12572 |
| 6.2 | Покривни изделия – керамични, бетонни | 6.2.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 1024; БДС EN 491 |
|  |  | 6.2.2. Водонепропускливост - коефициент на непропускливост | БДС EN 539-1; БДС EN 491 |
|  |  | 6.2.3. Разрушаващ товар при огъване | БДС EN 538; БДС EN 491 |
|  |  | 6.2.4. Мразоустойчивост (загуба на маса и якост) | БДС EN 539-2 БДС EN 491 |
|  |  | 6.2.5. Маса на изделие | БДС EN 491 |
| 6.3 | Плочки керамични | 6.3.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 6.3.2. Водопоглъщаемост и привидна порестост | БДС EN ISO 10545-3 |
|  |  | 6.3.3. Термична устойчивост | БДС EN ISO 10545-9 |
|  |  | 6.3.4. Мразоустойчивост (определяне на водопопиваемост и визуални повреди) | БДС EN ISO 10545-12 |
|  |  | 6.3.5. Разрушаващ товар при огъване | БДС EN ISO 10545-4 |
|  |  | 6.3.6. Влажностно разширение (чрез изваряване) | БДС EN ISO 10545-10 |
|  |  | 6.3.7. Химична устойчивост | БДС EN ISO 10545-13 |
|  |  | 6.3.8. Устойчивост на образуване на петна | БДС EN ISO 10545-14 |
|  |  | 6.3.9. Коефициент на линейно термично разширение αl | БДС EN ISO 10545-8 |
|  |  | 6.3.10. Специфична плътност и обемна плътност | БДС EN ISO 10545-3 |
|  |  | 6.3.11. Якост на огъване | БДС EN ISO 10545-4 |
|  |  | 6.3.12. Устойчивост на удар/ коефициент на възвратно движение | БДС EN ISO 10545-5 |
| 7. | Бои, лакове и покрития, материали за антикорозионна защита |  |  |
| 7.1 | Бои, лакове, разредители. Лаковобояджийски материали и системи. Материали за антикорозионна защита. | 7.1.1. Вискозитет (време за изтичане от фуния) | БДС EN ISO 2431 |
|  |  | 7.1.2. Време за съхнeне (без лепнене и пълно изсъхване) | БДС EN ISO 9117-6; БДС EN ISO 9117-1; БДС EN ISO 2808 |
|  |  | 7.1.3. Еластичност на филма (огъване върху цилиндрично тяло) | БДС EN ISO 1519 |
|  |  | 7.1.4. Изпитване на надраскване | БДС EN ISO 1518-1,2 |
|  |  | 7.1.5. Съдържание на нелетливи и летливи органични вещества | БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 11890-1 |
|  |  | 7.1.6. Устойчивост на удар | БДС EN ISO 6272-1,2; БДС EN ISO 2808; БДС EN 14901-1+А1; БДС EN 15189 |
|  |  | 7.1.7. Адхезия (чрез решетъчни нарези) | БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2808 |
|  |  | 7.1.8. Tвърдост на покрития | БДС EN ISO 1522; БДС EN ISO 2808 |
|  |  | 7.1.9. Дебелина на покрития | БДС EN ISO 2808; БДС EN ISO 2178; БДС EN 14901-1+А1; БДС EN 545; БДС EN 15189 |
|  |  | 7.1.10. Устойчивост на влага | БДС EN ISO 6270-1,2 |
|  |  | 7.1.11. Устойчивост на покрития на топлинно въздействие | БДС EN ISO 3248; БДС EN 23270 |
|  |  | 7.1.12. Химична устойчивост на полиуретанови покрития в течности и разтвори с последващо определяне на промяна на маса | БДС EN 15189 БДС EN ISO 62 |
|  |  | 7.1.13. Общи дефекти при разрушаване | БДС EN ISO 4628-1,2,3,4,5 |
|  |  | 7.1.14. Устойчивост на покрития в течности и масла | БДС EN ISO 2812-1,2; БДС EN 23270; БДС EN 14901-1+А1 |
|  |  | 7.1.15. Съдържание на нелетливи вещества | БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 3233-1,2; БДС EN 23270 |
|  |  | 7.1.16. Адхезия (сцепление с основа) | БДС EN ISO 4624; БДС EN 14901-1+А1; БДС EN 15189 |
|  |  | 7.1.17. Плътност | БДС EN ISO 2811-1 |
|  |  | 7.1.18. Определяне рН | БДС ISO 4316 |
|  |  | 7.1.19. Твърдост на детайл/ тръба с полиуретаново покритие | БДС EN 15189; БДС EN ISO 868 |
|  |  | 7.1.20. Коефициент на водопропускливост | БДС EN 1062-3; БДС EN 1062-11 |
|  |  | 7.1.21. Устойчивост на вдлъбване на полиуретаново покритие | БДС EN 15189 |
|  |  | 7.1.22. Степен на омрежване | БДС EN 14901-1+А1 |
|  |  | 7.1.23.Удължение при скъсване от полиуретаново покритие | БДС EN 15189; БДС EN ISO 527-3 |
| 7.2 | Лепила за общо приложение и за пластмасови елементи и системи | 7.2.1. Tермоустойчивост | БДС EN ISO 75-1,3 |
|  |  | 7.2.2. Устойчивост на вътрешно налягане/ херметичност | БДС EN ISO 9311-3; БДС ЕN ISO 1167-1,2,3,4 |
|  |  | 7.2.3. Вискозитет с падащо топче (метод на Hoppler) | БДС EN ISO 12058-1 |
|  |  | 7.2.4. Якост на срязване/ устойчивост на опън, чрез якост на срязване | БДС EN 1465; БДС EN ISO 9311-1,2 |
|  |  | 7.2.5. Плътност на лепило | БДС ISO 2811-1; БДС EN 542 |
|  |  | 7.2.6 Вискозитет(време за изтичане от фуния) | БДС EN ISO 2431; БДС EN 12092 |
|  |  | 7.2.7. Определяне на рН на лепило | БДС ISO 4316 |
|  |  | 7.2.8. Якост на слепване (сцепление) | БДС 9845 |
|  |  | 7.2.9. Якост на опън | БДС EN ISO 527-1,2,3,4 |
|  |  | 7.2.10. Якост на огъване | БДС EN ISO 178 |
| 8. | Външни и вътрешни покрития, профили и облицовки |  |  |
| 8.1. | Светопропускливи профилни листа. Пластмасови фолиа и oмрежени листове | 8.1.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 263; БДС EN 1013+А1, т.6.6; БДС EN ISO 15013; БДС EN ISO 11963 |
|  |  | 8.1.2. Промяна на размери (стабилност) при нагряване (топлоустойчивост) | БДС EN 263; БДС EN 1013+А1, т.6.6; БДС EN ISO 11501 |
|  |  | 8.1.3. Абсорбция на вода (водопоглъщане) | БДС EN 263; БДС EN ISO 62 |
|  |  | 8.1.4 Температура на размекване по Вика (Vicat) VST | БДС EN ISO 306; БДС EN ISO 2507-1,2,3 |
|  |  | 8.1.5. Якост на опън, напрежение при провлачане и модул на еластичност, деформация при опън | БДС EN ISO 527-1,2,3,4,5 |
|  |  | 8.1.6. Термична стабилност при нагряване | БДС EN 263 |
|  |  | 8.1.7. Устойчивост на течни химикали | БДС EN 263 |
|  |  | 8.1.8. Устойчивост на циклично намокряне и изсушаване | БДС EN 263 |
|  |  | 8.1.9. Устойчивост на удар по метод Charpy и по Izod | БДС EN ISO 179-1,2; БДС EN ISO 180 |
|  |  | 8.1.10. Индекс на стопилка | БДС EN ISO 1133-1,2 |
|  |  | 8.1.11. Якост на удар при опън | БДС EN ISO 8256 |
|  |  | 8.1.12. Устойчивост на удар с падащо тяло | БДС EN ISO 6603-1,2 |
| 8.2. | Пластмаси. Смоли (неусилени и усилени). Фолиа и листове. | 8.2.1. Температура на огъване при натоварване | БДС EN ISO 75-1,2,3 |
|  |  | 8.2.2. Якост на огъване | БДС EN ISO 178 |
|  |  | 8.2.3. Модул на еластичност при огъване | БДС EN ISO 178 |
|  |  | 8.2.4. Якост на опън и удължение | БДС EN ISO 527-1,2,3,4,5 |
|  |  | 8.2.5. Свойства при натиск | БДС EN ISO 604 |
|  |  | 8.2.6. Твърдост чрез твърдомер (Shore) | БДС EN ISO 868 |
|  |  | 8.2.7. Промяна на размери при нагряване | БДС EN ISO 11501 |
|  |  | 8.2.8. Вискозитет с падащо топче (метод на Hoppler) | БДС EN ISO 12058-1 |
|  |  | 8.2.9. Температура на размекване по Вика (Vicat) VST | БДС EN ISO 306; БДС EN ISO 2507-1,2,3 |
|  |  | 8.2.10. Индекс на стопилка | БДС EN ISO 1133-1,2 |
|  |  | 8.2.11. Tвърдост с проникване на сачма | БДС EN ISO 2039-1 |
| 8.3. | Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за дограми | 8.3.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN 12608-1+А1 |
|  |  | 8.3.2. Температура на размекване по Вика (Vicat) VST | БДС EN ISO 306; БДС EN ISO 2507-1,2,3 |
|  |  | 8.3.3. Устойчивост/якост на удар | БДС EN ISO 3127; БДС EN 477 |
|  |  | 8.3.4. Модул на еластичност при огъване | БДС EN ISO 178 |
|  |  | 8.3.5. Якост на удар при опън | БДС EN ISO 8256 |
|  |  | 8.3.6. Промяна на външен вид и размери при нагряванe | БДС EN 12608-1+А1; БДС EN 478; БДС EN 479 |
|  |  | 8.3.7. Якост на заварени ъгли и Т-образни съединения (огъване при опън и натиск) | БДС EN 514 |
| 9. | ТвъРди биогорива |  |  |
| 9.1 | Брикети и пелети, въглища, стърготини (трици), кори и др. продукти от растителна биомаса | 9.1.1. Размери (геометрични характеристики) | БДС EN ISO 17225-1,2,3,4; БДС EN ISO 17827-1,2; БДС EN 1860-2; БДС ISO 1953; БДС EN ISO 17829 |
|  |  | 9.1.2. Влажност (обща, остатъчна влага) | БДС EN ISO 18134- 1,2,3; БДС EN 1860-2; БДС ISO 589 |
|  |  | 9.1.3. Съдържание на пепел | БДС EN ISO 18122; БДС EN 1860-2; БДС ISO 1171 |
|  |  | 9.1.4. Плътност на частици | БДС EN ISO 18847 |
|  |  | 9.1.5. Механична устойчивост (стабилност) | БДС EN ISO 17831-1,2 |
|  |  | 9.1.6. Външен вид и цвят | БДС EN 1860-2; БДС EN ISO 17225-1,2,3,4 |
|  |  | 9.1.7. Съдържание на фина фракция | БДС EN ISO 5370 |
|  |  | 9.1.8. Определяне на разпределението по размера на частиците/ Съдържание на фина фракция | БДС EN ISO 17827-1,2; БДС EN ISO 17830 |
|  |  | 9.1.9. Обемна плътност | БДС EN ISO 17828 |
|  |  | 9.1.10. Съдържание на летливи вещества | БДС EN ISO 18123; БДС EN 1860-2; БДС ISO 562 |
|  |  | 9.1.11. Съдържание на неовъглени части и чужди примеси | БДС EN 1860-2 |
|  |  | 9.1.12. Съдържание на дребни въглища | БДС EN 1860-2; БДС ISO 1953 |

Гъвкав обхват:

- За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.