



 



ЗАПОВЕД

№ 34
[bookmark: _GoBack]София, 29.01.2025 г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:


	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани 
при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Тип на обхват: гъвкав*

	1.








	Електрически уредби и съоръжения за напражение 
до 1000V

	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура  “фаза- защитен проводник”
	ПК 01
  
	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПК 02
 
	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	
	
	
	Защитни прекъсвачи:
- Допирно напрежение;
- Време на изключване;
- Ток на задействане.
	ПК 06 
 


	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	




2.




	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до  и над 1000V


	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби.
	ПК 03
 


	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 04
 


	Наредба № 4
  (ДВ. бр.6/2011г.)
 Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	3
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 24 kV
	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Контрол на изолацията  с повишено постоянно напрежение

	БДС 2406

ПК 05 
 
 
	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116  
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Технически спецификации

	

4.



	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 35 kV
	Обекти и съоръжения в експлоатация
	Контрол на изолацията  с повишено постоянно напрежение

	БДС 2406

ПК 05 
 

	Наредба № 3
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба №16-116
  (ДВ. 26/2008г.);
Технически спецификации

	5.
	Вентила-ционни инсталации
	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Дебит на въздуха;
- Скорост на движение на въздушния поток.
	БДС 12.3.018
 
ПК 07  

	Наредба №15 
  (ДВ. бр. 68/2005г.)
Наредба №24 
  (ДВ. бр. 95/2003г.)
Технически спецификации

	6.
	Изкуствено осветление
в работна и 
битова среда
	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност

	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация,1985 г.

ПК 08   
	Наредба № 49  
  (ДВ. бр.7/1976г.)
Наредба №24
  (ДВ. бр.95/2003г.)
Наредба № 9 
  (ДВ. бр.46/1994г.)
Наредба № 2
  (ДВ. бр.15 /2007г.)
Наредба № 3
  (ДВ. бр.15 /2007г.)
Наредба № 26 
  (ДВ. бр.103/ 2008г.)
БДС EN 12464-1:2011
Технически спецификации

	7.
	Микроклимат
в работна и 
битова среда
	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Температура на въздуха;
- Относителна влажност на въздуха;
- Скорост на движение на въздуха.
 

	БДС 16686
Наредба 
№ РД-07-03 
(ДВ. бр.63/2014г.)

ПК 09  
	Наредба № 3 
  (ДВ. бр. 15/2007г.)
Наредба № 24 
  (ДВ. бр. 95/2003г.)
Наредба № 26 
  (ДВ. бр.103/ 2008г.)
Наредба № 9 
  (ДВ. бр. 46/ 1994г.)
Наредба № 2 
  (ДВ. бр.15/ 2007г.)
Наредба № РД-07-03 
  (ДВ. бр.63/2014г.)
БДС 14776
Технически спецификации

	8.
	
Шум в работна среда
	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Дневно ниво на експозиция на шум, dBA;
- Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA;
- Върхово ниво на звуково налягане, dBС;
	БДС EN ISO 9612
 (БДС ISO 1999)
 
ПК 10  
	Наредба № 6 
  (ДВ. бр.70/ 2005г.);
Технически спецификации





	
9.

	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради


	Първоначален и/или периодичен на
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Ниво на шум
dBA;
- Еквивалентно ниво на шум, dBА;




	БДС 15471

ПК 11 
	Наредба № 6,
  приложение №2, табл. №1 
  (ДВ. бр.58/2006г.)
Наредба № 9 
  (ДВ. бр. 46/ 1994г.)
Наредба № 24 
  (ДВ. бр. 95/ 2003г.)
Наредба № 26 
  (ДВ. бр.103/2008г.)
Наредба № 2 
  (ДВ. бр.15/ 2007г.)
Технически спецификации

	10
	Шум в   околна среда
	Първоначален и/или периодичен
нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Ниво на шум
dBA;
- Еквивалентно ниво на шум, dBА;


	БДС 15471

ПК 12 
	Наредба № 6, 
  приложение №2, табл. №2  
  (ДВ. бр.58/2006г.)
Технически спецификации



* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.); 
Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места       (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);
Наредба №6 - за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);
Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради – 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии            (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства      (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);
Технически спецификации на клиента.

 
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg


                                                                                                                                                Страница 3/3
