ПРОЕКТ НА ОБХВАТ НА 109 ЛИ

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

СТРОИТЕЛНА И ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:

9000, Варна  ул. „Александър Дякович” №31;

Адреси на лаборатория:

Офис 1 - стационарен офис : 9024, с. Тополи, , община Варна, местност Клисе Баир, УПИ 428;

Офис 2: - мобилен офис 3947, с. Медовница, община Димово, КВ. 91, УПИ I – 4;

I. Офис 1 - стационарен офис : 9024, с. Тополи, община Варна, местност Клисе Баир, УПИ 428 ;

Да извършва изпитванe на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфалтова смес | - Разпределение размера на частиците | БДС EN 12697-2 |
|  |  | 1.2. Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 1.3. Температура на асфалтова смес | БДС EN 12697-13 т.4.1 |
|  |  | 1.4. Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 1.5. Съдържание на пори: - в минералния добавъчен материал - пори в минералния материал, запълнени с битум | БДС EN 12697-8 т.5 |
|  |  | 1.6. Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т.4 |
|  |  | 1.7. Изпитване по Маршал - Устойчивост по Маршал - Условна пластичност по Маршал | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.8. Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 Приложение В т.В1.7 |
|  |  | 1.9. Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
| 2 | Скални материали за : -битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи (1) -несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (2) -трошен камък за ж.п.линии(3) Добавъчни материали за: Бетон (4) | 2.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.2. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.3. Устойчивост на раздробяване (дробимост) по метод Лос Анжелос | БДС EN 1097-2 т.5 (1;2;4) БДС EN 1097-2 прил А (3) |
|  |  | 2.4. Магнезиево – сулфатна стойност / устойчивост на изветряне | БДС EN 1367-2 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.5. Плътност на зърната и абсорбция на вода - специфична плътност на зърната - плътност на зърната в сухо състояние - плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние - абсорбция на вода Wa | БДС EN 1097-6 (1;2;3;4) т. т. 7, 8 и 9 приложение А приложение В |
|  |  | 2.6. Стойност на пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8 (1;2;4) |
|  |  | 2.7. Плътност в насипно състояние | БДС EN 1097-3 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.8. Съдържание на вода | БДС ЕN 1097-5 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.9. Съдържание на: - зърна с натрошени повърхности - зърна с изцяло натрошени повърхности - изцяло заоблени зърна | БДС ЕN 933-5 (1;2;3;4) |
|  |  | 2.10. Индекс за плоски зърна. | БДС ЕN 933-3(1;2;3;4) |
|  |  | 2.11. Съдържание на фина фракция, преминала през сито 0,063мм | БДС ЕN 933-1(1;2;3;4) |
|  |  | 2.12. Стойност на метиленово синьо | БДС ЕN 933-9(1;2;4) |
|  |  | 2.13. Устойчивост на дробимост при статично натоварване | БДС EN 206 /NА приложение NA .Q (4) |
| 3 | Битум и битумни свързващи вещества | 3.1. Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 3.2. Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | 3.3. Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
|  |  | 3.4. Време за изтичане | БДС EN 12846-1 |
|  |  | 3.5 Остатъчно свързващо вещество след дестилация | БДС EN 1431 т.8.4 |
|  |  | 3.6 Остатък след пресяване и стабилност на съхранение | БДС EN 1429 |
|  |  | 3.7 Плътност | БДС EN 15326 |
| 4 | Бетонна смес | 4.1. Слягане | БДС EN 12350-2 |
| 5 | Втвърден бетон | 5.1. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
|  |  | 5.2. Плътност на втвърден бетон | БДС EN 12390-7 |
|  |  | 5.3. Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
| 6 | Почви строителни (несвързани и хидравлично свързани смеси; скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство) | 6.1. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 БДС 644* БДС EN ISO 17892-1 |
|  |  | 6.2. Обемна плътност /суха плътност | БДС EN ISO 17892-2 т.5.1 |
|  |  | 6.3. Обемна плътност на място чрез заместващ пясък | AASHTO T191 |
|  |  | 6.4. Граници на: - протичане - източване | БДС 648* БДС EN ISO 17892-12 AASHTO Т 89 AASHTO Т 90 |
|  |  | 6.5. Показател на пластичност | AASHTO Т 90 БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 6.6. Максимална обемна/сравнителна плътност на скелета и оптимално водно съдържание | БДС 17146 Метод с форма H100 M100 Метод с форма H150 M150 БДС EN 13286-2 Метод с форма А Метод с форма В |
|  |  | 6.7. Коефициент на уплътнение | БДС 17146 AASHTO T191 |
|  |  | 6.8. Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча - среден еластичен модул - деформационни модули - отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | 6.9. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 БДС EN ISO 17892-4 т.5.2; т.5.3 |
|  |  | 6.10. Плътност на частиците | БДС 646* БДС EN ISO 17892-3 т.5.1 |
|  |  | 6.11.Kалифорнийски показател за носимоспособност - CBR | БДС ЕN 13286-47 |
|  |  | 6.12 Якост на натиск | БДС ЕN 13286-41 |
| 7 | Положен и уплътнен асфалтов пласт | 7.1. Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т.6.1 |
|  |  | 7.2. Обемна плътност на ядка/изрезка | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 7.3. Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
|  |  | 7.4. Неравности на асфалтов пласт | БДС EN 13036-7 |
| 8. | Хидроизолациина бетонови мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства | 8.1 Якост на сцепление | БДС EN 13596 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Асфалтова смес | БДС EN 12697-27 т.4.1; т.4.3; т.4.4; т.4.5; т.4.6; т.4.10 |
| 2 | Скални материали за: -битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи -несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство -трошен камък за ж.п.линии Добавъчни материали за: Бетон | БДС EN 932-1 т.8.5; т.8.6; т.8.8; т.8.9 |
| 3 | Битум и битумни свързващи вещества | БДС EN 58; т.8.1.5 БДС EN 12697-3 |
| 4 | Бетонна смес | БДС EN 12350-1 |
| 5 | Почви строителни (несвързани и хидравлично свързани смеси; скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство) | БДС EN 932-1 1 т.8.5; т.8.6; т.8.8; т.8.9 БДС EN 13286-1 |
| 6 | Положен и уплътнен асфалтов пласт | БДС EN 12697-27 т.4.7 |

II. Офис 2: - мобилен офис 3947, с. Медовница, община Димово, КВ. 91, УПИ I – 4

Да извършва изпитванe на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфалтова смес | - Разпределение размера на частиците | БДС EN 12697-2 |
|  |  | 1.2. Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 1.3. Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 1.4. Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 1.5. Изпитване по Маршал - Устойчивост по Маршал - Условна пластичност по Маршал | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 метод с асфалтанализатор |
|  |  | 1.7. Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
| 2 | Битум и битумни свързващи вещества | 2.1. Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 2.2. Температура на омекване | БДС EN 1427 |
| 3 | Бетонна смес | 3.1. Слягане | БДС EN 12350-2 |
| 4 | Втвърден бетон | 4.1. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
| 5 | Почви строителни (несвързани и хидравлично свързани смеси; скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство) | 5.1. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 5.2 Обемна плътност на скелета по метод заместващ пясък | Наредба №РД-02-20-2/2018-приложение №18 |
|  |  | 5.3. Граници на протичане | Наредба №РД-02-20-2/2018-приложение №15 |
|  |  | 5.4. Граница на източване. Показател на пластичност | Наредба № РД-02-20-2/2018-приложение №16 |
|  |  | 5.5 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание | БДС 17146 Метод с форма H100 M100 Метод с форма H150 M150 БДС EN 13286-2 Метод с форма А Метод с форма В |
|  |  | 5.6 Коефициент на уплътнение | БДС17146 Наредба №РД-02-20-2/2018-приложение №18 |
|  |  | 5.7. Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча - среден еластичен модул - деформационни модули - отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | 5.8. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 5.9. Съдържание на фина фракция, преминала през сито 0,063мм | БДС ЕN 933-1 |
|  |  | 5.10. Kалифорнийски показател за носимоспособност - CBR | БДС ЕN 13286-47 |
|  |  | 5.11 Якост на натиск | БДС ЕN 13286-41 |
| 6 | Положен и уплътнен асфалтов пласт | 6.1. Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 деструктивен метод |
|  |  | 6.2. Обемна плътност на ядка/изрезка | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 6.3. Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Асфалтова смес | БДС EN 12697-27 от материал, натоварен в самосвал |
| 2 | Битум и битумни свързващи вещества | БДС EN 58 от трипътен кран |
| 3 | Почви строителни | БДС EN 932-1 от купчини |
| 4 | Бетонна смес | БДС EN 12350-1 |
| 5 | Положен и уплътнен асфалтов пласт | БДС EN 12697-27 чрез изрязване на ядка |

Забележка: *отменени стандарти, но незаменени по отношение на метода на изпитване

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

Позовавания:

1) Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 от Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на протичане на почви;

2) Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на източване на почви и на показателя на пластичност на почви;

3) Приложение № 18 към чл. 168, ал.1 на Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък.