ЗАПОВЕД
№ A 132
София, 16.04.2025г.
Орган за контрол от вид С
Адрес на управление:
6343, с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. "Любен Каравелов" № 2, бл. Б, ет. 1, ап. 3А

Адрес на офис:
6300, гр. Хасково, ул. „Клокотница“ №17
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	РП7.1.1.1;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018
	Наредба №3, 
ДВ бр.90 и 91/2004;
Наредба №16-116, 
ДВ бр.26/2008;
БДС 3820;
ТС

	2
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РП7.1.1.2;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018

	Наредба №3, 
ДВ бр.90 и 91/2004;
Наредба №4, 
ДВ бр.6/2011;
Наредба №16-116, 
ДВ бр.26/2008;
ТС

	3

	Електрически уредби, машини,  апарати и  съоръжения до  1000V
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация

	РП7.1.1.3;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018;
БДС 1986 т.3.3. а, б, д, е

	Наредба №3, 
ДВ бр.90 и 91/2004;
Наредба №16-116, 
ДВ бр.26/2008;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018;
ТС

	4
	Електрически уредби и съоръжения до  1000V
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на контура „Фаза-“ защитен проводник
	РП7.1.1.4;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018

	 Наредба №3, 
ДВ бр.90 и 91/2004; Наредба №16-116, 
ДВ бр.26/2008;
ТС

	5
	Електрически уредби и съоръжения до  1000V – Защитни прекъсвачи
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Време на изключване;
Ток на задействане;
Допирно напрежение;
Съпротивление на предпазен заземител
	РП7.1.1.5;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018

	Наредба №3, 
ДВ бр.90 и 91/2004;
Наредба №16-116, 
ДВ бр.26/2008;
Наредба №РД-02-20-1, 
ДВ бр.53/2018;
ТС

	6
	Физични фактори – Шум в работна среда
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти
	Дневно ниво на експозиция на шум;
Ниво на върхово звуково налягане;
Средноседмично ниво на експозиция на шум;
Ниво на шум;
Еквивалентно ниво на шума
	РП 7.1.1.6;
БДС EN ISO 9612;
(БДС ISO 1999);
БДС 15471
	Наредба №6,
ДВ бр.70/2005;
Наредба №7,
ДВ бр.88/1999;
Наредба № 9, 
ДВ бр.46/1994;
ТС

	7
	Физични фактори – Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти
	Ниво на шум;
Еквивалентно ниво на шума
	РП 7.1.1.7;
БДС 15471
	Наредба№6 (приложение №2, табл.1) 
ДВ бр.58/2006;
Наредба №2, 
ДВ бр.15/2007; 
Наредба №9, 
ДВ бр.46/1994;
Наредба №24, 
ДВ бр.95/2003;
Наредба №26, 
ДВ бр.103/2008; 
Наредба №РД-02-20-3, 
ДВ бр.5/2016;
ТС

	8
	Физични фактори  - Изкуствено осветление в работна среда, помещения на жилищни и обществени сгради
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти
	Осветеност

	РП 7.1.1.8
МУИОИОС 40-85, изд. „Стандартизация“, 1985
	Наредба №49,  
ДВ бр. 7/1976;
Наредба №2, 
ДВ бр.15/2007;
Наредба №3,
ДВ бр.15/2007;
Наредба №9, 
ДВ бр.46/1994;
Наредба №24, 
ДВ бр.95/2003;
Наредба №26, 
ДВ бр.103/2008; 
Наредба №РД-02-20-3, 
ДВ бр.5/2016;
БДС EN 12464-1;
БДС EN 12464-2;
ТС

	9

	Физични фактори  - Микроклимат в работна среда, помещения на жилищни и обществени сгради
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха;
Скорост на движение на въздуха
	РП 7.1.1.9;
БДС 16686;
Наредба №РД-07-3, 
ДВ бр.63/2014
	Наредба №РД-07-3, 
ДВ бр.63/2014;
Наредба №РД-02-20-3, 
ДВ бр.5/2016;
Наредба №2, 
ДВ бр.15/2007;
Наредба №3,
ДВ бр.15/2007; Наредба №7,
ДВ бр.88/1999;
Наредба №9, 
ДВ бр.46/1994;
Наредба №24, 
ДВ бр.95/2003;
Наредба №26, 
ДВ бр.103/2008; 
БДС 14776;
ТС

	10
	Физични фактори  - Климатични инсталации
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха
	РП 7.1.1.10;
БДС 16686;
Наредба №РД-07-3, 
ДВ бр.63/2014
	Наредба №15, 
ДВ бр.68/2005;
Наредба №РД-07-3, 
ДВ бр.63/2014;
Наредба №РД-02-20-3, 
ДВ бр.5/2016;
БДС 14776;
ТС

	11
	Физични фактори  - Вентилационни инсталации
	Първоначален/периодичен на нови и/или в  експлоатация обекти/ съоръжения
	Скорост на въздушен поток;
Дебит на въздуха
	РП 7.1.1.11;
БДС 12.3.018
	Наредба №15, 
ДВ бр.68/2005;
Наредба №24, 
ДВ бр.95/2003;
Наредба №РД-02-20-3, 
ДВ бр.5/2016;
ТС

	12
	Химични фактори –Химични агенти на работно място
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти
	Концентрация на химични агенти във въздуха чрез линейно-колориметричен метод
	РП 7.1.1.12;
БДС EN 482;
БДС EN 689 +АС
	Наредба №13, 
ДВ бр. 8/2004;
Наредба №10, 
ДВ бр.94/2003;
ТС

	13
	Химични фактори –Прах на работно място
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти
	Концентрация на прах  във въздуха:
Инхалабилна фракция;
Респирабилна фракция
	РП 7.1.1.13;
БДС EN 482;
БДС EN 689 +АС;
БДС 2200
	Наредба №13, 
ДВ бр. 8/2004;
Наредба №10, 
ДВ бр.94/2003;
ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № РД-02-20-1 от 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (Обн. ДВ. бр.53/2018г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване(ДВ. бр.88/1999г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.) (ДВ. бр.58/2006г.);
Наредба № 2 от 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване(ДВ. бр.15 / 2007г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях(ДВ. бр.103 / 2008г.);

Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5 / 2016г.);
Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини(ДВ. бр.15 /2007г.)

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);
Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр.8 / 2004г.);

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа(ДВ. бр.94 / 2003г.);
МУИОИОС 40-85, Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 85 г.
ТС – техническа спецификация на клиента.

