
П
Проект на обхват 
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А 
при РЗИ, гр. Стара Загора
Адрес на управление и офис: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 10
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Контрол Физични фактори

	1.1
	Микроклимат в работна среда, жилищни и обществени сгради
	На  нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Температура на въздуха;

-Относителна влажност на въздуха;

-Скорост на движение на въздуха
	Наредба №РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.);

БДС 16686;

РПР 7.1-1/ОКА


	Наредба № 24 

(ДВ бр.95/2003г.);

Наредба № 9 

(ДВ бр.46/1994г.);

Наредба № 2 

(ДВ бр.15/2007 г.);

Наредба №3 

(ДВ бр.15/2007);

Наредба №26 

(ДВ бр.103/2008 г.); 

Наредба № РД-07-3 

(ДВ бр. 63/2014г.);

БДС 14776;

ТС на  клиента

	1.2
	Шум в околна среда – различни територии и устройствени зони в урба-низираните територии и извън тях
	На  нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-еквивалентно ниво на шум;


	БДС 15471;

РПР 7.1 – 3/ОКА


	Наредба № 6 

(ДВ бр. 58/2006) -приложение №2, табл.2;

Наредба № 54

(ДВ бр 3/2011);

ТС на  клиента

	1.3
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	На  нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	- ниво на шум;

-еквивалентно ниво на шум;


	БДС 15471;

РПР 7.1 – 3/ОКА


	Наредба №6 

(ДВ бр.16/1977г); 

Наредба № 6 

(ДВ бр. 58/2006) - приложение №2, табл.1;

Наредба № 24

(ДВ бр.95/ 2003г.);

Наредба № 9 

(ДВ бр.46/1994);

Наредба № 2 

(ДВ бр.15/2007);

Наредба № 26

(ДВ бр. 103/2008);

ТС на  клиента

	1.4
	Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради
	На  нови и/или в експлоатация обекти
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление;  
РПР 7.1 – 2/ОКА


	Наредба № 24 

(ДВ бр 95/2003г.);

Наредба № 9

(ДВ бр 46/1994 г); 

Наредба № 2

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 3 

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 49 

(ДВ бр.7/1976г.);

Наредба №26 

(ДВ бр.103/2008 г.);

Наредба № 28

(ДВ бр. 109/2008г.);

БДС EN 12464-1;

ТС на  клиента


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ, бр. 63/2014 г.)
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.
Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ бр. 16/1977г.)
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3/2011г.)
Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр.109/ 2008 г.)

