ЗАПОВЕД
№ A 139
София, 29.04.2025 г.
Орган за контрол от вида С 
при „ФЕРЕКС КОНСУЛТ-СТМ” ЕООД, гр. Смолян
Адрес на управление и офис: 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 26
Да извършва контрол на:

	Тип на обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686

Наредба № РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)

ОКС 7.1 ПР01


	БДС 14776 

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 15/2007 г.) 

Наредба № 7

  (ДВ. бр. 88/1999 г.)

Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994 г.)

Наредба № 24

  (Д. бр. 95/2003 г.)

Наредба №РД 07-3

  (ДВ. бр. 63/2014 г.)

ТС

	2
	Шум в работна среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	
	ОКС 7.1 ПР 02
	 ТС

	
	
	
	- Дневно ниво на експозиция на шум; 

- Средноседмично ниво на експозиция на шум;

- Ниво на върхово звуково налягане.
	БДС EN ISO 9612 

(БДС ISO 1999)


	Наредба №6

  (ДВ. бр. 70/2005 г.) 



	
	
	
	- Ниво на шум;

- Еквивалентно 

ниво на шум.
	БДС 15471


	Наредба № 7, Чл. 138

  (ДВ. бр. 88/1999 г.)

Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994 г.) 

Наредба № 26

  (ДВ. бр. 103/2008 г.)

	3
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Ниво на шум;

- Еквивалентно 

ниво на шум.
	БДС 15471

ОКС 7.1 ПР 02
	Наредба №6,

  Приложение 2, табл. 1   

  (ДВ. бр. 58/2006 г.) 

Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994 г.) 

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003 г.)

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007 г.) 

Наредба № 26

  (ДВ. бр. 103/2008 г.)

ТС

	4
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471

ОКС 7.1 ПР 02
	  Наредба №6,

  Приложение 2, табл. 2   

  (ДВ. бр. 58/2006 г.) 



	5
	Вибрации в работна среда


	5.1
	Вибрации предавани на системата ръка-рамо
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации, предавани на системата ръка-рамо.
	БДС EN ISO 5349 – 1

БДС EN ISO 5349 – 2

ОКС 7.1 ПР 03


	Наредба № 3

(ДВ. бр. 40/2005 г.)

ТС

	5.2
	Вибрации предавани на системата цяло тяло
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации, предавани на системата цяло тяло
	БДС EN ISO 2631 – 1

ОКС 7.1 ПР 03
	Наредба № 3

  (ДВ. бр. 40/2005 г.)

ТС

	6
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност 
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, 

изд. Стандартизация, 1985 г.

ОКС 7.1 ПР 04
	Наредба №49

  (ДВ. бр. 7/1976 г.)

Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994 г.) 

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003 г.) 

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 15/2007 г.) 

БДС EN 12464-1

ТС

	7
	Вентилационни инсталации
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	- Скорост на въздушен поток;

- Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018

ОКС 7.1 ПР 05
	Наредба № 15

  (ДВ. бр. 68/2005 г.)

Наредба № 24

  (ДВ. бр. 95/2003 г.)

ТС

	8
	Химични фактори на работното място
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда – определяне с индикаторни тръбички
	БДС EN 689 +АС
БДС EN 482

ОКС 7.1  ПР  07
	Наредба № 13

  (ДВ. бр. 8/2004 г.)

ТС

	10
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 1986, т. 3.3, а), б), д), е)

ОКС 7.1 ПР 09
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/ 2008 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 90, 91/ 2004 г.)

ТС

	11
	Електрически уредби и съоръжения до и над 
1000 V.
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ОКС 7.1 ПР 10
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/ 2008 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 90, 91/ 2004 г.)

ТС

	12
	Електрически уредби и съоръжения до и над 
1000 V.
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ОКС 7.1 ПР 10
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/ 2008 г.)

Наредба №4

  (ДВ. бр. 6/ 2011 г.)

ТС

	13
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
	ОКС 7.1 ПР 11
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/ 2008 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 90, 91/ 2004 г.)

ТС

	14
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Защитни прекъсвачи:

- Допирно напрежение;

- Време за изключване;

- Ток на задействане.
	ОКС 7.1 ПР 12
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/ 2008 г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр. 90, 91/ 2004 г.)

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии                        (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства                 (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване  (ДВ. бр.15/2007г.); 
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места                   (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението () (ДВ. бр.58/2006г., Загл. изм. – ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
МУ 40-85 – Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба № 13 – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба № 15 – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);

Наредба № 3 – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ. бр. 40/2005 г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.
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