ОБХВАТ 209 ЛИ

София, 20.04.2025г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ВОЕННО ФОРМИРОМАНИЕ 24510 – СОФИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВО–СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНОСТИ

Адрес на управление: 1271, София, кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“

Адрес на лаборатория: 1271, София, кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните Продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Авиационни и автомобилни бензини | 1.1. Плътност | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
|  |  | 1.2. Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 |
|  |  | 1.3. Киселинност | БДС 1752 |
|  |  | 1.4. Съдържание на смоли | БДС ЕN ISO 6246 |
|  |  | 1.5. Корозия на медна пластина | БДС ЕN ISO 2160 |
| 2. | Горива за реактивни двигатели | 2.1.Плътност | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO12185 |
|  |  | 2.2. Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 |
|  |  | 2.3. Киселинност, | БДС 1752 |
|  |  | 2.4. Съдържание на смоли | БДС ЕN ISO 6246 |
|  |  | 2.5. Пламна температура в затворен тигел | БДС EN ISO 2719 |
|  |  | 2.6. Пламна температура в затворен тигел | ASTM D56 |
|  |  | 2.7. Пепел | БДС EN ISO 6245 |
|  |  | 2.8. Кинематичен вискозитет | БДС EN ISO 3104, Процедура А |
|  |  | 2.9 Температура на кристализация | ASTM D2386 |
|  |  | 2.10. Корозия на медна пластина, клас | БДС ЕN ISO 2160 |
| 3. | Горива за дизелови двигатели, Газьоли за промишлени и Комунални цели | 3.1. Плътност | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
|  |  | 3.2. Дестилационни Характеристики | БДС EN ISO 3405 |
|  |  | 3.3. Киселинност | БДС 1752 |
|  |  | 3.4. Пепел | БДС EN ISO 6245 |
|  |  | 3.5. Пламна температура в затворен тигел | БДС EN ISO 2719 |
|  |  | 3.6. Коксов остатък | БДС ISO 6615 |
|  |  | 3.7. Температура на течливост | БДС EN ISO 3016 |
|  |  | 3.8. Температура на помътняване | БДС EN ISO 3015 |
|  |  | 3.9. Гранична температура на филтруемост през студен филтър | БДС EN 116 БДС EN 116/Поправка 1 |
|  |  | 3.10. Цетанов индекс | БДС EN ISO 4264 |
|  |  | 3.11.Кинематичен Вискозитет | БДС EN ISO 3104, Процедура А |
|  |  | 3.12. Корозия на медна пластина | БДС ЕN ISO 2160 |
|  |  | 3.13. Съдържание на вода | БДС ЕN ISO 12937 |
| 4. | Смазочни и хидравлични масла | 4.1. Плътност | БДС EN ISO 3675 БДС EN ISO 12185 |
|  |  | 4.2. Киселинно число | БДС 1752 |
|  |  | 4.3. Кинематичен Вискозитет | БДС EN ISO 3104, Процедура А |
|  |  | 4.4. Вискозитетен индекс | БДС ISO 2909 |
|  |  | 4.5. Пламна температура в затворен тигел | БДС EN ISO 2719 |
|  |  | 4.6. Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2592 |
|  |  | 4.7. Температура на течливост | БДС EN ISO 3016 |
|  |  | 4.8. Пепел | БДС EN ISO 6245 |
|  |  | 4.9. Сулфатна пепел | БДС ISO 3987 |
|  |  | 4.10. Коксов остатък | БДС ISO 6615 |
|  |  | 4.11. Неутрализационно число | БДС 9776 |
|  |  | 4.12. Съдържание на вода | БДС ЕN ISO 12937 |
|  |  | 4.13. Корозия на медна пластина | БДС ЕN ISO 2160 |
| 5. | Смазки | 5.1. Пенетрация | БДС ISO 2137 |
|  |  | 5.2. Температура на прокапване | БДС ISO 2176 |
|  |  | 5.3. Колоидна стабилност | БДС 6733 |
| 6. | Спирачни течности за автомобили | 6.1. Плътност | БДС EN ISO 3675 |
|  |  | 6.2. Кинематичен Вискозитет | БДС EN ISO 3104, Процедура А |
|  |  | 6.3. Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2592 |
|  |  | 6.4.Температура на кипене | БДС 8563 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.