ЗАПОВЕД

№ А 158

гр. София, 02.05.2025 г.

Орган за контрол от вид А при ЕТ „БОНУС - МАНОЛ НИКОЛОВ”, гр. Смолян

Адрес на управление: 4702 гр. Смолян, ул. „Гео Милев” № 18

Адрес на офис: 4700 гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 20

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура "фаза – защитен проводник" | ПК 7.1-01 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи/ЗП/: - ток на задействане; - време за изключване; - допирно напрежение | ПК 7.1-02 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - Съпротивление на изолация | БДС 1986 - т. 3.3 б), д), е) ПК 7.1-03 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); Наредба № 1 (ДВ 46/2010г.); ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1-05 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); Наредба № 21 (ДВ 41/2007г.); ПБЗРЕН до 1000V (ДВ 21/2005г.); ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1-06 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); Наредба № 21 (ДВ 41/2007г.); Наредба № 4 (ДВ 6/2011г.); Наредба № РД-02-20-1 (ДВ 11/2017г.); ТС |
|  | Кабелни електропроводни линии до 20кV включително | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение | БДС 2406 ПК 7.1-07 | Наредба № 3 (ДВ 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ 26/2008г.); Наредба № 9 (ДВ 72/2004г.); ТС |
| 7 | Електрозащитни средства |  |  |  |  |
| 7.1 | Изолиращи щанги - манипулационниизмервателни, за преносими заземители; изолиращи, електроизмервателни клещи; диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ПК 7.1-08 | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ТС |
| 7.2 | Указатели за напрежение | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота Праг на напрежение | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ПК 7.1-08 | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ТС |
| 7.3 | Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши; | На продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота - ток на утечка | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ПК 7.1-08 | Наредба № 22 (ДВ 45/2006г.); ТС |
| 8 | Електрохимична /катодна / защита от корозия на подземни метални съоръжения | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Общ поляризационен потенциал, поляризационен (защитен) потенциал | БДС 15705; БДС EN 13509; ПК 7.1-15 | БДС 15704; ТС |
| 9 | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на въздушен поток и дебит на въздуха | БДС 12.3.018; ПК 7.1-10 | Наредба № 15 (ДВ 68/2005г.); Наредба № 24 (ДВ 95/2003г.); ТС |
| 10 | Изкуствено осветление на работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление”, изд. Стандартизация 1985г.; ПК 7.1-12 | Наредба № 49 (ДВ 7/1976г.); Наредба № 9 (ДВ 46/1994г.); Наредба № 24 (ДВ 95/2003г.); Наредба № 2 (ДВ 15/2007г.); Наредба № 3 (ДВ 15/2007г.); Наредба № 26 (ДВ 103/2008г.); Наредба № 28 (ДВ 109/2008г.); Наредба № РД-02-20-3 (ДВ 5/2016г.); БДС EN12464-1; ТС |
| 11 | Микроклимат в работна среда и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха; относителна влажност на въздуха; скорост на движение на въздуха | Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014г.); БДС 16686; ПК 7.1-13 | Наредба № 9 (ДВ 46/1994г.); Наредба № 24 (ДВ 95/2003г.); Наредба № 2 (ДВ 15/2007г.); Наредба № 3 (ДВ 15/2007г.); Наредба № 26 (ДВ 103/2008г.); Наредба № РД-07-3 (ДВ 63/2014г.); БДС 14776; ТС |
| 12 | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум | БДС ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7.1-14 | Наредба № 6 (ДВ 70/2005г); ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.);

Наредба № 16-116, за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26, 2008 г.);

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46, 2010 г.);

Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоражения (ДВ, бр.41/2007 г.);

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V (ДВ, бр.21/2005 г.);

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства ( ДВ, бр. 6, 2011 г.);

Наредба № РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ бр. 11/2017 г.);

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи ( ДВ, бр. 72, 2004 г.);

Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (НИЕМС-1995 г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ, бр. 45/2006 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68, 2005 г.);

Наредба № 24 за санитарно – хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95, 2003 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7, 1976 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ( ДВ, бр. 46, 1994г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103, 2008 г.);

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 109, 2008 г.);

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5/ 2016 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/ 2014 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70, 2005 г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.