ПРОЕКТ НА ОБХВАТ

Орган за контрол от вид С при „Съобщително Строителство и Възстановяване“ ЕАД гр. София

Адрес на управление и на офис: 1853 гр. София, кв. Челопечене

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове,стандарти, спецификации,схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения | Съпротивление на заземители на защитни заземителни уредби | М 07.01.02, версия 03/ 20.03.2020г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015) |
|  |  |  | Съпротивление на заземители на мълниезащитни заземителни уредби | М 07.01.02, версия 03/ 20.03.2020г. | Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011г.) |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | БДС 1986:1982 – т.3.3 а), б), д), е) М 07.01.04, версия 04/ 20.03.2020г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015 ) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015) |
|  |  |  | Импеданс на контур”фаза – защитен проводник” | М 07.01.03, версия 03/ 20.03.2020г. | Наредба №3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015 ) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015) |
| 2. | Телекомуника ционни съоръжения и устройства | На нови/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения | Електрическо съпротивление | БДС 9483:1989 М 07.01.04, версия 04/ 20.03.2020г. | БДС 5052:1990 БДС 9096:1983 БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г. |
|  |  |  | Съпротивление на асиметрия на кабелни жила | БДС 9483:1989 М 07.01.04, версия 04/ 20.03.2020г. | БДС 5052:1990 БДС 9096:1983 БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г. |
|  |  |  | Работен капацитет | БДС 9483:1989 М 07.01.05, версия 03/ 20.03.2020г. | БДС 5052:1990 БДС 9096:1983 БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г. |
|  |  |  | Съпротивление на изолацията | БДС 1986:1982, т.3.3 а), б), д), е) М 07.01.04, версия 04/ 20.03.2020г. | БДС 5052:1990 БДС 9096:1983 БТК - Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г. |
| 3. | Оптична кабелна линия | На нови и/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения | Общо затихване на оптична кабелна линия | БДС EN IEC 60793-1-40:2025 БДС EN 61280-4-2:2024 БДС EN 61280-1-1:2013 M 07.01.01, версия 06/ 17.03.2025г. | БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г. БДС EN IEC 61753-1:2018/A1:2020 |
|  |  |  | Затихване от заварките и оптичните съединители на оптична кабелна линия | БДС EN IEC 60793-1-40:2025 БДС EN 61280-4-2:2024 БДС EN 61280-1-1:2013 M 07.01.01, версия 06/ 17.03.2025 г. | БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г. БДС EN IEC 61753-1:2018/A1:2020 |
|  |  |  | Загуби от обратно отражение на оптичните съединители | БДС EN IEC 60793-1-40:2025 БДС EN 61300-3-6:2009 M 07.01.01, версия 06/ 17.03.2025 г. | БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г. |

Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004г., изм. бр. 42/2015);

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба № 16-116 – за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015);

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии (БТК –НИИС 2004 г.);

Технически изисквания за селищни съобщителни кабели (БТК -2002 г.).