ЗАПОВЕД

№ A 180

София, 30.05.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

при ЕКО-ЛАБОРАТОРИИ ЕООД, гр.София

Адрес на управление: 1172 гр. София, кв. Дианабад, бл. 56, ап. 88

Адрес на офис: 1303 гр. София, ул. „Пиротска“ №115

Да извършва контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник | ПК 7.1.1-5 | Наредба №16 – 116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба №3 (ДВ бр. 90,91/2004); ТС; |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и/или над 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-6 | Наредба №16 – 116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба №3 (ДВ бр. 90,91/2004); ТС; |  |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби уредби | ПК 7.1.1-7 | Наредба №4 (ДВ бр. 6/2011); ТС; |  |
|  | Микроклимат на работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 ПК 7.1.1-2 | БДС 14776 Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003; Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008; Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014г.; ТС; |  |
|  | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; ПК 7.1.1-3 | Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба №24, ДВ бр. 95/2003; Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007; Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976; Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008; БДС ЕN 12464-1; TC БДС ЕN 12464 – 1; ТС; БДС ЕN 12464 – 1; ТС; |  |
| 5.1 | Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане. | БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999) ПК 7.1.1-4A | Наредба № 6 ДВ бр. 70/2005, ТС; |  |
| 5.2 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1.1-4 Б | Наредба № 7 ДВ бр. 88/1999; Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006, Приложение №2 табл. 1; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003; Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008; ТС; |  |
| 5.3 | Шум в околна среда – различни територии и устройствени зони в урба-низираните територии и извън тях | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1.1-4Б | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006, Приложение №2 табл. 2; ТС; |  |
| 6. | Площадки за игра, разположени на открито и на закрито | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване | Наредба №1, ДВ бр.10/2009 БДС EN 1176-1+А1 По документи - т. 4.1, т.4.2.2, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.5, т.6. Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.7. БДС EN 1176-2+АС По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5, т.7; БДС EN 1176-3 По документи - т.5; Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т.4.9, т.6. БДС EN 1176-4+АС По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7. БДС EN 1176-5 По документи –т.4.6, т.5, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.5, т.7. БДС EN 1176-6+АС По документи – т.4.3, т.5, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11, т.5, т.7. | Наредба №1, ДВ бр.10/2009 ТС |  |

|  |  |  |  | БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2. Визуален оглед- т.6 БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.4, т.4.4.8.1, т.5, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.3.2.1, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2, т.4.4.5, т.4.4.6, т.4.4.7, т.4.4.8.2, т.7. БДС EN 1176-11 По документи –т.5 Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177+А1 По документи ТС ПК 7.1.1-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба№ 1 - за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за  игра (ДВ бр.10/2009);

Наредба№ 2 - За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ.бр.15/2007г.);

Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба № 3 – За здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г., изм. ДВ.

бр. 90/2020);

Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

Наредба № 6 - За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба № 6 - За показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. Бр.88/1999)

Наредба № 9 - За здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.).;

Наредба№16-116 – За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г.);

Наредба № 26 - За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба № 49 - За изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр. 7/1976г., изм. бр. 64/1976);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради, 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места, като метод и норма за контрол  в области-микроклимат в работна среда и климатични инсталации

(ДВ. бр.63/2014г.);

ТС – техническа спецификация.