
Орган за контрол от вид С при „ПРОКОНТРОЛ“ ООД, гр. Ловеч
Адрес на управление и на офис: 5500 гр. Ловеч, ул. “Иван Драсов” № 7
Да извършва контрол на:
	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: гъвкав*

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до  1000 V
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Съпротивление на  електрическа изолация 
	Наредба № РД-02-20-1,  

ДВ бр. 53/2018

БДС 1986 т. 3.3  а), б), д) и е)

ПК 01
	Наредба № РД-02-20-1,  ДВ  бр.53/2018;
Наредба № 3,  ДВ бр. 90/2004  и 91/2004;

Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008;

ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000 V 
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Съпротивление на защитни заземителни уредби 
	Наредба № РД-02-20-1,  

ДВ бр.53/2018
ПК 02
	Наредба № 3, ДВ бр. 90/2004  и 91/2004;

Наредба № 16-116,  ДВ бр.26/2008;

ТС

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V 
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби 
	Наредба № РД-02-20-1,  

ДВ бр.53/2018

ПК 02
	Наредба № 3, ДВ бр. 90/2004  и 91/2004;

Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008;
Наредба № 4, ДВ бр.6/2011

ТС

	4.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” или „фаза – проводник PEN
	Наредба № РД-02-20-1,  ДВ  бр.53/2018
ПК 03
	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004;

Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008;

ТС

	5
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност:
- Допирно напрежение;

- Време на изключване;
- Ток на задействане;
	Наредба № РД-02-20-1,  ДВ  бр.53/2018;
 ПК 08
	Наредба № 3 

ДВ бр.90,91/2004г.;
Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.);

ТС


	
	
	
	- Допирно напрежение;

- Време на изключване;

- Ток на изключване;

Ток на неизключване.
	Наредба № РД-02-20-1, ДВ  бр.53/2018;

ПК 08
	Наредба № РД-02-20-1, ДВ  бр.53/2018;


	6.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Осветеност

	Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление”, изд. Стандартизация1985г.
ПК 04


	Наредба №49, ДВ бр.7/1976;

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003;

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994;

Наредба№ 2, ДВ бр. 15/2007;

Наредба № 3, ДВ бр.15/2007;

Наредба № 26,ДВ, бр.103/2008г.

БДС 12464-1;

ТС

	7.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Температура на въздуха  Относителна влажност на въздуха  
Скорост на движение на въздуха 
	Наредба № РД-07-3,

ДВ бр. 63/2014

БДС 16686

ПК 06

	Наредба № 3, 

ДВ бр.15/2007;

Наредба № 9, 

ДВ бр.46/1994;

Наредба № 2, 

ДВ бр.15/2007;
Наребда № 24, 

ДВ бр.95/2003 

Наредба № РД-07-3, 

ДВ бр.63/2014;

Наредба № 26

ДВ, бр.103/2008г.

БДС 14776

ТС

	8.
	Вентилационни инсталации
	Нови и/или в употреба обекти/ съоръжения 
	Скорост на въздушният поток
Дебит на инсталацията  

	БДС 12.3.018;

ПК 07
	Наредба № 15,

ДВ бр. 68/2005;

Наредба № 24, 

ДВ бр.95/2003;

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.); 

Наредба № 16-116, за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26, 2008 г.);
Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства ( ДВ, бр. 6, 2011 г.);
Наредба № 24 за санитарно – хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95, 2003 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7, 1976 г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ( ДВ, бр. 46, 1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103, 2008 г.);
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, (ДВ бр. 63/2014 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68, 2005 г.);
Mетодически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, (ДВ бр. 53/2018 г.).
ТС – техническа спецификация на клиента.

