
РЕИЖ“ ООД гр. София
Орган за контрол от вид С 

Адрес на управление: 1510 гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 25, вх. Г, ап .58
Адрес на офис: 2070 гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 2

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Eлектрически уредби и съоръжения до и над 1000V


	На нови

и /или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление на изолация
	CP 7.1-6
	Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

Наредба № 3

(ДВ бр. 90 / 2004 г., 

бр. 91/2004 г.); 

ТС


	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	CP 7.1-1
	Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

Наредба № 3

(ДВ бр. 90 / 2004 г., 

бр. 91 / 2004 г.); 

ТС


	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	CP 7.1-2
	Наредба № 4

(ДВ бр. 6 / 2011 г.);

Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

ТС

	2.
	Кабелни линии с напрежение до 20кV
	На нови

и /или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно напрежение
	НИЕМС-1995,

CP 7.1-5


	Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

Наредба № 3,

ДВ бр. 90 / 2004 г., 

бр. 91 / 2004 г.;

НИЕМС-1995; 

ТС

	3. 


	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в експлоатацияобекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
	CP 7.1-3
	Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

Наредба № 3,

(ДВ бр. 90 / 2004 г., 

бр. 91 / 2004 г.); 

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи:

допирно напрежение, 

ток на задействане,

време за изключване
	CP 7.1-4
	Наредба № 16-116,

(ДВ бр. 26 / 2008 г.);

Наредба № 3,

ДВ бр. 90 / 2004, 

бр. 91 / 2004г.; 

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Нормативни актове:
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91 / 2004 г.).

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26 / 2008 г.).

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6 / 2011 г.).

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения. 

ТС – техническа спецификация.
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