ОБХВАТ 182 ЛИ

София, 11.06.2025 г.

СТРОЙКОНТРОЛ 2003 ЕООД

СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 1505 София, ул. “Калиманци” № 45, офис 3

Адрес на лаборатория: 1612 София, кв. Красно село, ул. “Костенец” № 12

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Добавъчни материали за бетон (1) Добавъчни материали за разтвори(2) Скални материали за битумни смеси (3) Скални мателиали за несвързани и хидравлично свързани смеси (4) | 1.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1,2,3,4) |
|  |  | 1.2 Пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933–8 (1,2,3,4) |
|  |  | 1.3. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 ( 1,3,4) |
| 2 | Бетонни смеси (1) и Бетон (2) | 2.1. Слягане | БДС EN 12350-2 (1) |
|  |  | 2.2. Плътност | БДС EN 12390-7 (2) |
|  |  | 2.3. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 (2) |
|  |  | 2.4.Мразоустойчивост | БДС EN 206-1+А2/NA(2) |
|  |  | 2.5.Водонепропускливост / дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 206-1+А2/NA(2) БДС EN 12390-8 (2) |
|  |  | 2.6. Якост на натиск на място | БДС EN 12504-1 (2) |
| 3 | Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана (1) Заварени мрежи и заварени скелети (2) | 3.1. Линейна маса | БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | 3.2. Граница на провлачване | БДС EN ISO 6892-1 (1,2) |
|  |  | 3.3. Якост на опън /Сила на скъсване при опън | БДС EN ISO 6892-1 (1,2) |
|  |  | 3.4. Относително удължение -A5 | БДС EN ISO 6892-1 (1,2) БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | -Agt | БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | 3.5. Сила на срязване | БДС EN ISO 15630-2 (2) |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 “Изпитване на бетонната смес. Част 1: Вземане на проби” |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.