
ЗАПОВЕД

     № А 221
      гр. София, 30.06.2025 г.

Орган за Контрол от вид А «ЕВРО АЙ ТИ СИ КОНТРОЛ» 

при «ЕВРО АЙ ТИ СИ КОНТРОЛ » ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

Адрес на управление и на офис:

4000 гр. Пловдив, ул. «Байкал» № 2           

Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: Гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и  съоръжения  до и над 1000 V

	Първоначален  и/или периодичен на нови и/или в употреба /

експлоатация обекти /

съоръжения
	Съпротивление на изолация, 
Съпротивление на защитна заземителна уредба, 
Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, 
	БДС1986,т.3.3

 а), б), д) и е)

ПК 701-01, 

ПК 701-02, 

ПК 701-02


	Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г.)
Техническа спецификация

Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 21

(ДВ бр.41/2007г.)

Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008г.),

БДС 414,

БДС 3820,
Техническа спецификация

Наредба № 4

(ДВ бр.6/2011г.)

Наредба № 21

(ДВ бр.41/2007г.),

Техническа спецификация

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V   


	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Импеданс Zs на контура     “фаза – защитен проводник”, 


	ПК 701-03


	Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г.)
Техническа спецификация

	3.


	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V  
Защита от токове с нулева последователност (ЗП)
	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Време за изключване, 

Допирно напрежение, 

Ток на 

задействане


	ПК 701-04


	Наредба № 3 (ДВ бр.90,91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г.)
Техническа спецификация

	4.
	Кабелни линии до 35 кV
	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Eлектрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406
ПК 701-05


	Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г.)
НИЕМС
Техническа спецификация

	5.
	Силови трансформатори 
	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Съпротивление на изолация,

Активно съпротивление на намотките, 
	БДС 16654

БДС 15320
ПК 701-06


	Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г.)
НИЕМС,
Техническа спецификация

	6.
	Релейни защити, елетроавтоматика, телемеханика и вторични вериги за напрежение до и над 1000 V
	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Съпротивление на изолация
Прагове на задействане на контролираните величини по ток, напрежение, честота и времезакъснение   
	БДС 7862
Наръчник за релейна защита - НРЗ
ПК 701-07


	Наредба № 3 (ДВ бр.90, 91/2004г.),
Наредба № 16-116

(ДВ бр.26/2008г. )
Наръчник за релейна защита (НРЗ),
Техническа спецификация

	7.
	Физични фактори на работната среда - осветление

изкуствено


	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Осветеност
	Методически 

указания 40-85

„Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради“, 1985г. 

изд.Стандартизация,

ПК 701-08


	Наредба № 49

(ДВ бр.7/1976г.)
Наредба № 2

(ДВ бр.15/2007г.),
Наредба № 3

(ДВ бр.15/2007г.)
Наредба № 9

(ДВ бр.46/1994г.)

Наредба № 24

(ДВ бр.95/2003г.),
Наредба № 26

(ДВ,бр.103/2008г.)
БДС EN 12464-1,
Техническа спецификация

	8.
	Физични фактори на работната среда 
микроклимат


	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Температура на въздуха, 

Относителна влажност на въздуха,

Скорост на движение на въздуха, 
	БДС 16686,

Наредба № РД-07-3

(ДВ бр.63/2014г.)

ПК 701-09


	Наредба № 2

(ДВ бр.15/2007г.),
Наредба № 3

(ДВ бр.15/2007г.),
Наредба № 9

(ДВ бр.46/1994г.),
Наредба № 24

(ДВ бр.95/2003г.),
Наредба №26

(ДВ бр.103/2008г.),
Наредба № РД-07-3

(ДВ бр.63/2014г.),
БДС 14776,
Техническа спецификация

	9.
	Физични 

фактори -

шум в работна среда 


	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Ниво на  шума, 

Еквивалентно ниво на шума, 

Дневно ниво на експозиция на шума, 

Средно- седмично ниво             на експозиция                на шума, 

Ниво на върховото звуково              налягане, 
	БДС EN ISO 9612
(БДС EN ISO 

1999)
БДС 15471

ПК 701-10


	Наредба № 6

(ДВ бр.70/2005г.),
Наредба № 7

(ДВ бр.88/1999г.),
Техническа спецификация

	10.
	Физични

фактори – 

шум в

помещения на

жилищни и

обществени 

сгради
	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	Ниво на шума,

Еквивалентно ниво на шума,
	БДС 15471,

ПК 701-10


	Наредба № 2

(ДВ бр.15/2007г.)

Наредба № 6,

Приложение 2,

таблица 1

(ДВ,бр.50/2006г.) 
Наредба № 6

(ДВ бр.16/1977г.)

Наредба № 9

(ДВ,бр.46/1994г.)

Наредба № 24

(ДВ,бр.95/2003г. попр. ДВ. бр. 100/2003 г.)

Наредба № 26

(ДВ,бр.103/2008г.),

Техническа спецификация

	11.
	Вентилационни инсталации 


	Първоначален и/или периодичен на  нови и/или            в употреба /

експлоатация обекти /съоражения
	 Скорост на въздушен поток,  

Дебит на въздуха, 


	БДС 12.3.018,

ПК 701-11


	Наредба №15

(ДВ,бр.68/2005г.)
Наредба №24

(ДВ,бр.95/2003г.)

Техническа спецификация


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 6, ДВ бр.16/1977г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, ДВ бр. 90,91/2004 г

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011 г.

Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения - ДВ бр. 41/2007
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване – ДВ бр. 15/2007 г.
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците – ДВ бр. 46/1994 г.
Наредба РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места - ДВ бр. 63/2014г.

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките – ДВ бр. 95/2003 г.
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите - ДВ бр. 7/1976 г.

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ бр. 70/2005 г.

Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските кухни и детските ясли и здравните  изисквания към тях – ДВ бр. 103/2008 г.

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – ДВ бр. 88/1999 г.

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия – ДВ бр. 68/2005 г.

НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения, 1995г.

НРЗ-1981, Наръчник по релейна защита, 1981г.
ТС- Техническа спецификация.
Страница 2/4


