
 ЗАПОВЕД

                                                              № А 198
София, 16.06.2025 г.

АКРЕДИТИРАМ 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Адрес на управление и на лаборатория: гр. Стара Загора п.к. 6000, кв. Индустриален, ул. Индустриална  № 2
Да извършва изпитвания на:

	Тип обхват -гъвкав

	№ по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Средства за защита на дихателните органи.

Филтриращи полумаски за защита от частици

	1.1
	Подсмукване (пропускане отвън навътре)
	БДС EN 149:А1



	
	
	1.2
	Възпламенимост
	БДС EN 149+А1

	
	
	1.3
	Здравина на закрепване на кутията на клапана за издишване
	БДС EN 149:А1

	
	
	1.4
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 149:А1

	
	
	1.5
	Въздействие на поток (Клапани за издишване)
	БДС EN 149:А1

	
	
	1.6
	Проникване на филтъра
	БДС EN 149:А1

БДС EN 13274-7

	
	
	1.7
	Съдържание на въглероден диоксид във въздуха за вдишване
	БДС EN 149:А1

	
	
	1.8
	Акумулиране (запушване)
	БДС EN 149:А1 

	2. 
	Средства за защита на дихателните органи.

Филтри за частици
	2.1
	Маса
	БДС EN 143

	
	
	2.2
	Проникване на филтъра
	БДС EN 143

БДС EN 13274-7

	
	
	2.3
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 143

БДС EN 13274-3

	3.
	Средства за защита на дихателните органи.

Цели маски

	3.1
	Съдържание на въглероден диоксид във въздуха за вдишване
	БДС EN 136



	
	
	3.2
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 136



	
	
	3.3
	Подсмукване (пропускане отвън навътре)
	БДС EN 136

	4.
	Средства за защита на дихателните органи. 

Полумаски и четвърт маски.
	4.1
	Възпламенимост
	БДС EN 140 

БДС EN 140+AC

	
	
	4.2
	Съдържание на въглероден диоксид във въздуха за вдишване
	БДС EN 140 

БДС EN 140+AC

	
	
	4.3
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 140 

БДС EN 140+AC 

	5.
	Средства за защита на дихателните органи. 

Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици
	5.1
	Възпламенимост


	БДС EN 1827+A1

	
	
	5.2
	Въздействие на въздушен поток (Клапан(и) за издишване)
	БДС EN 1827+A1



	
	
	5.3
	Устойчивост на опън:

- Клапани за издишване
	БДС EN 1827+A1

	
	
	5.4
	Проникване във филтъра за защита от частици
	БДС EN 1827+A1

БДС EN 13274-7

	
	
	5.5 
	Акумулиране (запушване)
	БДС EN 1827+A1

БДС EN 149:А1

	
	
	5.6
	Съдържание на въглероден диоксид във въздуха за вдишване
	БДС EN 1827+A1

	
	
	5.7
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 1827+A1

	6.
	Средства за защита на дихателните органи. 

Газозащитни и комбинирани филтри
	6.1
	Маса
	БДС EN 14387

	
	
	6.2
	Съпротивление на дишане
	БДС EN 14387

БДС EN 13274-3

	
	
	6.3
	Проникване във филтъра за защита от частици
	БДС EN 14387

БДС EN 13274-7



	7. 
	Текстилни изделия

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици.
	7.
	Пропускане навътре в костюма
	БДС EN ISO 13982-2 

	8.
	Текстилни изделия

Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди частици, включително радиоактивно замърсяване.
	8.
	Пропускане навътре в костюма
	БДС EN ISO 13982-2 

	9.
	Маски за лице за населението.
	9.1
	Якост на сбруята за глава
	СД CEN/TS 17553 

	
	
	9.2
	Ефективност на филтриране на материите
	БДС EN 13274-7

	
	
	9.3
	Диференциално налягане
	EN 14683 + AC

	
	
	9.4
	Съпротивление при дишане
	БДС EN 13274-3

	10.
	Средства за защита на очите
	10.1
	Устойчивост на механично въздействие
	БДС EN ISO 18526-3

	
	
	10.2
	Устойчивост на термично излагане
	БДС EN ISO 18526-3 

	
	
	10.3
	Устойчивост на корозия
	БДС EN ISO 18526-3


Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

