
ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 101 ЛИ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗПИТВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА
Адрес на управление:

6000 гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Индустриална“ № 2
Адрес на лабораторията: 

6000 гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Индустриална“ № 2
Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	5

	1.
	Машини, съоръжения и устройства.
Ръчни и преносими инструменти.
	1.1 Ниво на звуково налягане


	БДС EN ISO 11201

БДС EN ISO 11202+A1
БДС EN ISO 11203+A1

БДС EN ISO 11204

БДС EN ISO 22868 т.5, Прил.А 

БДС 16056

БДС EN IS0 9902-1+А1+А2, т.6

БДС EN 12545+А1

БДС ЕN 12053+А1, т.6.3.1 

БДС EN ISO 20361+А11, т. 6, т.7, т.8

БДС EN IS0 1680 

БДС EN 60745-1, т.6.1
БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил.I

БДС EN 60745-2-13+A1, т.6
БДС ЕN 61029-1+А11+A12, т.13.2

БДС EN ISO 2151

БДС EN 60076-10

БДС EN ISO 15744

БДС ISO 7960

БДС EN 1870-5+A2, т.5.3.2 

БДС 15471

БДС ISO 8297

	
	
	1.2 Ниво на звукова мощност


	БДС EN ISO 3744

БДС EN ISO 3746

БДС EN ISO 22868, т.5, Прил. А, В

БДС EN 12545+А1

БДС ЕN 12053+А1, т.6.3.2 

БДС EN ISO 20361+А11, т. 5, т. 7, т. 8

БДС EN IS0 1680
БДС EN 60745-1, т.6.1

БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил.I

БДС EN 60745-2-13+A1, т.6, Прил. А,

БДС ЕN 61029-1+А11+A12, т.13.2

БДС EN ISO 2151

БДС EN 60076-10

БДС ISO 7960

БДС EN ISO 15744

БДС EN 1870-5+A2, т.5.3.2 

БДС ISO 8297

	
	
	1.3 Вибрации 
	БДС EN ISO 5349-1

БДС EN ISO 5349-2+A1

БДС EN 1032+A1

БДС EN ISO 20643+A1

БДС 11663, т.2.2 

БДС ISO 20816-1 

БДС EN 10326-1 

БДС EN ISO 7096

БДС EN ISO 2631-1

БДС EN ISO 28927-10

БДС EN 13059+А1

БДС EN 60745-1, т.6.2

БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил.I

БДС EN 60745-2-13+A1, т.6.2, Z 101
БДС EN ISO 22867

	
	
	1.4 Температура
/Загряване/
	БДС EN IEC 60974-1, т.7
БДС EN 60745-1, т.12
БДС EN 62841-1+AC+A11, т.12

БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв. част 2, т.11

	
	
	1.5 Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма /Устойчивост на топлина/
	БДС EN 60695-10-2
БДС EN 60745-1, т.29.1

БДС EN 62841-1+AC, т.13.1

БДС ЕN 61029-1+А11+A12, т.28.1; 28.2

	
	
	1.6 Устойчивост на възпламенимост, горене и огън. Изпитване с нажежена жица 
	БДС EN 60695-2-10

БДС EN 60695-2-11

БДС EN 60695-2-12+A1

БДС EN 60695-2-13+A1

БДС EN 60745-1, т.29.2

БДС EN 62841-1+AC+A11, т.13.2

	
	
	1.7 Устойчивост на възпламенимост, горене и огън. Изпитване с иглен пламък
	БДС EN 60695-11-5


	
	
	1.8 Осветеност 
	БДС EN 1837

	
	
	1.9 Степен на защита (IP-code)/Влагоустойчивост/
	БДС EN 60529+А1

БДС EN IEC 60034-5
БДС EN 60745-1, т.14

БДС EN 62841-1+AC+A11, т.14.2

	
	
	1.10 Непрекъснатост на защитната верига
/Осигуряване на заземяване/

(Съпротивление между заземителната клема и достъпни части)
	БДС EN 60204-1, т.18.2.2(1)

БДС ЕN 60204-32, т.18.2.2(1)
БДС EN IEC 60974-1, т.10.5
БДС EN 60745-1, т.26
БДС EN 62841-1+AC+A11, т.26
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв.част 2, т.25

	
	
	1.11 Импеданс на контура с повреда
	БДС EN 60204-1, т.18.2.2(2)

БДС ЕN 60204-32, т.18.2.2(2)

	
	
	1.12 Съпротивление на изолацията

/изолационно съпротивление/
	БДС EN 60204-1, т.18.3

БДС ЕN 60204-31, т.18.3

БДС ЕN 60204-32, т.18.3 
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв.част 2, т.15.2 

БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.4

	
	
	1.13 Електрическа якост на изолацията /изпитвателно напрежение/
	БДС EN 60204-1, т.18.4

БДС ЕN 60204-31, т.18.4

БДС ЕN 60204-32, т.18.4
БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.5

БДС EN 61439-1, т.10.9.2

БДС EN 61180
БДС EN 60745-1, т.15

БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил. D

БДС ЕN 61029-1+А11+A12

и съотв. част 2, т.15.3

	
	
	1.14 Защита срещу остатъчни напрежения
	БДС EN 60204-1, т.18.5

БДС ЕN 60204-32 ,т.18.5
БДС EN IEC 60974-1, т.6.2.3
БДС EN 60745-1, т.21.21

БДС EN 62841-1+AC+A11, т.21.21
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв. част 2, т.8.6

	
	
	1.15 Изолационни разстояния
	БДС EN IEC 60664-1+AC
БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12+A13+A1+A2+A14+А15, т.29
БДС EN IEC 60974-1, т.6.1.2, т. 6.1.3
БДС EN 60745-1, т.28

БДС EN 62841-1+AC+A11, т.28
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съответната част 2, т.27

	
	
	1.16 Захранващо напрежение
	БДС EN 60204-1, т.9.4.3
БДС ЕN 60204-31, т.7.5
БДС ЕN 60204-32 ,т.9.4.3
БДС EN IEC 60974-1 ,т.10.1,( т. 11.1 

БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12+A13+A1+A2+A14+А15т.10
БДС EN 60745-1, т.5.7.2
БДС EN 62841-1+AC+A11, т.11
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв. част 2, т.10

	
	
	1.17 Входна мощност
	БДС EN 60335-1+А11+АС
+A12+A13+A1+A2+A14+А15, т.10
БДС EN 60745-1, т.11
БДС EN 62841-1+AC+A11, т.11
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съответната част 2, т.10

	
	
	1.18 Консумиран ток
	БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12+A13+A1+A2+A14+А15, т.10
БДС EN IEC 60974-1, т.7
БДС EN 60745-1, т.11

БДС EN 62841-1+AC+A11, т.11
БДС ЕN 61029-1+А11+A12, т.10

	
	
	1.19 Ток на утечка
	БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12+A13+A1+A2+A14+А15 т.13.2, т. 16.2
БДС EN IEC 60974-1, т.6.3.6
БДС EN 60745-1, т.13

БДС EN 62841-1+AC+A11, Прил. С
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съответната част 2, т.12

	
	
	1.20 Ток на допир и ток на защитен проводник
	БДС EN 60990

	
	
	1.21 Въздействие на околната среда – Изпитване А -студ
	БДС EN 60068-2-1 

	
	
	1.22 Въздействие на околната среда – Изпитване В - суха топлина
	БДС EN 60068-2-2

	
	
	1.23 Въздействие на околната среда – Изпитване N - изменеие на температурата
	БДС EN 60068-2-14

	
	
	1.24 Въздействие на околната среда – Изпитване Саb - влажна топлина, постоянен режим
	БДС EN 60068-2-78



	
	
	1.25 Въздействие на околната среда – Изпитване Db - влажна топлина, цикличен режим
	БДС EN 60068-2-30 



	
	
	1.26 Въздействие на околната среда. Изпитване Eh: Изпитвания с чук

Степен на защита срещу външни механични удари
(IK code)
	БДС EN 60068-2-75 
БДС EN 62262+A1

БДС EN 50102

	
	
	1.27 Механична якост
	БДС EN 60745-1, т.20

БДС EN 62841-1+AC+A11,т.20

	
	
	1.28 Устойчивост на огъване, опън и усукване на захранващи шнурове
	БДС EN 60745-1 т.24.12, 

т. 24.13, т. 24.14
БДС EN 62841-1+AC+A11, т.24
БДС ЕN 61029-1+А11+A12 и съотв. част 2, т.23.5, т. 23.6

	2.
	Електрически и електронни съоръжения, уреди, устройства, апарати, уредби и системи
	2.1 Степен на защита (IP-code)
	БДС EN 60529+А1 

БДС EN IEC 60034-5

	
	
	2.2 Въздействие на околната среда. Изпитване Eh: Изпитвания с чук

Степен на защита срещу външни механични удари
(IK code)
	БДС EN 60068-2-75 
БДС EN 62262+A1

БДС EN 50102

	
	
	2.3 Устойчивост на топлина

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/
	БДС EN 60695-10-2

	
	
	2.4 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС EN 60695-2-10

БДС EN 60695-2-11

БДС EN 60695-2-12+A1

БДС EN 60695-2-13+A1

	
	
	2.5 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/
	БДС EN 60695-11-5

	
	
	2.6 Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди
	БДС EN IEC 60112
БДС 7230

	
	
	2.7 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN 61180

	
	
	2.8 Изолационни разстояния
	БДС EN IEC 60664-1+AC

	
	
	2.9 Ток на допир и ток на защитен проводник
	БДС EN 60990

	
	
	2.10 Въздействие на околната среда – Изпитване А -студ
	БДС EN 60068-2-1 



	
	
	2.11 Въздействие на околната среда – Изпитване В - суха топлина
	БДС EN 60068-2-2 



	
	
	2.12 Въздействие на околната среда – Изпитване N - изменеие на температурата
	БДС EN 60068-2-14 



	
	
	2.13 Въздействие на околната среда – Изпитване Саb - влажна топлина, постоянен режим
	БДС EN 60068-2-78



	
	
	2.14 Въздействие на околната среда – Изпитване Db - влажна топлина, цикличен режим
	БДС EN 60068-2-30 



	
	
	2.15 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN 12015
БДС EN 12016
БДС EN 60974-10+A1

	
	
	2.16 Смущаващи напрежения
	БДС EN 55016-2-1+A1+AC
БДС EN 55011+А1+A11+A2, т.7, т. 8.2

БДС EN 55032+AC+A11+A1, т.6.3

БДС EN IEC 55014-1, т.5

БДС EN IEC 55015+A11, т.8

	
	
	2.17 Смущаващa мощност
	БДС EN 55016-2-2
БДС EN IEC 55014-1, т.6

	
	
	2.18 Излъчени електромагнитни смущения
	БДС EN IEC 55015+A11,

Annex B

	
	
	2.19 Хармонични съставящи на тока
	БДС EN IEC 61000-3-2+A1

	
	
	2.20 Флуктуации на напрежението и фликер
	БДС EN 61000-3-3+A1+А2

	
	
	2.21 Устойчивост на електро-статични разряди
	БДС EN 61000-4-2

	
	
	2.22 Устойчивост на магнитни полета с честота на захранващата мрежа
	БДС EN 61000-4-8

	
	
	2.23 Устойчивост на краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване на напрежението
	БДС EN IEC 61000-4-11+AC

	3.
	Битови и подобни  електрически уреди и автоматични  управляващи устройства за тях. 
	3.1 Защита срещу достъп до части под напрежение
	БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12 +A13+A1+A2+A14

+А15 и съответната част 2, т.8
БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.8

	
	
	3.2 Входна мощност
	БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12 +A13+A1+A2+A14+А15 и съответната част 2, т.10

	
	
	3.3 Консумиран ток
	БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12 A13+A1+A2+A14+A15 

и съответната част 2, т.10

	
	
	3.4 Нагряване / Температура 
при нормална и ненормална работа
	БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12+A13+A1+A2+A14+А15 и съотв. част 2; т.11, т. 17, т. 19

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.14, т.27

	
	
	3.5 Ток на утечка
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12 +A13+A1+A2+A14+А15 и съответната част 2, т.13.1, 
т. 13.2, т. 16.1, т. 16.2

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.3

	
	
	3.6 Ток на допир
	БДС EN 60990

	
	
	3.7 Влагоустойчивост /Степен на защита (IP-code)/
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12+A13+A1 +A2+A14+A15 и съответната част 2; т.15

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.12
БДС EN 60529+А1 

	
	
	3.8 Съпротивление на изолацията
	БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.1

	
	
	3.9 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12 +A13+A1 +A2+A14 +A15 и съотв.част 2; т.т.13.3; 16.3

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.13.2

	
	
	3.10 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12+A13 +A1+A2+A14+А15 и съответната част 2, т.22.5

	
	
	3.11 Механична якост и 

стабилност
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12 +A13+A1+A2+A14+А15  и съответната част 2; т.21

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.18

	
	
	3.12 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12+A13+A1+A2+A14 +А15  и съответната част 2; т.22.3 ; 22.11; 28.1

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.19.1 

	
	
	3.13 Устойчивост на огъване, опън и усукване на захранващи шнурове
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12+A13 +A1+A2+A14+А15 и съответната част 2; т.22.15

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.11.7

	
	
	3.14 Осигуряване на заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/
	БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12+A13+A1+A2+A14+А15 и съответната част 2; т.27

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.9

	
	
	3.15 Изолационни разстояния
	БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12+A13+A1+A2+A14+А15 и съответната част 2; т.29

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.20

	
	
	3.16 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN IEC 55014-1
БДС EN IEC 55014-2
БДС EN IEC 61000-3-2+A1
БДС EN 61000-3-3+A1+А2 

БДС EN 60730-1+A1+A2 т.23; Н26

БДС EN 55032+AC+A11+A1 т.6.3

	
	
	3.17 Устойчивост на топлина

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със сачма/
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12+A13+A1 +A2+A14+A15 и съответната част 2; т.30.1

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т. G.5
БДС EN 60695-10-2

	
	
	3.18 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС EN 60335-1+А11+АС+A12

+A13+A1+A2+A14+A15 и съответната част 2; т.30.2

БДС EN 60730-1+A1+A2 съответната част 2, т.21.2
БДС EN 60695-2-10

БДС EN 60695-2-11

БДС EN 60695-2-12+A1

БДС EN 60695-2-13+A1 

	
	
	3.19 Устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/
	БДС EN 60335-1+А11+АС+

A12+A13+A1+A2+A14+А15 и съответната част 2; т.30.2.4; Прил. Е

БДС EN 60695-11-5

	
	
	3.20 Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди
	БДС EN 60335-1+А11+АС

+A12+A13+A1+A2+A14+A15 и съотв. част 2, Прил. N
БДС EN 60730-1+A1+A2 и съответната част 2, т.21.2.7

БДС EN IEC 60112
БДС 7230

	4.
	Oсветители
	4.1 Защита срещу поражения от електрически ток
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.8

	
	
	4.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.8.2.7

	
	
	4.3 Влагоустойчивост
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.9.3

	
	
	4.4 Степен на защита (IP-code)
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.9.2

	
	
	4.5 Съпротивление на изолацията
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.10.2.1

	
	
	4.6 Електрическа якост на изолацията
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.10.2.2

	
	
	4.7 Ток през заземителния проводник
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.10.3

	
	
	4.8 Ток на допир
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.10.3

	
	
	4.9 Осигуряване на заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.7

	
	
	4.10 Изолационни разстояния
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.11

	
	
	4.11 Проверка на импулса на запалване
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.4.4.5

	
	
	4.12 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN IEC 55015+A11  
БДС EN 61547

БДС EN IEC 61000-3-2+A1
БДС EN 61000-3-3+A1+А2

	
	
	4.13 Нагряване/

Температура при нормална и ненормална работа
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.т.12.4; 12.5; 12.6; 12.7

	
	
	4.14 Износоустойчивост
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.12.3


	
	
	4.15 Устойчивост на преобръщане
	БДС EN 60598-2-4 т.4.6.3

	
	
	4.16 Механична якост. 

Енергия на удара:

- от пружинно чукче
- от махало
- от падаща сфера
- от въртящ се барабан
- от падане от височина
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.4.13

	
	
	4.17 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент: - на окачвания и регулиращи приспособления
(натоварване според масата, ветрово, на конзоли, скоби и др)
 - на закрепването на фасунгите
 - на винтове, механични връзки и затягащи уплътнителни втулки
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.т.4.12 ;4.14
БДС EN 60598-2-3+А1 т.3.6.3

БДС EN 60598-2-5 т.5.6.5

	
	
	4.18 Устойчивост на опън и усукване на захранващи шнурове и проводници
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.5.2.10

	
	
	4.19 Устойчивост на вибрации
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.4.20

	
	
	4.20 Устойчивост на топлина

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.13.2

	
	
	4.21 Устойчивост на пламък и запалване
/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.13.3.2

	
	
	4.22 Устойчивост на пламък и запалване
/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.13.3.1

	
	
	4.23 Устойчивост на токове на пропълзяване 

/Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/
	БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.13.4

	5.
	Електроинсталационни изделия, фасунги, лампи и устройства за управление на лампи
	5.1 Защита срещу поражения от електрически ток 

/Защита срещу електрически удар/

/Защита срещу случаен контакт с части под напрежение/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.10.1
БДС EN IEC 60238+A1+A11
+A2 т.9

БДС EN 60998-1 т.9

БДС EN IEC 61058-1 т.9

БДС EN 60669-1+AC+AC т.10 т.6
БДС 17183 т.9.1

IEC 60884-1 т.10.2

БДС EN 61316 т.9

БДС EN 61242+А1+А2+A13 т.8

БДС EN 60670-1+А1  т.10

	
	
	5.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори
	БДС EN 61347-1+А11 

и съответната част 2 т.10.2

	
	
	5.3 Влагоустойчивост 
/Устойчивост на влага/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.11
БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2 т.9т.14.3
БДС EN 60998-1 т.12.2

БДС EN IEC 61058-1 т.14.4
БДС EN 60669-1+AC+AC т.15.3
БДС EN 60968+AC т.7.1

БДС EN 62560+A1+AC+А11  т.8
БДС 17183 т.15.3

IEC 60884-1 т.16.3

БДС EN 61316 т.18.5

БДС EN 61242+А1+А2+A13 т.16

БДС EN 60670-1+А1 т.14.1

	
	
	5.4 Съпротивление на изолацията
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.11
БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2 т.9т.14.4
БДС EN 60998-1 т.13.3

БДС EN IEC 61058-1 т. 15.2
БДС EN 60669-1+AC+AC т.16.1
БДС EN 61195+А1+А2 т.2.4

БДС EN 61199+А1+А2 т.2.4
БДС EN 60968+AC т.7.1

БДС EN 62560+A1+AC+А11 т.8.2

БДС 17183 т.16.1

IEC 60884-1 т.17.2

БДС EN 61316 т.19.2

БДС EN 61242+А1+А2+A13 т.17.1

БДС EN 60670-1+А1 т.14.2

	
	
	5.5 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.12

БДС EN IEC 60238+A1+A11
+A2 т.9т.14.4

БДС EN 60998-1 т.13.4 

БДС EN 61058-1+A2 т.15.3
БДС EN 60669-1+AC+AC т.16.2
БДС EN 61195+А1+А2 т.2.5

БДС EN 61199+А1+А2 т.2.5
БДС EN 60968+AC т.7.2

БДС ЕN 60598-1+АС+АС+A1 т.10.2.2

БДС 17183  т.16.2

IEC 60884-1 т.17.3

БДС EN 61316 т.19.3

БДС EN 61242+А1+А2+A13 т.17.2

БДС EN 60670-1+А1 т.14.3

	
	
	5.6 Приспособления за защитно заземяване

Осигуряване на заземяване Защитни устройства 
/съпротивление между заземителната клема и достъпни части/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.9

БДС EN IEC 61058-1 т.10.4
БДС EN 60669-1+AC+AC т.11.4

БДС 17183 т.10.5

IEC 60884-1 т.11.5

БДС EN 61316 т.10.4

БДС EN 61242+А1+А2+A13 т.9.7

БДС EN 60670-1+А1 т.11.1

	
	
	5.7 Изолационни разстояния
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2 т.16
БДС EN IEC 60238+A1+A11
+A2 т.9, т.17
БДС EN 60998-1, т.17

БДС EN IEC 61058-1, т.20
БДС EN 60669-1+AC+AC, т.23

БДС EN 60669-2-1+A1+A12, т.23
БДС EN 61195+А1+А2, т.2.8

БДС EN 61199+А1+А2, т.2.8

БДС 17183, т.2.6

IEC 60884-1, т.27

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.2.4

	
	
	5.8 Проверка на импулса на запалване
	БДС EN 61347-2-1+A1+A2  т.16 

	
	
	5.9 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN IEC 55015+A11  
БДС EN 61547

БДС EN IEC 61000-3-2+A1
БДС EN 61000-3-3+A1+А2

БДС EN 60669-2-1+A1+A12

	
	
	5.10 Размери

/Взаимозаменяемост/
	БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2, т.9, т.8 

БДС EN 60669-1+AC+AC, т.9
БДС EN 61195+А1+А2, т.2.3.2
БДС EN 60968+AC, т.5.1

БДС EN 62560+A1+AC+А11, т.6.1

БДС 17183, т.8

IEC 60884-1, т.9

	
	
	5.11 Захранващо напрежение
	БДС EN 61347-1+А1 

и съотв. част 2 т.20, Н.2

	
	
	5.12 Включваща и изключваща способност
	БДС EN 60669-1+AC+AC, т.18, т.19

БДС EN 60669-2-1+A1+A12 т.18, т. 19

БДС EN 60669-2-3, т.18, т. 19

БДС 17183, т. 19, т. 20

IEC 60884-1, т.20, т. 21

	
	
	5.13 Температура 
/Загряване/

/Прегряване/ при нормална и ненормална работа
	БДС EN 60998-1, т.15

БДС EN IEC 61058-1, т.16
БДС EN 60669-1+AC+AC, т.17

БДС EN 60669-2-1+A1+A12, т.17
БДС EN 61195+А1+А2 ,т.2.9, Прил. В

БДС EN 61199+А1+А2, т.2.9
БДС EN 60968+AC, т.9

БДС EN 62560+A1+AC+А11, т.10

БДС 17183, т.18

IEC 60884-1, т.19

БДС EN 61316, т.22

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.19, т. 20

	
	
	5.14 Термична устойчивост 

/Топлоустойчивост/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.13
БДС EN 60998-1, т.16.2
БДС EN IEC 60238+A1+A11
+A2, т.9, т.19

	
	
	5.15 Механична якост. 

Енергия на удара:

- от пружинно чукче
- от махало
- от падаща сфера
- от въртящ се барабан
- от падане от височина
	БДС EN IEC 60238+A1+A11+A2, т.9, т.15

БДС EN 60998-1, т.14

БДС EN IEC 61058-1, т.18.2
БДС EN 60669-1+AC+AC, т.20.1

БДС 17183, т.23

IEC 60884-1, т.24

БДС EN 61316, т.24

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.21

БДС EN 60670-1+А1, т.15

	
	
	5.16 Устойчивост на опън и усукване на захранващи шнурове и проводници
	БДС 17183, т.22

IEC 60884-1, т.23
БДС EN 61316, т.23

БДС EN 61242+A1+А13, т.11

	
	
	5.17 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.17
БДС EN IEC 60238+A1+A11
+A2, т.9, т.15.2
БДС EN IEC 61058-1, т.18.2, т. 18.4, т. 19.2.4, т. 19.2.5 

БДС EN 60669-1+AC+AC, т.12.2.5, т. 12.2.6, т. 20.3, 

т. 20.9

БДС EN 61195+А1+А2, т.2.3

БДС EN 61199+А1+А2, т.2.3
БДС EN 60968+AC, т.8

БДС EN 62560+A1+AC+А11, т.9

БДС 17183, т.11.2.6

IEC 60884-1, т.12.2.6

	
	
	5.18 Устойчивост на топлина

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/


	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.18.1
БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.20.1

БДС EN 60998-1, т.16.3
БДС EN 60669-1+AC+ AC, т.15.1, т. 21
БДС EN 61195+А1+А2, т.2.7.2

БДС EN 61199+А1+А2, т.2.7.2
БДС EN 60968+AC, т.10

БДС EN 62560+A1+AC+А11, т.11

БДС 17183, т.24

IEC 60884-1, т.25

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.22

БДС EN 60670-1+А1, т.16

	
	
	5.19 Устойчивост на пламък и запалване
/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.18.3
БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.20.3

БДС EN 60998-1, т.18

БДС EN IEC 61058-1, т.21, Прил.С
БДС EN 60669-1+AC+AC, т.24.1.1
БДС EN 61195+А1+А2, т.2.7.4

БДС EN 61199+А1+А2, т.2.7.4
БДС EN 60968+AC, т.11

БДС EN 62560+A1+AC+А11, т.12

БДС 17183, т.27.1

IEC 60884-1, т.28.1

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.25.1

БДС EN 60670-1+ А1, т.18

	
	
	5.20 Устойчивост на пламък и запалване /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.18.4
БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A,2 т.9, т.20.4

	
	
	5.21 Устойчивост на токове на пропълзяване
/Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/
	БДС EN 61347-1+А1 

и съответната част 2, т.18.5
БДС EN IEC 60238+A1+A11 +A2, т.9, т.20.5

БДС EN 60998-1, т.19

БДС EN 61058-1+A2, Прил.D
БДС 17183, т.27.2
IEC 60884-1, т.28.2

БДС EN 61242+А1+А2+A13, т.25.2

БДС EN 60670-1+А1, т.19

	6.
	Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения и за информационни технологии. Звукова, видео и подобна апаратура.
	6.1 Защита срещу поражения от електрически ток и високи енергийни нива /Защита срещу достъп до части под напрежение /
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.2
БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.3.2, Приложение V

	
	
	6.2 Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори
	БДС EN 61010-1+А1

и съотв. част 2, т.6.3, т. 6.6.2

	
	
	6.3 Влагоустойчивост
/Устойчивост на влага/
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.8.2

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.8

	
	
	6.4 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.8.3

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.9

	
	
	6.5 Защитно заземяване

Защитно свързване

/съпротивление (импеданс) на заземителни проводници, заземителни клеми и защитното свързване/
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.5.4
БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.6

	
	
	6.6 Изолационни разстояния
	БДС EN 61010-1+А1
и съответната част 2, т.6.7
БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.2, т. 5.4.3, т. 5.4.4

	
	
	6.7 Захранващо напрежение
	БДС EN 61010-1+А1

и съотв. част 2, т.6.3.1 a)

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11 т.5.2.2, т.5.4.1.8

	
	
	6.8 Консумиран ток
	БДС EN 61010-1+А1

и съотв. част 2, т.6.3.1 b)

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.2.2

	
	
	6.9 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN 61326-1

БДС EN 50270+AC

БДС EN 55011+А1+A11+A2, т.7, т. 8.2
БДС EN 55032+AC+A11+A1 

БДС EN 55035+А11 
БДС EN IEC 61000-3-2+A1
БДС EN 61000-3-3+A1+А2

	
	
	6.10 Температура 
	БДС EN 61010-1+А1 и съответната част 2, т.10.1, 
т. 10.2, т. 10.3, т. 10.4

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.5.4.1.4

	
	
	6.11 Механична якост. 

Статично натоварване - сила Динамично натоварване - удар: 
- от махало
- от падаща сфера 
- от падане от височина
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т. 7, т. 8

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11 Приложение Т

	
	
	6.12 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.5.1.2



	
	
	6.13 Устойчивост на опън на захранващи шнурове и проводници
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.6.10.2

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, Приложение G.7.3

	
	
	6.14 Устойчивост на топлина

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със сачма/
	БДС EN 61010-1+А1

и съответната част 2, т.10.5

БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т. 5.4.1.10.3

	
	
	6.15 Устойчивост на пламък и запалване
/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с иглен пламък/
	БДС EN IEC 62368-1+AC+A11, т.6.4

	7.
	Силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства
	7.1 Защита срещу поражения от електрически ток
/Защита срещу достъп до части под напрежение /
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.9.1

	
	
	7.2 Защита срещу опасен електрически разряд
/Защита срещу остатъчни напрежения от кондензатори/
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.9.2

	
	
	7.3 Напрежение на празен ход, при натоварване и на късо съединение
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.11, т. 12, т. 13 

	
	
	7.4 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN IEC 61204-3

БДС EN IEC 62040-2

	
	
	7.5 Механична якост. 

Статично натоварване – сила, въртящ момент 

Динамично натоварване - удар: 
- от пружинно чукче
- от падане от височина
- от въртящ се барабан
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.16

	
	
	7.6 Устойчивост на механично натоварване и на винтове, тоководещи части и механични връзки
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.25

	
	
	7.7 Ток при натотоварване и при късо съединение 
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.15

	
	
	7.8 Нагряване/Температура/

Защита срещу късо съединение и претоварване
	БДС EN IEC 61558-1 

и съответната част 2, т.14, т. 15

	
	
	 7.9 Защита срещу вредно проникване на прах, на твърди тела и влага 
/Степен на защита (IP-code)/
	БДС EN IEC 61558-1 

и съответната част 2, т.17.1

	
	
	7.10 Влагоустойчивост
/Устойчивост на влага/
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.17.2

	
	
	7.11 Съпротивление на изолацията
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.18.2

	
	
	7.12 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.18.3

	
	
	7.13 Ток на допир
	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.18.5.1

	
	
	7.14 Ток в защитния  заземителен проводник
	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.18.5.2

	
	
	7.15 Осигуряване на защитно заземяване /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/
	БДС EN IEC 61558-1 и съответната част 2, т.24

	
	
	7.16 Изолационни разстояния
	БДС EN IEC 61558-1 и съотв. част 2, т.26

	
	
	7.17 Устойчивост на нагряване

/Устойчивост на нагряване. Изпитване на натиск със съчма/

/Устойчивост на ненормално нагряване при условия на повреда/
	БДС EN IEC 61558-1 
и съответната част 2 т.27.1, т. 27.2

	
	
	7.18 Устойчивост на огън

/Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС EN IEC 61558-1 

и съответната част 2, т.27.3

	
	
	7.19 Устойчивост на  пропълзяване
/Устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди/
	БДС EN IEC 61558-1 

и съответната част 2, т.27.4

	8.


	Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение.

Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток. Комутационни апарати за ниско напрежение

Стопяеми предпазители за ниско напрежение
	8.1 Защита срещу поражения от електрически ток и цялост на защитните вериги /съпротивление между заземителната клема и достъпни части/
	БДС EN 61439-1, т.10.5.2

БДС EN 62208, т.9.10

	
	
	8.2 Изолационно съпротивление 
	БДС EN 61439-1, т.11.9

БДС EN 60898-1, т.9.7.2 

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11

+A12 т.9.7.2, т. 9.7.4
БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.7.2, т. 9.7.4

	
	
	8.3 Електрическа якост на изолацията
	БДС EN 61439-1, т.10.9.2

БДС EN 62208, т.9.9

БДС EN 60898-1, т.9.7.3 

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.3.3.4

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11+A12 т.9.7.3, т. 9.7.4

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.7.3, т. 9.7.4

	
	
	8.4 Степен на защита (IP-code)
	БДС EN 61439-1, т.10.3

БДС EN 62208, т.9.7

	
	
	8.5 Изолационни разстояния
	БДС EN 61439-1, т.8.3

БДС EN 60898-1, т.8.1.3 

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.3.3.4; Прил.G

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11+A12 т.8.1.3

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.8.1.3

	
	
	8.6 Температура 

/Нагряване/
/Прегряване/

/Загряване/
	БДС EN 61439-1, т.10.10

БДС EN 60898-1, т.9.8

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.3.3.3

БДС EN 60269-1+А1+A2, т.8.3

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11
A12, т.9.8

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.8

	
	
	8.7 Механична и електрическа износоустойчивост
	БДС EN 60947-2+A1, т.8.3.3.3
БДС EN 60947-3+A1+A2, т.8.3.3.3

БДС EN IEC 60947-4-1+AC+AC т.8.2.4.1

БДС EN 60947-5-1+AC, т.8.3.3.5.2

БДС EN 60947-5-2+А1, т.8.5 
БДС EN 60898-1, т.9.11 

БДС EN  61009-1+А1+А2+А11
+А12+A13, т.8.6

	
	
	8.8 Времетокови характеристики
	БДС EN 60898-1, т.9.10 

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.9

БДС EN 60269-1+A1+A2, т.8.4.3.3

	
	
	8.9 Устойчивост на механични натоварвания

Механична якост

Статично натоварване - сила Динамично натоварване - удар: 
- от махало
- от падане от височина
	БДС EN 61439-5+AC, т.10.2.101

БДС EN 62208, т.9.3, т. 9.5, т. 9.6

БДС EN 60898-1, т.9.13 

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.2.7

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11

+A12, т.9.12

БДС EN  61009-1+А1+А2+А11
+А12+A13, т.9.12

	
	
	8.10 Устойчивост на механично натоварване и въртящ момент на винтове, тоководещи части и механични връзки
	БДС EN 60898-1, т.9.4, т. 9.5

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.2.4

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11
+A12, т.9.4 т. 9.5
БДС EN 61009-1+А1+А2+
А11+А12+A13, т.9.4, т. 9.5

	
	
	8.11 Устойчивост на топлина,

Топлоустойчивост

/Устойчивост на ненормално нагряване. Изпитване на натиск със съчма/
	БДС EN 62208, т.9.8.2

БДС EN 60898-1, т.9.14

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11
+A12, т.9.13

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.14

	
	
	8.12 Устойчивост на ненормално нагряване и на огън /Устойчивост на възпламенимост и горене. Изпитване с нажежена жица/ 
	БДС EN 61439-1, т.10.2.3.2

БДС EN 62208, т.9.8.3

БДС EN 60898-1, т.9.15 

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.8.2.1.1

БДС EN 61008-1+А1+А2+А11

+A12, т.9.14

БДС EN 61009-1+А1+А2+А11

+А12+A13, т.9.15

	
	
	8.13 Електромагнитна съвместимост
	БДС EN 61439-1, Прил. J 

БДС EN 60947-1+А1+А2, т.10.12 

	9.
	Съоръжения и ударопоглъщащa настилка за площадки за игра и спорт
	9.1 Устойчивост на удар

- пиково ускорение

- повърхностен натиск
	БДС EN 1176-2+АС ,т.4.6; Прил.B 

	
	
	9.2 Критична височина на падане
	БДС EN 1177+AC

	
	
	9.3 Натоварване
	БДС EN 1176-1 Анекс А; Анекс В; Анекс С

	
	
	9.4 Размери

- линейни

- ъглови

- наклон
	БДС EN 1176-1 т.т.4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7.5; 4.2.7.6; 4.2.8.2.3; 4.2.8.5; 4.9; 4.2.12; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15
БДС EN 1176-2+АС т.т.4.2; 4.3; 4.4.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.10.2.2; 4.11; Анекс В

БДС EN 1176-3 т.т.4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.8; 4.9.1

БДС EN 1176-4+AC т.т.4.4; 4.7; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 

БДС EN 1176-5  т.т.4.2; 4.3; 4.5; 5

БДС EN 1176-6+AC т.т.4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 5

БДС EN 1176-10 т.т.4.2.2.3; 4.2.2.4; 4.3.5.2; 4.3.5.3; 4.3.5.4; 4.4.1.3; 4.4.1.4; 4.4.1.5; 4.4.1.8; 4.4.2.5; 4.4.2.7; 4.4.2.8; 4.4.2.12; 4.4.2.13; 4.4.3.5; 4.4.3.6; 4.4.3.7; 4.4.3.8

БДС EN 1176-11 т.т.4.1; 4.2; 4.3

БДС EN 1177+AC, т.т.4.4.1.3; 4.4.1.4; 4.4.1.5

	
	
	9.5 Захващане
	БДС EN 1176-1 ,т.4. 2.7, 4.2.12.2, Анекс D

БДС EN 1176-3, т.4.4.3

БДС EN 1176-6+AC, Анекс Е

	10.
	Шум в околна среда
	10.1 Ниво на звуково налягане. Еквивалентно ниво на шум. Средно ниво на шума по измерителния контур. Ниво на шум в мястото на въздействие 
	БДС 15471

БДС ISO 8297

MOЗМОСПП

	
	
	10.2 Ниво на звукова мощност.

Ниво на обща звукова мощност.
	БДС ISO 8297

MOЗМОСПП


Гъвкав обхват: Приложение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ООС (стандарти или други документи) или документите, които ги заменят.

Позоваване:

MOЗМОСПП - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие (Заповед на Министъра на ОСВ / РД-613/08.08.2012 г.)

[image: image1.png]



2

