ЗАПОВЕД

№ А 180

София, 18.06.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Адрес на управление и на лаборатория:

6006, гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. „Индустриална“ № 2

Да извършва изпитванe на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика |  | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Вар строителна | 1.1 | Обемопостоянство /след гасене/ | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.2 | Добив на варова каша | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.3 | Финост на смилане | БДС EN 459-2 т.7.1 |
|  |  | 1.4 | Време на свързване | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.5 | Диаметър на разстилане | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.6 | Способност за задържане на вода | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.7 | Съдържание на въздух | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.8 | Насипна плътност | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.9 | Свободна вода | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.10 | Реакционна способност | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.11 | Cъдържание на CaO+MgO | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.12 | Съдържание на активен MgO | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.13 | Съдържание на SO3 | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.14 | Съдържание на CO2 | БДС EN 459-2 т.6.6 |
|  |  | 1.15 | Загуба при накаляване | БДС EN 459-2 |
|  |  | 1.16 | Съдържание на свободна вар | БДС EN 459-2 |
| 2. | Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки (1) и строителни продукти на гипсова основа (2) | 2.1 | Зърнометричен състав | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.2 | Съдържание на CaSO4 | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.3 | Cъотношение вода / мазилка | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.4 | Начало на свързване | БДС EN 13279-2 т. 4.4.1(1) |
|  |  | 2.5 | Якост на опън при огъване | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.6 | Якост на натиск | БДС EN 13279- 2 (1) |
|  |  | 2.7 | Съдържание на SO3 | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.8 | Твърдост | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.9 | Наличие на пукнатини | БДС EN 13963 (1) |
|  |  | 2.10 | Cила на сцепление | БДС EN 13279-2 (1) |
|  |  | 2.11 | Размери/ дебелина, широчина, дължина/ | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 12859 (2) БДС EN 15283-1+A1 (2) БДС EN 15283-2+A1 (2) |
|  |  | 2.12 | Плътност | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 12859 (2) БДС EN 15283-2+A1 (2) |
|  |  | 2.13 | Равнинност | БДС EN 12859 (2) |
|  |  | 2.14 | Маса | БДС EN 12859 (2) |
|  |  | 2.15 | Якост на огъване – разрушаващо натоварване | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 12859 (2) БДС EN 15283-1+A1 (2) |
|  |  | 2.16 | Якост на опън при огъване | БДС EN 15283-2+A1 (2) БДС EN 14353 (2) |
|  |  | 2.17 | рН стойност | БДС EN 12859 (2) БДС EN 12860 (1) |
|  |  | 2.18 | Съдържание на влага | БДС EN 12859 (2) |
|  |  | 2.19 | Абсорбция на вода | БДС EN 12859 (2) |
|  |  | 2.20 | Общо водопоглъщане | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 15283-1+A1 (2) БДС EN 15283-2+A1 (2) |
|  |  | 2.21 | Твърдост на повърхността | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 15283-1+A1 (2) БДС EN 15283-2+A1 (2) |
|  |  | 2.22 | Якост на срязване | БДС EN 520+A1 (2) БДС EN 15283-2 (2) |
|  |  | 2.23 | Термично съпротивление / топлопроводимост | БДС EN 13815 приложение В (2) БДС EN ISO 6946 т. 5.1 (2) |
| 3. | Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана | 3.1 | Относително удължение | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.2 | Номинален диаметър | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.3 | Площ на номиналното сечение | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.4 | Номинална линейна маса | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.5 | Коефициент на сцепление | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.6 | Отношение на напрежение (максимална якост/граница на провлачване при опън) | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.7 | Граница на провлачване при опън | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  | 3.8 | Якост на опън | БДС EN ISO 15630-1 |
| 4. | Добавъчни материали (1)/ Скални материали (2) | 4.1 | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1,2) БДС EN 13383-2 (2) |
|  |  | 4.2 | Съдържание на фина фракция, преминаваща през 0,063 mm сито | БДС EN 933-1(1) |
|  |  | 4.3 | Плътност на зърната Плътност на зърната: - привидна (абсолютна) плътност на зърната; - плътност на зърната в сухо състояние; - плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние; - плътност на предварително изсушените зърна | БДС EN 13383-2 (2) БДС EN 1097-6 (1) |
|  |  | 4.4 | Aбсорбция на вода | БДС EN 1097-6 (1) БДС EN 13383-2 (2) |
|  |  | 4.5 | Индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 (1) |
|  |  | 4.6 | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1) |
|  |  | 4.7 | Съдържание на черупки | БДС EN 933-7 (1) |
|  |  | 4.8 | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+A1 (1) |
|  |  | 4.9 | Устойчивост на дробимост / Лос Анжелес/ | БДС EN 1097-2 т. 5 (1,2) |
|  |  | 4.10 | Устойчивост на износване /micro-Deval/ | БДС EN 1097-1 (1,2) |
|  |  | 4.11 | Устойчивост на замразяване и размразяване | БДС EN 1367-1 (1,2) |
|  |  | 4.12 | Устойчивост на изветряне с MgSO4 | БДС EN 1367-2 (1,2) |
|  |  | 4.13 | Плътност в насипно състояние | БДС EN 1097-3 (1,2) |
|  |  | 4.14 | Устойчивост на дробимост | БДС EN 206+A2/NA (Приложение NА.Q.) (1) |
|  |  | 4.15 | Сцепление с битум | БДС EN 12697-11, т.6 (1, 2) |
|  |  | 4.16 | Оценяване на финост с метиленово синьо (финост/ стойност по метиленово синьо) | БДС EN 933-9 (1, 2) |
|  |  | 4.17 | Определяне на процентно съдържание на: - натрошени зърна; - изцяло натрошени зърна; - изцяло заоблени зърна; | БДС EN 933-5 (1, 2) |
|  |  | 4.18 | Съдържание на хлориди | БДС EN 1744-1+A1 (1, 2) |
|  |  | 4.19 | Съдържание на сулфати разтворими в киселини | БДС EN 1744-1+A1 (1, 2) |
|  |  | 4.20 | Водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+A1, т.10.1 (1, 2) |
|  |  | 4.21 | Обща сяра изразена като SO3 | БДС EN 1744-1+A1, т.11.1 (1, 2) |
|  |  | 4.22 | Замърсявания с ниско тегло | БДС EN 1744-1+A1 (1, 2) |
|  |  | 4.23 | Наличие на органични компоненти – хумус | БДС EN 1744-1+A1 т.15.1 (1, 2) |
|  |  | 4.24 | Устойчивост на алкалосилициева реакция /определяне на силиций/ | БДС 14851 т. 8 (1) |
|  |  | 4.25 | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 (1, 2) |
|  |  | 4.26 | Съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301 (1, 2) |
|  |  | 4.27 | Съдържание на дребна фракция, преминаваща през 0,5 mm сито | БДС EN 933-1 (2) |
|  |  | 4.28 | Съдържание на зърна с дължина ≥100 mm | БДС EN 13450 (2) |
|  |  | 4.29 | Мразоустойчивост - директно замразяване 25 цикъла | БДС EN 13383-2 (2) |
|  |  | 4.30 | Якост на натиск | БДС EN 1926 (2) |
|  |  | 4.31 | Форма на зърната | БДС EN 13383-2 (2) |
|  |  | 4.32 | Съдържание на калциев карбонат | БДС EN ISO 3262-1 (1, 2) |
|  |  | 4.33 | Съдържание на магнезиев карбонат | БДС EN ISO 3262-1 (1, 2) |
|  |  | 4.34 | Коефициент на полируемост | БДС EN 1097-8 |
| 5. | Разтвори строителни | 5.1 | Консистенция | БДС EN 1015-3+A1+A2 БДС EN 1015-4 |
|  |  | 5.2 | Обемна маса | БДС EN 1015-6+A1 |
|  |  | 5.3 | Cъдържание на въздух на пресен разтвор | БДС EN 1015-7 т.7 |
|  |  | 5.4 | Якост на натиск на втвърден разтвор | БДС EN 1015-11 |
|  |  | 5.5 | Якост на опън при огъване на втвърден разтвор | БДС EN 1015-11 |
|  |  | 5.6 | Съдържание на хлориди | БДС EN 1015-17 +A1 |
|  |  | 5.7 | Обемна маса в сухо състояние | БДС EN 1015-10 +A1 |
|  |  | 5.8 | Зърнометричен състав | БДС EN 1015-1 +A1 |
| 6. | Втвърден бетон | 6.1 | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
|  |  | 6.2 | Плътност | БДС EN 12390-7 |
|  |  | 6.3 | Мразоустойчивост: -относителна загуба на маса; -относитена загуба на якост на натиск | БДС EN 206+A2/NA (Приложение NA.O.1) |
|  |  | 6.4 | Водонепропускливост. Максимално проникване на водата | БДС EN 206+A2/NA (Приложение NA.N) БДС EN 12390-8 |
|  |  | 6.5 | Големина на отскока | БДС EN 12504-2 |
|  |  | 6.6 | Якост на натиск на ядки | БДС EN 12504-1 |
|  |  | 6.7 | Якост на опън при огъване | БДС EN 12390-5 Приложение А |
| 7. | Бетонни смеси | 7.1 | Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | 7.2 | Плътност | БДС EN 12350-6 |
|  |  | 7.3 | Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7 |
|  |  | 7.4 | Консистенция - диаметър на разстилане | БДС EN 12350-8 |
|  |  | 7.5 | Време на изтичане през V-образна фуния | БДС EN 12350-9 |
|  |  | 7.6 | Отношение на преминаване - Изпитване с L-кутия - | БДС EN 12350-10 |
|  |  | 7.7 | Разслояване със сито | БДС EN 12350-11 |
|  |  | 7.8 | Изпитване с J-пръстен: - способност за преминаване (PJ); - диаметър на разстилане (SFJ); - време на изтичане (t500J) | БДС EN 12350-12 |
| 8. | Бетонни бордюри | 8.1 | Геометрични размери - дължина - широчина - височина | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.2 | Изпъкналост / вдлъбнатини | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.3 | Ъгъл на скоса | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.4 | Якост на опън при огъване | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.5 | Изтриваемост | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.6 | Абсорбция на вода | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.7 | Мразоустойчивост – загуба на маса | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.8 | Визуални аспекти: - Наличие на дефекти във външния вид; -Наличие на дефекти в структурата; - Наличие на отклонения в цвета | БДС EN 1340 |
|  |  | 8.9 | Устойчивост на подхлъзване | БДС EN 1340 |
| 9. | Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи | 9.1 | Геометрични размери: - дължина; - широчина; - дебелина; - разлика в диагоналите | БДС 11482 |
|  |  | 9.2 | Изкривявания по плоскостите: - страничните плоскости; - горна и долна плоскост | БДС 11482 |
|  |  | 9.3 | Якост на опън при огъване | БДС 11482 |
|  |  | 9.4 | Водопопиваемост | БДС 11482 |
|  |  | 9.5 | Мразоустойчивост: - намаляване на масата; - намаляване на якостта на опън при огъване | БДС 11482 |
| 10. | Бетонни плочи за настилки | 10.1 | Геометрични размери: - дължина; - широчина; - дебелина; - диагонали | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.2 | Изпъкналост/вдлъбнатост | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.3 | Абсорбция на вода | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.4 | Мразоустойчивост-загуба на маса | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.5 | Якост на опън при огъване | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.6 | Разрушаващо натоварване | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.7 | Изтриваемост | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.8 | Визуални аспекти: -Наличие на дефекти във външния вид; -Наличие на дефекти в структурата; - Наличие на отклонения в цвета | БДС EN 1339 |
|  |  | 10.9 | Устойчивост на подхлъзване | БДС EN 1339 |
| 11. | Керемиди бетонни | 11.1 | Дължина на окачване | БДС EN 491 |
|  |  | 11.2 | Покривна ширина | БДС EN 491 |
|  |  | 11.3 | Равнинност | БДС EN 491 |
|  |  | 11.4 | Маса | БДС EN 491 |
|  |  | 11.5 | Носимоспособност | БДС EN 491 |
|  |  | 11.6 | Водонепропускливост – поява на падащи водни капки | БДС EN 491 |
|  |  | 11.7 | Носимоспособност след мразоустойчивост | БДС EN 491 |
|  |  | 11.8 | Водонепропускливост – поява на падащи водни капки след мразоустойчивост | БДС EN 491 |
| 12. | Улеи бетонни за отводняване на пътни окопи | 12.1 | Геометрични размери: -дължина; -широчина; -височина | БДС 11483 |
|  |  | 12.2 | Наличие на пукнатини | БДС 11483 |
|  |  | 12.3 | Обрушвания по ръбовете: -Брой; -Дълбочина; -Дължина | БДС 11483 |
|  |  | 12.4 | Наличие на грапавини: -Брой; -Височина; -Широчина; -Дължина | БДС 11483 |
|  |  | 12.5 | Шупли по лицевата повърхност: -Брой; -Дълбочина; -Площ | БДС 11483 |
|  |  | 12.6 | Мразоустойчивост -загуба на маса; -загуба на якост | БДС EN 206+A2/NA, (Приложение NA.O.1) |
| 13. | Бетонни блокчета за външно павиране | 13.1 | Геометрични размери: - дължина; - широчина; - дебелина; - диагонали | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.2 | Изпъкналост/ вдлъбнатост | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.3 | Визуални аспекти: - Наличие на дефекти във външния вид; -Наличие на дефекти в структурата; -Наличие на отклонения в цвета | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.4 | Якост на разцепване и огъване: - Средно; - единичен | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.5 | Разрушителен товар | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.6 | Изтриваемост | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.7 | Абсорбция на вода | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.8 | Мразоустойчивост – загуба на маса | БДС EN 1338 |
|  |  | 13.9 | Устойчивост на подхлъзване | БДС EN 1338 |
| 14. | Керемиди глинени | 14.1 | Единични размери: - дължина; - широчина | БДС EN 1024 |
|  |  | 14.2 | Размери на припокриване: - средна дължина на припокриване; - максимална дължина на припокриване - средна широчина на припокриване; - максимална широчина на припокриване | БДС EN 1024 |
|  |  | 14.3 | Изкривявания | БДС EN 1024 |
|  |  | 14.4 | Конструктивни характеристии: - счупване; - конструктивна пукнатина; - липса на шип | БДС EN 1304 |
|  |  | 14.5 | Водонепропускливост | БДС EN 539-1 т.6 |
|  |  | 14.6 | Якост на огъване | БДС EN 538 |
|  |  | 14.7 | Мразоустойчивост | БДС EN 539-2 |
|  |  | 14.8 | Маса | БДС EN 1024 |
| 15. | Плочи керамични | 15.1 | Геометрични размери: - дължина; - широчина; - дебелина | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 15.2 | Праволинейност | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 15.3 | Правоъгълност | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 15.4 | Равнинност | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 15.5 | - Дефекти на повърхността; - Декоративни дефекти | БДС EN ISO 10545-2 |
|  |  | 15.6 | Водопоглъщаемост | БДС EN ISO 10545-3 |
|  |  | 15.7 | Якост на огъване | БДС EN ISO 10545-4 |
|  |  | 15.8 | Устойчивост на удар: - коефициент на възвратно движение; - наличие на нащърбване или напукване | БДС EN ISO 10545-5 |
|  |  | 15.9 | Устойчивост на повърхностно абразивно износване: - брой обороти без видимо износване; - загуба на маса | БДС EN ISO 10545-7 |
|  |  | 15.10 | Термична устойчивост – брой на образците с видими дефекти | БДС EN ISO 10545-9 |
|  |  | 15.11 | Влажностно разширение | БДС EN ISO 10545-10 |
|  |  | 15.12 | Студоустойчивост – брой на повредените образци след 100 цикъла | БДС EN ISO 10545-12 |
| 16. | Блокове за зидария | 16.1 | Геометрични размери: - дължина; - широчина; - височина | БДС EN 772-16 |
|  |  | 16.2 | Дължина на диагонала Равнинност на основата | БДС EN 772-20+A1 |
|  |  | 16.3 | Дебелина на ограждащи стени | БДС EN 772-16 |
|  |  | 16.4 | Дебелина на преграждащи стени | БДС EN 772-16 |
|  |  | 16.5 | Плътност: - нетна плътност; - брутна плътност | БДС EN 772-13 |
|  |  | 16.6 | Якост на натиск | БДС EN 772-1+А1 |
|  |  | 16.7 | Съдържание на активни разтворими соли – магнезиеви йони | БДС EN 772-5 т. 10 |
|  |  | 16.8 | Водопоглъщане | БДС EN 772-11 |
|  |  | 16.9 | Мразоустойчивост | БДС EN 772-18 |
|  |  | 16.10 | Процент на кухини Нетен обем | БДС EN 772-2+A1 БДС EN 772-3 |
|  |  | 16.11 | Еквивалентен коефициент на топлопроводност | БДС EN 1745 БДС EN 12664 |
| 17. | Хидроизолационни продукти | 17.1 | Геометрични размери: - Дължина; - Широчина; - Праволинейност | БДС EN 1848-1 |
|  |  | 17.2 | Огъваемост при ниски температури-наличие на пукнатини | БДС EN 1109 |
|  |  | 17.3 | Маса на единица площ | БДС EN 1849-1 |
|  |  | 17.4 | Относително удължение | БДС EN 12311-1 |
|  |  | 17.5 | Водонепропускливост -видимо преминаване на вода | БДС EN 1928 БДС EN 15820 |
|  |  | 17.6 | Съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей) | БДС EN 12310-1 |
|  |  | 17.7 | Съпротивление на срязване на снажданията | БДС EN 12317-1 |
|  |  | 17.8 | Съпротивление на разлепване на снажданията | БДС EN 12316-1 |
|  |  | 17.9 | Якост на опън: - в надлъжна посока; - в напречна посока | БДС EN 12311-1 |
|  |  | 17.10 | Дебелина | БДС EN 1849-1 |
|  |  | 17.11 | Съпротивление на проникване на вода | БДС EN 13111 |
| 18. | Топлоизолационни продукти | 18.1 | Дължина | БДС EN ISO 29465 |
|  |  | 18.2 | Широчина | БДС EN ISO 29465 |
|  |  | 18.3 | Дебелина | БДС EN 823 БДС EN ISO 29466 |
|  |  | 18.4 | Равнинност | БДС EN ISO 29468 |
|  |  | 18.5 | Правоъгълност | БДС EN 824 |
|  |  | 18.6 | Привидна плътност | БДС EN ISO 29470 |
|  |  | 18.7 | Напрежение при 10% деформация | БДС EN ISO 29469 |
|  |  | 18.8 | Якост на огъване | БДС EN 12089 |
|  |  | 18.9 | Продължително водопоглъщане при продължително потапяне | БДС EN ISO 16535 |
|  |  | 18.10 | Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурни въздействия | БДС EN 1605 |
|  |  | 18.11 | Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите | БДС EN 1607 |
|  |  | 18.12 | Съдържание на органични вещества | БДС EN 13820 |
|  |  | 18.13 | Коефициент на топлопроводност / топлинно съпротивление | БДС EN 12667 БДС EN 12939 |
| 19. | Строителни почви | 19.1 | Съдържаниe на вода | БДС 644** БДС EN 1097-5 БДС EN ISO 17892-1 |
|  |  | 19.2 | Специфична плътност | БДС 646** |
|  |  | 19.3 | Зърнометричен състав | БДС EN ISO 17892-4 |
|  |  | 19.4 | Обемна плътност –„заместващ пясък” Коефициент на уплътнение | AASHTO T 191 |
|  |  | 19.5 | Съдържание на органичен въглерод | БДС 11302 |
|  |  | 19.6 | Хумусни вещества | БДС 11302 |
|  |  | 19.7 | Съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301 |
|  |  | 19.8 | Разнозърност | БДС 2761** |
|  |  | 19.9 | Граница на източване | БДС 648** |
|  |  | 19.10 | Граница на протичане | БДС 648** |
|  |  | 19.11 | Показател на пластичност (консистенция) | БДС 2761** |
|  |  | 19.12 | Стандартна плътност - максимална обемна плътност - оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 19.13 | Показател на носимоспособност /CBR/ | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 19.14 | Съдържание на влага | БДС EN 13286-46 |
|  |  | 19.15 | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | 19.16 | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | 19.17 | Обемна плътност | БДС EN ISO 17892-2 |
|  |  | 19.18 | Плътност на частиците | БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 |
|  |  | 19.19 | Недренирана якост на срязване | БДС EN ISO 17892-6 |
|  |  | 19.20 | - граница на протичане,Wl; - граница на източване,Wp; - показател на пластичност,Ip | БДС EN ISO 17892-12 |
| 20. | Кухненски мивки (1) / Умивалници (2) | 20.1 | Дрениране на вода – изтичане на водата в изходния отвор | БДС EN 13310+A1 (1) БДС EN 14688+A1 (2) |
|  |  | 20.2 | Устойчивост на суха топлина – наличие на промени по повърхността | БДС EN 13310+A1 (1) БДС EN 14688+A1 (2) |
|  |  | 20.3 | Устойчивост на химикали и корозиращи агенти - наличие на постоянни повърхностни повреди | БДС EN 13310+A1 (1) БДС EN 14688+A1 (2) |
| 21. | Подови замазки и разтвори, смеси за подови замазки | 21.1 | Якост на натиск | БДС EN 13892-2 |
|  |  | 21.2 | Якост на огъване | БДС EN 13892-2 |
|  |  | 21.3 | Устойчивост на износване-Bohme | БДС EN 13892-3 |
|  |  | 21.4 | Повърхностна твърдост | БДС EN 13892-6 |
|  |  | 21.5 | Якост на свързване | БДС EN 13892-8 |
|  |  | 21.6 | Отделяне на агресивни вещества – рН стойност | БДС EN 13454-2 |
| 22. | Лепила за плочки | 22.1 | Начална якост на сцепление при опън | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.2 | Якост на сцепление при опън след потапяне във вода | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.3 | Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.4 | Якост на сцепление при опън след цикли замразяване и размразяване | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.5 | Отворено време | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.6 | Плъзгане | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.7 | Напречна деформация | БДС EN 12004-2 |
|  |  | 22.8 | Якост на сцепление при срязване | БДС EN 12004-2 |
| 23. | Асфалтови смеси | 23.1 | Oбемна плътност | БДС EN 12697-6, Процедура D |
|  |  | 23.2 | Дебелина на асфалтова настилка/ядка | БДС EN 12697-36, т. 6.1 |
|  |  | 23.3 | Cъдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 23.4 | Температура | БДС EN 12697-13 |
|  |  | 23.5 | Максимална плътност | БДС EN 12697-5, Процедура В |
| 24. | Вода за направа на бетон | 24.1 | Определяне на рН | БДС ISO 4316 |
|  |  | 24.2 | Масла и мазнини | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.3 | Почистващи средства | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.4 | Цвят | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.5 | Суспендирани частици | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.6 | Миризма | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.7 | Наличие на мирис на сероводород | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.8 | Хуминови вещества | БДС EN 1008 |
|  |  | 24.9 | Определяне на хлориди | БДС EN 196-2 |
|  |  | 24.10 | Определяне на сулфати | БДС EN 196-2 |
| 25. | Микросилициев прах за бетон | 25.1 | Съдържание на хлориди | БДС EN 196-2 |
|  |  | 25.2 | Сулфати, като серен триоксид (SO3) | БДС EN 196-2 |
|  |  | 25.3 | Загуба при накаляване | БДС EN 196-2 |
| 26. | Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор | 26.1 | Хомогенност | БДС EN 934-1 |
|  |  | 26.2 | Цвят | БДС EN 934-1 |
|  |  | 26.3 | рН (само за течни химични добавки) | БДС ISO 4316 |
|  |  | 26.4 | Водоразтворими хлориди | БДС EN 480-10 |
| 27. | Строителни продукти, изделия и конструктивни елементи | 27.1 | Негоримост: - загуба на маса; - продължителност на горене с пламък; - повишаване на температурата | БДС EN ISO 1182 |
|  |  | 27.2 | Топлина на изгаряне | БДС EN ISO 1716 |
|  |  | 27.3 | Изпитване с източник на единичен пламък: - запалване; - разпространение на пламъка до 150 mm; - време за достигане на 150 mm; - запалване на филтърна хартия; - поведение на образеца | БДС EN ISO 11925-2 |
|  |  | 27.4 | Топлинно въздействие от единичен горящ предмет: - отделена топлина; - индекс на скоростта на нарастване на огън; - наличие на надлъжно разпространение на пламъка; - индекс на скоростта на нарастване на дима; - общото количество образуван дим за 600 s; - възникване на пламтящи капчици и частици | БДС EN 13823+A1 |
|  |  | 27.5 | Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина: - CHF или HF-30; - фронт на пламъка; - време на разпространение на пламъка; - продължителност на изпитването; - измерване на дим | БДС EN ISO 9239-1 |
| 28. | Стълби | 28.1 | Функционални размери | БДС EN 131-1+A1 |
|  |  | 28.2 | Остатъчна деформация при натоварване | БДС EN 131-2+A2 |
|  |  | 28.3 | Деформация при огъване | БДС EN 131-2+A2 |
|  |  | 28.4 | Деформация при страничен натиск | БДС EN 131-2+A2 |
|  |  | 28.5 | Остатъчна деформация при натоварване на опорите | БДС EN 131-2+A2 |
|  |  | 28.6 | Остатъчна деформация при огъване на стъпала и платформи | БДС EN 131-2+A2 |
| 29. | Плочи дървесни, паркет и подова настилка от дървесина | 29.1 | Якост при огъване | БДС EN 310 |
|  |  | 29.2 | Модул на еластичност | БДС EN 310 |
|  |  | 29.3 | Якост на опън перпендикулярно на равнината на повърхностния слой | БДС EN 311 |
|  |  | 29.4 | Съпротивление при аксиално изваждане на винтове | БДС EN 320 |
|  |  | 29.5 | Набъбване по дебелина след потапяне във вода | БДС EN 317 |
|  |  | 29.6 | Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата | БДС EN 319 |
|  |  | 29.7 | Съдържание на вода | БДС EN 322 |
|  |  | 29.8 | Плътност | БДС EN 323 |
|  |  | 29.9 | Размери: дебелина, широчина, дължина | БДС EN 324-1 |
|  |  | 29.10 | Влагоустойчивост чрез циклично изпитване: - Набъбване по дебелина ; - Якост при огъване; - Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата | БДС EN 321 |
|  |  | 29.11 | Якост на огъване | БДС EN 1533 |
|  |  | 29.12 | Плъзгане | СД CEN/TS 15676 |
|  |  | 29.13 | Топлопроводимост | БДС EN 14342 |
| 30. | Продукти от естествени скални материали (1) / агломерирани скални материали (2) | 30.1 | Капилярна абсорбция на вода | БДС EN 1925 (1) |
|  |  | 30.2 | Якост на огъване | БДС EN 12372 (1) |
|  |  | 30.3 | Якост на натиск | БДС EN 1926 (1) |
|  |  | 30.4 | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 14231 (1, 2) |
|  |  | 30.5 | Абсорбция на вода | БДС EN 13755 (1) БДС EN 14617-1 (2) |
|  |  | 30.6 | Устойчивост на замръзване | БДС EN 12371 (1) |
|  |  | 30.7 | Привидна плътност | БДС EN 14617-1 (2) |
|  |  | 30.8 | Якост на огъване | БДС EN 14617-2 (2) |
|  |  | 30.9 | Грапавост чрез допир | БДС EN 15285, т. 4.2.12 (2) |
| 31. | Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони | 31.1 | Носимоспособност: - Носимоспособност; - Остатъчна деформация | БДС EN 124-1 БДС EN 124-1 |
| 32. | Отводнителни канали | 32.1 | Водонепропускливост свързване на отводнителните канали | БДС EN 1433+A1 |
|  |  | 32.2 | Носимоспособност-максимално натоварване | БДС EN 1433+A1 |
|  |  | 32.3 | Деформация при натоварване – постоянно натоварване | БДС EN 1433+A1 |
|  |  | 32.4 | Дълготрайност: - якост на натиск; - абсорбция на вода; - замразяване/ размразяване | БДС EN 1433+A1 |
| 33. | Цимент | 33.1 | Якост на натиск | БДС EN 196-1 |
|  |  | 33.2 | Якост на огъване | БДС EN 196-1 |
|  |  | 33.3 | Време на свързване: -начало на свързване; -край на свързване | БДС EN 196-3 |
|  |  | 33.4 | Обемопостоянство - разширение | БДС EN 196-3 |
|  |  | 33.5 | Съдържание на SO3 | БДС EN 196-2 |
|  |  | 33.6 | Неразтворим остатък: -в солна киселина и натриев карбонат; -в солна киселина и калиев хидроксид | БДС EN 196-2 |
|  |  | 33.7 | Загуби при накаляване | БДС EN 196-2 |
|  |  | 33.8 | Съдържание на хлориди | БДС EN 196-2 |
| 34. | Циментови разтвори за инжектиране | 34.1 | Течливост | БДС EN 445, т.4.3.1 БДС EN 14117 |
|  |  | 34.2 | Водоотделяне | БДС EN 445 |
|  |  | 34.3 | Изменение на обема | БДС EN 445 |
|  |  | 34.4 | Якост на натиск | БДС EN 445 |
|  |  | 34.5 | Плътност | БДС EN 445 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вар строителна | БДС EN 459-2, т.3 |
| 2. | Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки | БДС EN 13279-2, т. 3.2. |
| 3. | Стомана за армиране на стоманобетонни изделия и конструкции | БДС EN ISO 15630-1 |
| 4. | Материали добавъчни едри (EДМ) | БДС EN 932-1 |
| 5. | Разтвори строителни | БДС EN 1015-2+А1, т.5 |
| 6. | Бетони обикновенни и леки. Втвърден бетон | БДС EN 12504-1 |
| 7. | Бетони обикновенни и леки. Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 8. | Бетонни бордюри | БДС EN 1340, т. 6.2.3 |
| 9. | Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи | БДС 11482, т. 2 |
| 10. | Плочи тротоарни бетонни | БДС EN 1339, т. 6.2.3 |
| 11. | Керемиди бетонни | БДС EN 490+A1, т.7 |
| 12. | Бетонни блокове за зидария | БДС EN 771-3+А1, Приложение А |
| 13. | Бетонни блокчета за външно павиране | БДС EN 1338, т. 6.2.3 |
| 14. | Керемиди глинени | БДС EN 1304 т.6.4 |
| 15. | Плочки керамични | БДС EN ISO 10545-1, т.6 |
| 16. | Глинени блокове за зидария | БДС EN 771-1+А1, Приложение А |
| 17. | Огъваеми хидроизолационни битумни мушами | БДС EN 13416 т.5 |
| 18. | Строителни почви | БДС EN 13286-1, Приложение А |
| 19. | Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки | БДС EN 13892-1, т.3 |
| 20. | Циментови лепила | БДС EN 1067 |
| 21. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27, т. 4.1; т. 4.7 |

**Отменен стандарт, но не заменен по отношение на метода за изпитванe.

Гъвкав обхват: За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.