ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД C

КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР „ПЕРСОНАЛНА ДОЗИМЕТРИЯ”

при „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес на управление и на офис: 3321 гр. Козлодуй

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индивидуалната ефективна доза от външно облъчване, mSv, определена чрез измерване на индивидуалната еквивалентна доза (величината персонален дозов еквивалент) - Hp(10), mSv с индивидуален термолуминесцентен дозиметър, носен на гърдите. | Индивидуален дозиметричен контрол | Индивидуална ефективна доза от външно облъчване, mSv | Методика за индивидуален термолуминесцентен дозиметричен контрол, (Идентификационен № КЦ.ПД.МТ.530/01 от 15.12.2007г.) | Наредба за радиационна защита, чл.11 (1), (ДВ. бр.16/2018г.) Наредба №32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения, чл.14 (1), т.2, (ДВ. бр.91/2005г.) Технически спецификации |
| 2. | Очакваната индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване по метода in-vivo, включващ последователно: a) гама спектрометрично измерване с целотелесен брояч на инкорпорираната в човешкото тяло активност, Bq; b) определяне с помощта на специализиран софтуер на постъплението (постъпването) на радионуклиди в човешкото тяло, Bq; c) оценка с помощта на специализиран софтуер на очакваната индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване. | Индивидуален дозиметричен контрол | Очаквана индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване, mSv. | Методика за индивидуален дозиметричен контрол на вътрешното облъчване, (Идентификационен № КЦ.ПД.МТ.529/02 от 14.07.2009г.) | Наредба за радиационна защита, чл.11 (1), (ДВ. бр.16/2018г.) Наредба №32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения, чл.33 (1), т.2, (ДВ. бр.91/2005г.) Технически спецификации |

Наредба за радиационна защита  - Приета с ПМС № 20 от 14.02.2018г. (ДВ. бр. 16/2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 110/2020г.);

Наредба № 32  за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (ДВ. бр.91/2005г., изм. и доп. ДВ. бр. 109/2020г.);

Технически спецификации.