ЗАПОВЕД

№ A 248

София, 30.07.2025 г.

"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр. Раднево

Орган за контрол „Елементи на условията на труд” от вид С

Адрес на управление и на офис:

6260 Раднево, ул. “Георги Димитров” № 13

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристи ка: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Микроклимат в работна среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) ПК 7.1-06 | БДС 14776 Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014 г.) ТС |
| 2. | Шум в работна среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Ниво на върхово звуково налягане. | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7.1-07 | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.) ТС |
| 3. | Вибрации, предавани на цялото тяло и на системата ръка-рамо | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дневна стойност на експозиция на цялото тяло, Дневна стойност на експозиция на системата ръка-рамо. | БДС ISO 2631-1 БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 БДС EN ISO 5349-2/А1 ПК 7.1-09 | Наредба № 3 (ДВ бр. 40/2005 г.) ТС |
| 4. | Химични агенти във въздух на работната среда - Прах | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Прах: Концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция; Респирабилен прах от кристален силициев диоксид – процентно съдържание. | БДС 2200 БДС 2280 БДС EN 689+AC БДС EN 481 БДС EN 482 ПК 7.1-08 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.) ТС |
| 5. | Химични агенти във въздух на работната среда | Контрол на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на химични агенти: | ПК 7.1 - 10 |  |
|  |  |  | 1. Експресни методи с индикаторни тръбички; | БДС EN 689+ AC БДС EN 482 Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи, кн. 2, Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г. | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.) ТС |
|  |  |  | 2. Други методи: Фотометричен метод за определяне концентрацията на озон; Колориметричен капков метод за определяне концентрацията на манганови аерозоли; Колориметричен капков метод за определяне концентрацията на оловни аерозоли; | БДС EN 689+AC БДС EN 482 БДС 8435 БДС 14981 БДС 2599/изм.1 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г.) ТС |
|  |  |  | Количествен капков метод за определяне концентрацията на железни аерозоли. | Методични указания на НЦХМЕХ, 1985 |  |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 3 (ДВ бр. 40/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;

Наредба № 13 (ДВ бр. 8/2004 г. посл. изм. ДВ. бр. 28 от 02.04.2024 г.) за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

Наредба № 10 (ДВ бр. 94/2003 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.28 от 02.04.2024 г.) за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа.

ТС – Техническа спецификация.