ЗАПОВЕД

№ А 266

София, 30.07.2025 г.

## РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА

Адрес на управление и лаборатория:

4015, Пловдив, кв. Западен, ул. „Елин Пелин“ № 53 А

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, Измерва-телна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теглилки клас M | kg | 5 kg | 87 mg | Сравнителен метод МК 702-01/2020 |
|  |  |  | 10 kg | 100 mg |  |
|  |  |  | 20 kg | 110 mg |  |
|  |  |  | 1000 kg | 16 g |  |
| 2. | Везни клас І | kg | дo 500 g | 0,075 mg | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
| 3. | Везни клас ІІ | kg | от 0,002 g дo 500 g | от 0,8 mg до 11 mg | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
|  |  |  | от 500 g до 6 000 g | от 11 mg до 19 mg |  |
|  |  |  | от 6000 g до 41 000 g | от 19 mg до 200 mg |  |
| 4. | Везни клас ІІІ и ІІІІ | kg | от 0,002 kg до 100 kg | от 0,6 g до 8 g | Сравнителен метод МК 702-02/2020 |
|  |  |  | от 100 kg до 500 kg | от 8 g до 50 g |  |
|  |  |  | от 500 kg до 2 000 kg | от 50 g до 210 g |  |
|  |  |  | от 2000 kg до 10 000 kg | от 210 g до 1 kg |  |
|  |  |  | от 10 000 kg до 80 000 kg | от 1 kg до 12,9 kg |  |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, Измерва-телна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 |
| 5. | Високоскоростни везни с автоматично действие за измерване на масата на превозни средства в движение и на осово натоварване, клас 10 – клас на точност за масата на превозните средства, клас F – клас на точност за осово натоварване. | обща маса, kg | от 1 000 kg до 50 000 kg | от 6,1 % до 9,3 % | Сравнителен метод МК 702-03/2025 |
|  |  | осово натовар-ване, kg | от 1 000 kg до 20 000 kg | от 24 kg до 49 kg |  |

Забележки:

1. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 се извършва в лабораторията

2. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2, т.3, т.4 се извършва на място при клиента.

3. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.5 се извършва само на място на експлоатацията им.

Позоваване:

МК 702-01/2020 “Методика за калибриране на теглилки”

МК 702-02/2020 “Методика за калибриране на везни електронни и циферблатни“

МК 702-03/2025 “Методика за калибриране на високоскоростни везни с автоматично действие за измерване на масата на превозни средства в движение и на осово натоварване“