

  „ОДИКО - 69” ООД, ГР. Пловдив
Орган за контрол от вид С

	Адрес на управление и на офис: 

                                    4000 гр. Пловдив бул. „Марица” № 100



Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Шум в работна среда
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневно ниво на

експозиция на шум;

Средноседмично  ниво на експозиция на шум;

Върхово  звуково налягане.
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

РПК 01
	Наредба № 6 ДВ бр. 70 /2005г.

ТС

	1.1
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471
РПК 01
	Наредба № 6 ДВ бр. 58/2006г. 
(Приложение 2, таблица 1)

Наредба № 9 ДВ бр. 46 /1994г

Наредба № 6 ДВ бр. 16 /1977г

Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007г

Наредба №26 ДВ бр. 103/2008г.
Наредба № 24 ДВ бр 95/2003г.
Наредба №7 ДВ бр. 88/1999г. (чл.138)
ТС

	1.2
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии извън тях
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Ниво на шум;

Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471
РПК 01
	Наредба № 6 ДВ бр. 58/2006г.
(Приложение 2, 
таблица 2)

ТС

	2.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-температура на въздуха;
-относителна влажност на въздуха;

-скорост на движение  на въздуха


	БДС 16686

Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/2014г.

РПК 02
	Наредба № 24 ДВ бр 95/2003г.
Наредба №26 ДВ бр. 103/2008г.
Наредба №9 ДВ бр. 46/1994г.

Наредба №2, ДВ, бр. 15/2007г.
Наредба №3, ДВ, бр. 15/2007г.
Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/2014г.

Инструкция 34 ДВ. бр. 82/1975г.

БДС 14776

Наредба №8 ДВ. бр. 74/1985г.

ТС

	2.1
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Плътност на потока на топлинно облъчване
	БДС 16686

Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/2014г

РПК 02
	БДС 14776

Наредба № РД-07-3 ДВ. бр. 63/2014г

ТС

	2.2
	Микроклимат в умерена среда
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	· Прогнозиран среден вот (PMV)

· Прогнозиран процент на неудовлетворените (PPD)

· Локален топлинен дискомфорт (PD) 
	БДС EN ISO 7730

РПК 17 

ТС
	БДС EN ISO 7730
ТС

	3
	Микроклимат в гореща заобикаляща среда чрез WBGT-индекс
	Нови и/или в експлоатация обекти  и/или съоръжения
	Индекс на топлинно натоварване WBGT чрез :

1.температура на черната сфера

2. температура при 

естествена влажност

3. температура на въздуха 
	БДС EN ISO 7243 
БДС EN ISO 8996 

Методични указания за провеждане на измервания за определяне на индекса WBGT в гореща среда- Сборник методи за хигиенни изследвания НЦХМЕХ, том 4/2002**
РПК 15
	БДС EN ISO 7243 

БДС EN ISO 7726 
ТС

	4
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40 – 85, Изд. Стандартизация, 1985г.;

БДС EN 12464-2

РПК 03
	БДС EN 12464-1 

БДС EN 12464-2 

Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976г Наредба № 2 ДВ бр 15/2007г.

Наредба № 3 ДВ бр 15/2007г. 
Наредба № 9 ДВ бр 46/1994г.

Наредба № 24 ДВ бр 95/2003г. Наредба №26 ДВ бр. 103/2008г. 
Наредба Iз-1971 ДВ бр. 96/2009, 
(чл.55 (6))

Наредба РД-02-20-3 ДВ бр. 5/2016г 
Наредба №28 ДВ бр. 109/2008 г., 
Нареба №19 ДВ бр. 79/2008г 
Инструкция 34 ДВ бр. 82/1975г.
ТС

	5.
	Вибрации, предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-дневна стойност на експозицията на вибрации  предавани на системата ръка-рамо

- дневна стойност на експозицията на вибрации предавани на цялото тяло
	БДС EN ISO 5349-1
БДС EN ISO 5349-2 
БДС EN ISO 5349-2/А1

БДС ISO 2631-1 

РПК 06
	Наредба № 3, ДВ бр. 40/2005 г.

ТС

	5.1
	Вибрации в жилищни помещения
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-средноквадратична стойност на виброускорението в октавни ленти със средно геометрични честоти
	Наредба №9 ДВ бр. 17/2010 г.

РПК 06
	Наредба № 9,

ДВ бр.17/2010 г.

ТС

	6
	Електромагнитни полета 
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Интензитет на електрично поле,

(5 Hz≤f ≤400 кHz)

Плътност на магнитния поток (магнитна индукция)

(5 Hz ≤f ≤400 кHz)
	- Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация.Том I, Раздел “Трудова среда-Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, първо издание, София, 1999 г. **
-Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване на работни места с видеодисплеи – Сборник методи на НЦХМЕХ том 1/1999**
-Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в подстанции за високо напрежение /ОРУ и ЗРУ/ и трафопостове, Том I, Раздел „Трудова среда –Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, София 1999г. **
-Препоръчителни практически ръководства разработени от ЕК за прилагане на ** Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ бр. 95/2016) 

РПК 12 
	Наредба РД-07-5, ДВ. Бр. 95/2016г (Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999 г.)**
Наредба № 9 ,ДВ бр. 46/1994г

Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007г

ТС

	7
	Прах във въздуха на работната среда
	Нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	Концентрация на прах на работното място във въздуха на работната среда:

-инхалабилна фракция

-респирабилна фракция
	БДС EN 689+АС;

БДС 2200;

БДС EN 482;
Сборник методи за хигиенни изследвания НЦХМЕХ, том 1/1999**
РПК 04
	Наредба №13

ДВ бр. 8/2004 г, 
Наредба № 10

ДВ. бр. 94/2003г.; ТС

	8


	Химични агенти във въздуха на работната среда


	Нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения


	- Концентрация  на химични агенти  във въздуха на работна среда по линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички /ИТ/)
	БДС EN 482

БДС EN 689+AC ;

РПК 05


	Наредба №13

ДВ бр. 8/2004 г,
Наредба № 10

ДВ. бр. 94/2003г., 

ТС 



	8.1
	Химични агенти във въздуха в помещения на жилищни и/или обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения


	-Качеството на въздуха в помещения чрез измерване на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) по линейно-

колориметричен метод

(чрез индикаторни тръбички)
	БДС EN ISO 16000-26

РПК 05
	БДС EN ISO 16000-26 (Приложение В, Таблица В.1)
ТС



	9
	Физическо натоварване
	Физически лица
	Сърдечна честота
	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа, Сборник методи на НЦХМЕХ, 2000г. том ІІ**
БДС EN ISO 9886 

РПК 07
	Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа, Сборник методи на НЦХМЕХ, 2000г. том ІІ**;

БДС EN ISO 8996 

	10
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018 г.), Приложение 4

РПК 08
	Наредба №3, ДВ бр. 90 и 91/2004г

Наредба №16-116 ДВ бр. 26/2008г

Наредба №1, ДВ бр. 46/2010г

ТС

	11
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018 г.), Приложение 2

РПК 09

	Наредба №16-116 ДВ бр. 26/2008

Наредба №3 ДВ бр. 90 и 91/2004

Наредба №1, ДВ бр. 46/2010

Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/ 2018 г.), Приложение 2
ТС

	12
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-Съпротивление на защитни заземителни уредби

- Съпротивление на заземител за защита срещу статично електричество
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018 г.), Приложение 3

РПК 10 

	Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г. 
Наредба №16-116 ДВ бр. 26/2008г 
Наредба №1 ДВ бр. 46/2010г. 
Наредба №21 ДВ, бр. 41/2007г.
БДС 15969
БДС 3820
TC

	12.1
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018 г.), Приложение 3

РПК 10
	Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр.11/2017г
Наредба №4 ДВ бр. 6/ 2011г

Наредба №21 ДВ, бр. 41/2007г.
ТС

	12.2
	Електрически уредби и съоръжения до  1000 V.
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-специфично съпротивление на почвата (четириточков метод)
	РПК 20

- БДС 15705/

Изменение 1

	ТС

	13
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Защитни прекъсвачи:

- допирно напрежение

- време за изключване на защитата

- ток на задействане

- съпротивление на предпазно заземяване (преходно съпротивление)
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ, бр.53/2018 г.), Приложение 5

РПК 11


	Наредба № 3 ,ДВ бр. 90 и 91/2004г. 
Наредба №16-116 ДВ бр. 26/2008г 
Наредба №1 ДВ бр. 46/2010г. 
ТС

	14
	Вентилационни инсталации
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-скорост на въздушния поток

- дебит на въздуха
	БДС 12.3.018 

РПК 13
	Наредба №15 ДВ.бр 68/2005г. 
Наредба 24 ДВ, бр.95/2003г. 

Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975)
ТС

	15
	Климатични инсталации
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	- температура на въздуха

- относителна влажност на въздуха
	БДС 16686 

Наредба РД 07-3, ДВ бр. 63/2014 г.

РПК 14
	Наредба №15, ДВ.бр 68/2005г. 
Наредба РД 07-3, ДВ бр. 63/2014 г.
БДС 14776

ТС

	16
	Топлинно излъчване на уреди, апарати, машини, съоръжения, кабели, шини и др.
	Нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	-температура 

на обекта/

съоръжението чрез използване на дистанционни инфрачервени уреди за измерване на температура
	РПК 19
	Наредба № 3 , ДВ бр. 90 и 91/2004г. 

Наредба №9 ДВ. бр. 72/2004;

- НУБЕТНГСИВВГ чл.80 ( ДВ бр. 82/2004 ).
ТС

	17
	Електрохимична (катодна) защита от корозия на подземни метални съоръжения
	Нови и/или  в експлоатация обекти / съоръжения
	-стационарен потенциал;

-общ поляризационен потенциал;

-поляризационен потенциал;

-специфично преходно съпротивление на изолацията;

-потенциал на галваничните аноди;

-съпротивление на аноден заземител;

-потенциал на разлика между различни подземни метални съоръжения;

-специфично електрическо съпротивление на почвата;

-блуждаещи токове в земята;
-плътност на тока
	БДС 15705

Изменение 1

БДС EN 13509

РПК 18


	БДС 15704;

БДС15705;

 НУБЕТНГСИВВГ чл.15 ( ДВ бр. 82/2004 ),
- НУБЕТНСН (чл. 134, 136, 137, 138 и 139) (ДВ, бр.64/2008,)

-НУБЕПРГСИУПГ (ДВ бр. 67/2004)

ТС




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позоваване:
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.); 

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места, (ДВ. бр.16/1977г.); 

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 82/1975 г.);

Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници (ДВ, бр. 74/1985г.);

Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, (ДВ. бр. 40/2005 г.);
Наредба № 9 за максимално  допустимите  стойности на  вибрациите  в жилищни помещения. (ДВ бр.17/2010г.);

Наредба Iз– 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 г.);

Наредба РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр.5/2016 г.);

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ, бр. 109/2008 г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 79/2008 г.); 

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г.).

Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа  (ДВ, бр. 94/2003 г.) 

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба № 1, ДВ, бр. 46/2010г. - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради 

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 

Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41/2007 г.);

Наредба РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ, бр. 11/2017 г.).

Наредба РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ, бр. 53/2018 г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ. бр.72/2004г.)
Наредба № РД-07-5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (ДВ бр. 95/2016 г.)

НУБЕТНСПН, ДВ бр. 64/2008 - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
НУБЕПРГСИУПГ, ДВ бр. 67/2004 - Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
НУБЕТНГСИВВГ, ДВ бр. 82/2004 -Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
**Фиксиран обхват

- Методични указания за провеждане на измервания за определяне на индекса WBGT в гореща среда- Сборник методи за хигиенни изследвания  НЦХМЕХ, том 4/2002

- Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация.Том I, Раздел “Трудова среда-Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, първо издание, София, 1999г.

- Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване на работни места с видеодисплеи – Сборник методи на НЦХМЕХ том 1/1999

- Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в подстанции за високо напрежение /ОРУ и ЗРУ/ и трафопостове, Том I, Раздел „Трудова среда –Нейонизиращи лъчения”, НЦХМЕХ, София 1999г.

- Препоръчителни практически ръководства разработени от ЕК за прилагане на Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. (ДВ бр. 95/2016) 
- Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999 г.
- Сборник методи за хигиенни изследвания НЦХМЕХ, том 1/1999

- Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа, Сборник методи на НЦХМЕХ, 2000г. том ІІ

ТС-Техническа спецификация

