
                                                 Орган за контрол от вид С 
при “ЛОТ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София

Адрес на управление: 1612 гр. София, ж.к. Лагера, бл. 36, ет. 11, ап. 83
Адрес на офис: 1612 гр. София, ж.к. Лагера, ул.„Троянски проход" № 16, ет. 2, офис 1
Да извършва контрол:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Mикро

климат в работна и битова среда


	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Температура на въздуха;

- Относителна влажност на въздуха; 

- Скорост на движение на въздуха.


	БДС 16686

Hаредба № РД-07-3 

(ДВ. бр.63/2014г.)


	Наредба №9

(ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба №24
(ДВ. бр.95/2003г.)
Наредба №2

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №26

(ДВ. бр.103/2008г.)

БДС 14776 

Hаредба № РД-07-3 

(ДВ. бр.63/2014г.)

Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975г.)

Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016г.)

ТС 

	2.
	Вентила

ционни инсталации
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	- Скорост на движение на въздушния поток;

- Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018


	Наредба №15

(ДВ. бр.68/2005г.)

Наредба №24

(ДВ. бр.95/2003г.),

Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975г.)

Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016г.)

ТС

	3.
	Шум в работна среда
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	- Дневно ниво на експозиция на шум;

- Средносед-мично ниво на експозиция на шум;

- Върхово ниво на звуково налягане; 
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

	Наредба № 6
(ДВ. бр.70/2005г.)

ТС 

	4.
	Шум в помещения на жилищни и обществе

ни сгради 
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	- Еквивалентно ниво на шума; 

- Ниво на шума; 


	БДС 15471


	Наредба №6,   

Приложение №2, 

таблица №1 

(ДВ. бр.58/2006г.) 

Наредба №24

(ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба №6

(ДВ. бр.16/1977г.)

Наредба №2

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №26

(ДВ. бр.103/2008г.)

Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016г.)
Наредба № 7

(ДВ. бр.88/1999г.) 

Наредба №9

(ДВ. бр.46/1994г.)

ТС

	5.
	Шум в околна среда–в различните територии и устройствени зони в урбанизира- ните териториии извън тях
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума 


	БДС 15471


	Наредба №6,   

Приложение №2, 

таблица №2 

(ДВ. бр.58/2006г.) 

ТС

	6.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	Методически указания  40-85” Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,  изд. Стандартизация 1985г
БДС EN 12464-2


	Наредба № 49

(ДВ. бр.7/1976г.)

Наредба № 24

(ДВ. Бр.95/2003г.)

Наредба № 9

(ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 2

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №26

(ДВ. бр.103/2008г.)

БДС EN 12464-1

Наредба РД-02-20-3 (ДВ бр. 5/2016г.)

Наредба №28/ (ДВ бр. 109/2008г.)

Наредба №19 (ДВ бр. 79/2008г.)

Инструкция 34 (ДВ бр. 82/1975г.)

БДС EN 12464-2

ТС

	7.
	Прах– инхала

билна фракция във въздух на работна среда
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Концентрация
	БДС 2200

БДС EN 689+АС

БДС EN 482

	Наредба № 13
(ДВ. бр.8/2004г.)

НАРЕДБА № 10, 

(ДВ бр.94/2003г.)
ТС

	8.
	Прах- респира

билна фракция  във въздух на работна среда
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Концентрация
	БДС 2200

БДС EN 689+АС

БДС EN 482


	Наредба № 13
(ДВ. бр.8/2004г.)

НАРЕДБА № 10, 

(ДВ бр.94/2003г.)
ТС

	9.
	Химични агенти

във въздух на работна среда
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Концентрация,
чрез линейно    колориметричен метод
	БДС EN 689+АС

БДС EN 482


	Наредба № 13
(ДВ. бр.8/2004г.)

НАРЕДБА № 10, 

(ДВ бр.94/2003г.)
ТС

	10.
	Електрически уредби и съоръже

ния до  и над 1000 V
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление 

на защитни заземителни уредби
	ПК 09
	Наредба № 3,  
(ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба № 16-116, 

(ДВ. бр.26/2008г.)

Наредба №21 (ДВ, бр. 41/2007г.)

ТС

	11.
	Електричес ки уредби и съоръже

ния до  1000 V
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление 

на изолация


	БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е)

ПК 10
	Наредба №16-116, 

(ДВ. бр.26/2008г.);

Наредба № 3,  
(ДВ. бр.90 и 91/2004г)

ТС

	12.
	Електричес

ки уредби и съоръже

ния до  и над 1000 V
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление 

на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 11
	Наредба №4
(ДВ. бр.6/.2011г.)

Наредба №21 (ДВ, бр. 41/2007г.)

ТС

	13.
	Електри

чески уредби и съоръже

ния до 1000 V
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на 

контура “фаза- защитен проводник”
	ПК 12
	Наредба №3
(ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

(ДВ. бр.26/2008г.) 

ТС

	14.
	Електри

чески уредби и съоръже

ния до 1000 V

(Защитни  прекъсвачи ЗП)
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	- Съпротивление на предпазно заземяване;

- Ток на задействане;

- Време за изключване.
	ПК 13
	Наредба №3
(ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

(ДВ. бр.26/2008г.) 

ТС

	15.
	Електро

магнитни полета
	Нови 

и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Интензитет на електричното поле (10 Hz ≤ f ≤400 kHz);

(3 MHz ≤ f ≤18 GHz);

Плътност на магнитния поток (магнитна индукция) 0 Hz
(5 Hz ≤ f ≤400 kHz)

Интензитет на магнитното поле

(100 кHz ≤ f ≤18 GHz);
Плътност на мощност (плътност на енергийния поток) 

(300 МHz ≤ f ≤18 GHz)
	Методика за измерване и оценка на електрома-гнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки

Сборник методи за хигиенни изследвания НЦХМЕХ, том IV
ПК 14
	Наредба №РД-07-5, 

ДВ. бр.95/2016

(Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999г.)

Наредба № 9

(ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 2

(ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 9

(ДВ. бр. 35/1991г.)

ТС

	16.
	Физическо натовар

ване
	Физически лица 
	Динамично физическо натоварване по сърдечна честота
	Сборник методи за хигиенни измервания на НЦХМЕХ, т. II – „Метод за телемет рично измерване на сърдечната честота 

по време на работа“, 2000г. 
	Сборник методи за хигиенни измервания на НЦХМЕХ, т. II – „Метод за телемет рично измерване на сърдечната честота по време на работа“, 2000г.


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Нормативни актове:
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните  изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни (ДВ бр. 103/2008 г.);

Наредба № РД-07-3 за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр.68/2005г.);

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. ДВ. бр.88 от 8 октомври 1999г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.).

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ. бр.58 от 18 юли 2006г.);

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (Обн. ДВ. бр.16 от 25 февруари 1977г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Обн. ДВ. бр.7 от 23 януари 1976г., изм. ДВ. бр.64 от 10 август 1976г.)

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8 от 30 януари 2004г.);

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (Обн. ДВ. бр.90 от 13 октомври 2004г.);

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн. ДВ. бр.26 от 7 март 2008г.);

Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.);

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (Обн. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2016г.);

Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.1991 г.);

Сборник методи за хигиенни изследвания на НЦХМЕХ, том II – „Метод за телеметрично измерване на сърдечната честота по време на работа“ 2000г.;

Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки. Сборник методи за хигиенни изследвания НЦХМЕХ, том IV

Методически указания  40-85” Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,  изд. Стандартизация 1985г.
Наредба РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, (Обн. ДВ. бр.5 от 19 януари 2016г.);

Наредба №28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, (Обн. ДВ. бр.109 от 23 декември 2008г.);

Hаредба №19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2011 г.), (Обн. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г.);

Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, (Обн. ДВ. бр.82 от 24 октомври 1975г.);

Наредба №21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, (Обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г.);

Наредба № 10, от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, (Обн. ДВ. бр.94 от 24 Октомври 2003 г.);

TС - Техническа спецификация.

